## 団体認定住宅申込書
団体様式 １
あいち住宅技術交流ネットワーク
まもりすまい保険団体利用申込書
当社は、貴団体の認定住宅として、まもりすまい保険を申し込みます。
なお、貴団体の設計施工基準に該当することを確認しております。
申 込 日 |  | ２０ | 年 | 月 | 日
事業者名
会員番号
現場所在地
取得予定者
申込担当者 | 所 属
氏 名
連絡先
上記建物は、あいち住宅技術交流ネットワーク認定住宅と確認しました。
あいち住宅技術交流ネットワーク
会長 海 田 肇
設計施工基準も忘れずに
ご提出をお願いします。

## 【木造】設計施工基準
木 造
あいち住宅技術交流ネットワーク設計施工基準
認定住宅とするための設計ポイント
まもりすまい保険の設計施工基準に加え、Ａ又はＢタイプのいずれかに適合する設計としてください。
□Ａタイプ：基礎高400mm＋外壁通気工法
項 目 | 仕 様
基礎の高さ | ・ＧＬ＋400mm以上
外壁通気構法 （まもりすまい保険の 設計施工基準と同一） | ・外壁の防水 ・乾式、湿式の外壁仕上げで通気構法
□Ｂタイプ：住宅性能評価基準の劣化対策等級２相当
項 目 | 仕 様
基礎の高さ | ・ＧＬ＋400mm以上
床下の防湿措置 （右記より選択） | □べた基礎
□厚さ60mm以上の防湿コンクリート
□厚さ0.1mm以上の防湿フィルム
床下の換気措置 （右記より選択） | □床下換気口の設置
□ねこ土台の設置
□基礎断熱工法
土台の防腐・防蟻 措置 | ※（□Ｋ３以上の薬剤処理、□耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種）
・土台に接する外壁下部に水切の設置
外壁の軸組等の 防腐・防蟻措置 （右記より選択） | □外壁通気工法
| □ＧＬ＋1mの範囲 | ・柱：※（□薬剤処理、□耐久性区分Ｄ１、□小径12ｃｍ以上）
・柱以外の軸材、下地材：※（□薬剤処理、□耐久性区分Ｄ１、
□小径 12cm以上）
・構造用合板等：薬剤処理
地盤の防蟻措置 （右記より選択） | □べた基礎
□布基礎と鉄筋で一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたｺﾝｸﾘｰﾄ
□地盤の薬剤処理
浴室・脱衣室の 防水措置 | ・浴室：※（□ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ、□防水上有効な仕上げ、□外壁軸組等の防腐措置等）
・脱衣室：※（□防水上有効な仕上げ、□外壁軸組等の防腐措置等）
小屋裏の換気措置 （右記より選択） | □小屋裏給排気：1/300以上
□軒裏給排気：1/250以上
□軒裏・小屋裏給気＋小屋裏排気：1/900以上
□軒裏・小屋裏給気＋排気塔排気：給気口1/900 以上、排気口1/1600 以上
□屋根断熱工法
※印は、いずれかで対応

## 【RC造・SRC造】設計施工基準
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造
あいち住宅技術交流ネットワーク設計施工基準
認定住宅とするための設計ポイント
まもりすまい保険の設計施工基準に加え、下記に適合する設計としてください。
■最小かぶり厚さ等 ：Ａ、Ｂのいずれかによる
部 位 |  |  |  | 仕 様
|  |  |  | □ Ａ | □ Ｂ
直接土に接しない 部分 | 耐力壁以外の壁、床、屋根 | 屋内 |  | 20mm以上 | 30mm以上
|  | 屋外 | ※ | 30mm 以上 | 40mm 以上
| 耐力壁、柱、はり | 屋内 |  | 30mm 以上 | 40mm 以上
|  | 屋外 | ※ | 40mm以上 | 50mm 以上
直接土に接する 部分 | 壁、柱、床、はり、基礎の立ち上がり部分 |  |  | 40mm以上 | 50mm以上
| 基礎（立ち上がり、捨てコンクリート部分を除く） |  |  | 60mm 以上 | 70mm 以上
普通コンクリートの水セメント比 |  |  |  | 55％ 以下 | 60％ 以下
※外壁、屋根で屋外に面する部位をタイル貼り、モルタル塗り、外断熱工法による仕上げとする場合は、10mm減ずることが出来る。
■コンクリートの品質等
部 位 | 仕 様
使用するセメント | ・ポルトランドセメント、フライアッシュセメント、高炉セメント
コンクリートの品質 （右記より選択） | □コンクリート強度：33N/mm2未満・スランプ：18cm以下
□コンクリート強度：33N/mm2以上・スランプ：21cm以下
コンクリートの 単位水量 | ・185kg/m3以下
空気量 | ・4％から6％

## 【S造】設計施工基準
鉄 骨 造
あいち住宅技術交流ネットワーク設計施工基準
認定住宅とするための設計ポイント
まもりすまい保険の設計施工基準に加え、下記に適合する設計としてください。
■防錆措置
・構造耐力上主要な部分（柱、はり、筋かい）
部 位 |  |  | 仕 様
最下 階の 柱脚 部 | コンクリートに 埋設される | コンクリート上端の下方 10cmから上方1mの範囲 | ・最小厚さ9mm以上 ・ジンクリッチプライマー１回以上塗布
| 上記以外 | 当該鋼材下端から上方 1mの範囲
上記以外（右記より選択） |  |  | □最小厚さ9mm以上
□最小厚さ6mm以上、ジンクリッチプライマー １回以上塗布
・構造耐力上主要な部分（柱、はり、筋かい以外）
部 位 |  |  | 仕 様
柱、はり、筋かい以外（右記より選択） |  |  | □最小厚さ9mm以上
□鉛系さび止め塗料２回以上塗布
■床下の防湿・換気
項 目 |  | 仕 様
床下の防湿措置 （右記より選択） |  | □べた基礎
□厚さ60mm以上の防湿コンクリート
□厚さ0.1mm以上の防湿フィルム
床下の換気措置 （右記より選択） |  | □床下換気口の設置
□ねこ土台の設置
□基礎断熱工法
■小屋裏換気
項 目 |  | 仕 様
小屋裏の換気措置 （右記より選択） |  | □小屋裏給排気：1/300以上
□軒裏給排気：1/250以上
□軒裏・小屋裏給気＋小屋裏排気：1/900以上
□軒裏・小屋裏給気＋排気塔排気：給気口1/900 以上、排気口1/1600 以上
□屋根断熱工法