## 戸建住宅・共同住宅の住戸用
設計内容説明書（住宅用（新築））
建築物の名称※ | [13 empty] | ※印の欄は設計者の記入欄です。
住戸番号※
第１面
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
０．基本事項 | 基本事項 | 地域の区分 | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | 計算書
|  |  | □ | ４地域 |  |  | □ | ５地域 |  |  |  | □ | ６地域 |  |  | □
|  |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域
|  | 年間日射地 | （ |  | ） | 地域 注）下記設備のいずれかを設置した場合のみ
|  | 域区分 | □ | 太陽光発電を採用
|  |  | □ | 太陽給湯設備を採用
|  | 建て方 | □ | 一戸建ての住宅 |  |  |  | □ | 共同住宅等
|  | 構造 | □ | 木造住宅 |  | （ | □ | 軸組構法 |  |  | □ | 枠組工法 ）
|  |  | □ | 鉄骨造住宅
|  |  | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅
|  |  | □ | その他（ ）
１．躯体の外皮 | 躯体の外皮性能等に係る記事本事項 | 用いた計算方法 | □ | 非住宅・住宅計算法
性能等 |  |  | □ | 誘導仕様基準
| 住宅・非住宅計算法 | 平均熱貫流率 | 基準値（ |  | 計算書による | [5 empty] | ） | 【W/m2K】 |  |  |  | □ | 計算書
|  |  | 設計値（ |  | 計算書による | [5 empty] | ） | 【W/m2K】 |  |  |  | □ | 仕上表
|  | 平均日射熱取得率 | 基準値（ |  | 計算書による | [5 empty] | ） | 【-】 |  |  |  | □ | 仕様書
|  |  | 設計値（ |  | 計算書による | [5 empty] | ） | 【-】 |  |  |  | □ | 平面図
| 誘導仕様基準 | 外皮の断熱性能等 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [11 empty] | □ | 矩計図
|  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
|  |  | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
|  | 開口部の断熱性能等 | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
|  |  | □ | 開口部の日射遮蔽性能に関する基準に適合
|  | 緩和措置 | □ | 外気に接する床（5％緩和）
|  |  | □ | 窓の断熱（2％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射（4％緩和）
| 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 型式認定番号 |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | □ | 製造者認証番号 |  |  | （ | [7 empty] | ）
２．一次エネル | 一次エネルギー消費量に係る基本事項 | 用いた計算方法 | □ | 非住宅・住宅計算法 | [11 empty] | □ | 面積表
ギー消費量 |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [11 empty] | □ | 配置図
[16 empty] | □ | 平面図
| 住宅・非住宅計算法 | 基準値 | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） | ＧＪ/（戸・年） |  |  |  | □ | 設備機器表
|  | 設計値 | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [6 empty] | ） | ＧＪ/（戸・年） |  |  |  | □ | 設備平面図
|  | 外皮 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 設備系統図
[16 empty] | □ | 製品カタログ
|  | 居室等の面積・構成 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
|  | 設備機器等の仕様 | □ | （ | Ｗｅｂプログラム出力表による | [5 empty] | ）
| 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・暖房方法（ ）
・暖房機器の仕様等
（ ）
|  | 冷房設備 | ・冷房方法（ ）
・冷房機器の仕様等
（ ）
|  | 換気設備 | ・熱交換換気設備の有無 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無
・換気設備の仕様等
（ ）
|  | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 （ ）
・所定の省エネ対策の実施
|  |  |  | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
|  |  |  | □ | 浴室シャワーの節湯水栓等の使用
|  |  |  | □ | 高断熱浴槽の採用
第２面
認定事項 | 確認項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 記載図書※ |  | 設計内容確認欄
|  | 項目 | 設計内容
３．その他の | 第1の1 | 再生可能エネルギー利用設備の設置 | □ | 太陽光発電設備 | [11 empty] | □ | 機器表
措置 |  |  |  | ・一戸建て住宅の場合は以下に適合 | [11 empty] | □ | 平面図
(第1又は第 |  |  |  | □ | 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が低炭素化 | [10 empty] | □
2のいずれ |  |  |  |  | 促進基準一次エネルギー消費量を超えないこと。
かに適合) |  |  | □ | 風力・水力・バイオマス等の発電設備
|  |  | □ | 太陽光・地中熱利用設備
|  |  | □ | 河川水熱等を利用する設備
|  |  | □ | 薪・ペレットストーブ等の熱利用
| 第１の2 | 節水に関する取組 | □ | 節水便器の設置(半数以上） | [11 empty] | □ | 仕様書
| （右記項目のうち1項目以上適合） |  | □ | 節水水栓の設置(半数以上） | [11 empty] | □ | 仕上表
|  |  | □ | 食器用洗浄機の設置 | [11 empty] | □ | 配置図
|  | 雨水等の利用設備の設置 | □ | 雨水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 井水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 立面図
|  |  | □ | 雑排水利用設備の設置 | [11 empty] | □ | 計算書
|  | エネルギーマネジメントの取組 | □ | ＨＥＭＳの設置 | [11 empty] | □ | 評価書
[16 empty] | □ | 製品カタログ
□
|  | 蓄電池使用 | □ | 再生可能エネルギー利用設備及び定置型蓄電池の設置 | [11 empty] | □
|  | ヒートアイランド対策 | ・ | 敷地緑化等
|  |  | □ | 敷地又は水面等の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 敷地の高反射性舗装の使用
|  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
|  |  | ・ | 屋上緑化等
|  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する
面積が屋根面積の２０％以上
|  |  | ・ | 壁面緑化等
|  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  | □ | 敷地緑化等面積率＋敷地の高反射舗装面積率＋屋上
緑化等面積率×１/２＋壁面緑化等面積率≧１０％
|  | 劣化対策 | □ | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅
性能評価基準劣化対策等級３以上
|  | 木造住宅・建築物 | ・ | 木材の利用
|  |  | □ | 木造住宅
|  |  | □ | 木造建築物
|  | 高炉セメント等の利用 | □ | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力
上主要な部分に使用している
|  |  |  | □ | 高炉セメントの使用
|  |  |  | □ | フライアッシュセメントの使用
|  | 電気自動車充放電設備の設置 | □ | 電気自動車等と建築物間で充放電等するための設備を
設置
・設置台数等（ ）
| 第２ | 所管行政が認めるもの | □ | （ | [10 empty] | ）
４．基本的方針 | 都市の緑地の保全へ |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 | [11 empty] | □ | 証明書
| の配慮 |  | □ | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地域」に適合 | [11 empty] | □ | 適合書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 | [11 empty] | □ | 許可書
|  |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 | [11 empty] | □ | 届出書
|  |  | □ | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 | [11 empty] | □ | 確認印
|  |  | □ | 建築基準法に定める「建築協定」に適合 | [11 empty] | □ | 調査票
|  |  | □ | 緑地保全に関する市町村の条例に適合 | [11 empty] | □
|  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 都市計画法に定める都市施設である緑地外
５．資金計画 | 新築等に係る資金計画 |  | □ | 建築に関する費用の設定 | [11 empty] | □ | 申請書
【参考】 | ガス給湯暖房兼用機のカタログ参照箇所
| 給湯機・暖房機の分類 |  |  |  |  | 給湯暖房兼用機
[6 empty] | エネルギー 消費効率 |  |  | 給湯部 |  |  | 暖房部
| 給湯部 | 給湯単機能 |  |  |  | × |  |  | ○ |  |  | ×
|  | ふろ給湯器（追炊きなし） |  |  |  | × |  |  | ○ |  |  | ×
|  | ふろ給湯器（追炊きあり） |  |  |  | ○ |  |  | × |  |  | ×
| 暖房部 |  |  |  |  | × |  |  | × |  |  | ○
[12 empty] | ○： | カタログ上で参照する値
[12 empty] | ×： | 参照しない値