## 増改様式第一面
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等用】 | [38 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
建築士の氏名 | [26 empty] | 建築士番号
審査員氏名
建築基準法への適合性の確認 | [7 empty] | 建築基準法の規定違反の有無 | [9 empty] | □ | 無
新築時の長期優良住宅認定の確認 | [7 empty] | 新築時の長期優良住宅認定の有無 | [9 empty] | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | □ | 新築時の長期優良住宅認定の取り下げを行った。 | [8 empty] | ）
[8 empty] | □ | 無
現況検査で確認できなかった対象部位 | [7 empty] | □ | 有 | （□増改築時に確認し、劣化事象が見つかった場合には、補修または補修を行わない箇所については維持保全計画に補修・点検等の対応内容 及び時期を定めた。）
現況検査で判明した劣化事象の対応 | [7 empty] | □ | 補修または補修を行わない箇所については維持保全計画に補修・点検等の対応内容及び時期を定めた。
（増改築時に判明したものを含む）
□ | 次の性能に係る長期使用構造等とするための増築または改築を行う。 | [27 empty] | ⇒代表的な工事を以下に記載する。
| □ | 劣化対策 |  | □ | 耐震性 |  | □ | 省エネ性 |  |  | □ | 維持管理対策 |  |  |  | ⇒ | 具体的な工事の内容 | [5 empty] | （ | [14 empty] | ）
図書の分類
長期優良住宅の基準にかかる既築部分（増改築しない部分）の仕様について根拠となる図書がある場合 | [5 empty] | □ | 建設住宅性能評価書の図書 | [7 empty] | □ | フラット３５適合証明書の図書 | [7 empty] | □ | 公庫融資現場判定通知書の図書 | [6 empty] | □ | 確認済証＋検査済証＋図書
[7 empty] | □ | 既築部分の仕様について、現況と図書に相違がないことを確認した。
[6 empty] | □ | 設計住宅性能評価書の図書 | [10 empty] | □ | その他図書 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | □ | 既築部分の仕様について、性能項目ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認した。
[8 empty] | 既築部分の確認方法 | [6 empty] | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
上記図書がない場合 | [5 empty] | □ | その他図書 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[7 empty] | □ | 既築部分の仕様について、性能項目ごと、部位・仕様ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを
を確認・作成した。
[8 empty] | 既築部分の確認方法 | [6 empty] | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
認定事項等 |  |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄※ | [23 empty] | 記載図書 |  |  |  | 増改築の実施 |  |  | 設計内容
|  |  | 項目 |  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [26 empty] | 確認欄
１．構造躯体 |  |  | セメント |  |  | セメントの種類 |  |  |  | □ | ポルトランドセメント | [6 empty] | （JIS R 5210） | [11 empty] | □ | 仕様書 |  |  | □ | 増改築を実施
等の劣化対策 | [10 empty] | （ | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  |  | □ | その他 |  | ） | [6 empty] | □
[10 empty] | □ | フライアッシュセメント | [6 empty] | （JIS R 5213）
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない | [8 empty] | □ | 高炉セメント | [6 empty] | （JIS R 5211）
|  |  | コンクリートの |  |  | 最小かぶり |  |  |  | ・ | 土に接しない部分 | [18 empty] | □ | 仕様書 |  |  | □ | 増改築を実施
|  |  | 水セメント比 |  |  | 厚さ |  |  |  |  | 耐力壁以外の壁 |  |  |  |  | 床屋内（ |  |  |  |  | mm) |  | 屋外（ |  |  |  | mm) |  |  | □
[11 empty] | 耐力壁、柱、はり |  |  |  |  | 床屋内（ |  |  |  |  | mm) |  | 屋外（ |  |  |  | mm)
[10 empty] | ・ | 土に接する部分
[11 empty] | 壁、柱、はり、床、基礎の立ち上がり部分 | [12 empty] | （ |  |  | mm)
[10 empty] | ・ | 基礎（立ち上がり部分を除く） | [12 empty] | （ |  |  | mm)
[10 empty] | ・ | 外壁仕上げ |  |  | [ | □ | タイル貼 |  |  |  | □ | モルタル塗
[15 empty] | □ | 外断熱工法 |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）]
[6 empty] | 水セメント比 |  |  |  | ・ | コンクリートの種類 |  |  |  |  | （ | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート）
[10 empty] | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ％ | ）
|  |  | 部材の設計・ |  |  | 設計かぶり厚 |  |  |  | ・ | 施工誤差 |  |  | （ | [12 empty] | mm) |  |  | □ | 仕様書
|  |  | 配筋 |  |  | さ | [23 empty] | □
|  |  | コンクリート |  |  | スランプ |  |  |  |  | （ | [15 empty] | cm) |  |  | □ | 仕様書
|  |  | の品質等 |  |  | 単位水量 |  |  |  |  | （ | [15 empty] | kg/㎥) |  |  | □
[6 empty] | 空気量 |  |  |  |  | （ | [15 empty] | ％)
|  |  | 施工計画 |  |  | コンクリートの |  |  |  | ・ | 打込・締め固め方法 | [18 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | 充填方法等 |  |  |  |  | （ | [17 empty] | ） | □
[10 empty] | ・ | 打継ぎ部の処理方法
[11 empty] | （ | [17 empty] | ）
[10 empty] | ・ | 養生方法
[11 empty] | （ | [17 empty] | ）
|  |  | 中性化深さ | [6 empty] | □ | 中性化深さが基準値以下
|  |  | の確認 | [7 empty] | ・ | 地上階数 |  |  | （ |  | 階） |  |  | ・ | 採取箇所数 |  |  | （ |  | 箇所）
|  |  | 塩化物イオン量 | [6 empty] | □ | 塩化物イオン量が基準値以下
の確認
|  |  | 劣化事象 |  |  | 著しい劣化 |  |  |  | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
[6 empty] | 事象等 |  |  |  | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが
補修を行う
2.耐震性 |  |  | 構造躯体 |  |  | 検証方法 |  |  |  | □ | 新築時の耐震性を確認でき、耐震性に影響のある増改築等 | [18 empty] | □ | 構造計算書 |  |  | □ | 増改築を実施
|  |  | 及び | [7 empty] | が行われていない | [18 empty] | □
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない |  | 基礎等 | [7 empty] | □ | S56.6.1以降着工
[11 empty] | □ | 耐震改修法告示IS値≧0.6、q値≧1.0
[11 empty] | □ | 耐震改修法告示と同等
[10 empty] | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１以上
[10 empty] | □ | 免震建築物
[11 empty] | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[11 empty] | ・ | 同告示第２の該当する号
[12 empty] | □ | 一号（建築基準法20条第１項第四号に掲げる建築物）
[12 empty] | □ | 二号（建築基準法20条第１項第二号又は第三号に掲げる建築物）
[12 empty] | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
[11 empty] | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[12 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[12 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
|  |  | 劣化事象 |  |  | 著しい劣化 |  |  |  | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
[6 empty] | 事象等 |  |  |  | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが
補修を行う
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
認定事項等 |  |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄※ | [23 empty] | 記載図書 |  |  |  | 増改築の実施 |  |  | 設計内容
|  |  | 項目 |  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [26 empty] | 確認欄
4.維持管理 |  |  | 共用配管 |  |  | コンクリート |  |  |  | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [10 empty] | ） | □ | 仕様書 |  |  | □ | 増改築を実施
更新の容易性 | [5 empty] | 内埋込み |  |  |  | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [10 empty] | ） | □
（共用配管） | [5 empty] | 配管 |  |  |  | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [10 empty] | ）
（ガス管を除く）
|  |  | 地中埋設管 |  |  | 地中埋設管 |  |  |  | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [10 empty] | ） | □ | 仕様書 |  |  | □ | 増改築を実施
①維持管理等級（共用排水管） | [5 empty] | 上のコンクリ |  |  |  | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [10 empty] | ） | □
[6 empty] | ート打設 |  |  |  | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [10 empty] | ）
[10 empty] | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められている地域
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない |  | 共用排水菅 |  |  | 排水菅の |  |  |  | ・ | 共用立管 | [18 empty] | □ | 配置図 |  |  | □ | 増改築を実施
[6 empty] | 清掃措置 |  |  |  | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置 | [7 empty] | 点検措置 | [5 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 掃除口の |  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 矩形図
[6 empty] | 点検措置 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 設備図
[10 empty] | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
[10 empty] | ・ | 横主管
[10 empty] | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置、間隔 | [7 empty] | 点検措置
[10 empty] | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
[10 empty] | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
[10 empty] | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  |  | 排水菅の形状等（継手及びヘッダーを含む） |  |  | 排水菅等の |  |  |  | □ | 平滑である |  |  | （仕様等 | [10 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 仕様書 |  |  | □ | 増改築を実施
[6 empty] | 内面 |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ） |  |  |  |  | □
[6 empty] | 設置状態 |  |  |  | □ | たわみ等が生じないように設置
[11 empty] | 措置 |  | （ | [11 empty] | ）
[11 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | 配管点検口 |  |  | 主要接合部等 |  |  |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管の主要接合部等の点検措置等の確保 | [18 empty] | □ | 平面図 |  |  | □ | 増改築を実施
[6 empty] | の点検措置 | [23 empty] | □ | 設備図
□
|  |  | 横主管の |  |  | 設置位置 |  |  |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管の横主管が共用部分に設けられている
|  |  | 設置位置 |  |  | 到達経路 |  |  |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
[10 empty] | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※
（※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
|  |  | 配管補修 |  |  | 設置位置 |  |  |  | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な
|  |  | の措置 | [7 empty] | 開口を持つＰＳに設置
[10 empty] | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
[10 empty] | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている
4.維持管理 |  |  | 共用排水菅 |  |  | コンクリート |  |  |  | ・ | 共用排水管 |  |  |  | （ | □ | 無 | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [9 empty] | ） | □ | 仕様書 |  |  | □ | 増改築を実施
更新の容易性 | [5 empty] | 内埋込み | [23 empty] | □
（共用配管） | [5 empty] | 配管
（ガス管を除く） | [5 empty] | 地中埋設管 |  |  |  | ・ | 共用排水管 |  |  |  | （ | □ | 無 | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [9 empty] | ） | □ | 仕様書 |  |  | □ | 増改築を実施
[6 empty] | 上のコンクリ |  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められて | [18 empty] | □
②更新対策（共用排水管） | [5 empty] | ート打設 |  |  |  |  | いる地域
[6 empty] | 横主管の |  |  |  | □ | 排水横主管が共用部に設けられている | [18 empty] | □ | 仕様書 |  |  | □ | 増改築を実施
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない |  |  |  |  | 設置位置等 |  |  |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 | [18 empty] | □
の軽微な除去により到達可能なものを含む）
[10 empty] | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※
（※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
[6 empty] | 排水管の |  |  |  | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が | [18 empty] | □ | 仕様書 |  |  | □ | 増改築を実施
[6 empty] | 設置位置 |  |  |  |  | 行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の軽微な除去により | [18 empty] | □
更新可能なものを含む）
[10 empty] | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
[6 empty] | 切断工事等 |  |  |  | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート | [18 empty] | □ | 仕様書 |  |  | □ | 増改築を実施
[6 empty] | 軽減措置 |  |  |  |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置 | [18 empty] | □
[10 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[10 empty] | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
[6 empty] | 増設更新 |  |  |  | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、 | [18 empty] | □ | 仕様書 |  |  | □ | 増改築を実施
[6 empty] | 対応措置 |  |  |  |  | スリーブ等の設置 | [18 empty] | □
[10 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[10 empty] | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
5.高齢者等 |  |  | 共用廊下 |  |  | 共用廊下 |  |  |  | 有効幅員 |  |  | （ | [7 empty] | mm) | [8 empty] | □ | 仕様書 |  |  | □ | 増改築を実施
対策 | [5 empty] | の幅員 | [23 empty] | □ | 平面図
（共用部分） | [5 empty] | 外部開放廊 |  |  |  | ・ | 転落防止措置の床からの高さ | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm) |  |  | □ | 矩形図
[6 empty] | 下の転落防 |  |  |  | □ | 手すり壁 |  |  |  | □ | さく |  |  | □ | 金網 | [9 empty] | □
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない |  |  |  |  | 止用手すり
|  |  | 共用階段 |  |  | 勾配等 |  |  |  | ・ | けあげ |  | （ |  |  |  | mm) |  | ・ | 踏面 |  | （ |  |  |  | mm) |  |  |  | □ | 平面図 |  |  | □ | 増改築を実施
[10 empty] | ・ | 勾配 |  | （ | [5 empty] | / | [6 empty] | ） |  |  |  | □ | 階段詳細図
[6 empty] | 蹴込み |  |  |  | ・ | 蹴込み寸法 |  |  | （ | [11 empty] | mm)
[10 empty] | ・ | 蹴込み板 |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
[6 empty] | 形式等 |  |  |  | ・ | 階段の形式
[11 empty] | （ | □ | 踊り場付き折れ階段 | [5 empty] | □ | 直階段 |  |  | □ | その他 |  | ）
[10 empty] | ・ | 最上段の通路等への食い込み | [7 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
[10 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
[6 empty] | 滑り防止 |  |  |  | ・ | 滑り止め |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有、踏面と同一面）
[6 empty] | 段鼻 |  |  |  | ・ | 段鼻の出 |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
[6 empty] | 転落防止用 |  |  |  | ・ | 転落防止措置の床からの高さ | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm)
[6 empty] | 手すり（外部 |  |  |  | □ | 手すり壁 |  |  |  | □ | さく |  |  | □ | 金網
開放階段）
[6 empty] | 手すり |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [15 empty] | □ | 仕様書 |  |  | □ | 増改築を実施
|  |  | エレベーター |  |  | エレベーター |  |  |  | ・ | 住戸の位置 |  |  | （ | □ | 建物出入口に存する階 | [6 empty] | □ | 左記以外） | [5 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | の利用 |  |  |  | ・ | エレベーター設置 |  |  |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ） | [8 empty] | □
[6 empty] | エレベーター |  |  |  | ・ | 出入口の有効幅員 | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm)
の仕様
[6 empty] | エレベーター |  |  |  | ・ | エレベーターホールの寸法 | [6 empty] | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm)
ホールの広さ
[6 empty] | 共用階段 |  |  |  | ・ | 上記措置に代えて階段の両側に手すりを設置 | [10 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
[6 empty] | の手すり |  |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | （ □使用上支障がないこと ） ）
6.省エネル |  |  | 【一次エネル |  |  | 評価方法 |  |  |  | □ | 住棟評価（詳細は第三面にて記載）
ギー対策 |  |  | ギー消費 | [6 empty] | □ | 単位住戸評価
量等級】
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。

## 増改様式第二面
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等（住戸用）】 | [26 empty] | （第二面）
住戸番号
建築物の名称
建築物の所在地
建築士の氏名 | [19 empty] | 建築士番号
審査員氏名
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [18 empty] | 記載図書 |  | 増改築の実施 |  | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [21 empty] | 確認欄
3.可変性 |  |  |  | ・ | 躯体天井高さ | [7 empty] | （ | [5 empty] | mm) |  |  | □ | 矩形図 | □ | 増改築を実施
|  |  |  | ・ | 居室天井高さ | [7 empty] | （ | [5 empty] | mm) |  |  | □
□
4.維持管理 |  | 専用配管 | コンクリート | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [8 empty] | ） | □ | 仕上表 | □ | 増改築を実施
更新の容易性 |  |  | 内埋込み | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [8 empty] | ） | □ | 平面図
（専用配管） |  |  | 配管 | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [8 empty] | ） | □ | 矩形図
（ガス管を除く） |  |  | 他住戸内の | □ | 給水管、排水管及び給湯管の他住戸専用部内への設置無し | [16 empty] | □
|  |  | 専用部内の | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない |  | 設置 |  | （※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
|  | 地中埋設管 | 地中埋設管 | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [8 empty] | ） | □ | 仕上表 | □ | 増改築を実施
|  |  | 上のコンクリ | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [8 empty] | ） | □ | 平面図
|  |  | ート打設 | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [8 empty] | ） | □
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められている地域
|  | 専用排水菅 | 排水菅の | ・ | 便所 | [16 empty] | □ | 配置図 | □ | 増改築を実施
|  |  | 清掃措置 |  | [ | □ | 共用竪管に隣接 |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | □ | （露出又は開口有）] | [5 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | その他の水まわり | [16 empty] | □
[5 empty] | [ | □ | トラップ |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | □ | （露出又は開口有）]
|  | 排水菅の形状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水菅等の | □ | 平滑である |  |  | （仕様等 | [9 empty] | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | □ | 増改築を実施
|  |  | 内面 | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  | □
|  |  | 設置状態 | □ | たわみ等が生じないように設置
[5 empty] | 措置 |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
|  | 配管点検口 | 主要接合部 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [16 empty] | □ | 平面図 | □ | 増改築を実施
|  |  | 等の点検措置 |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | )] | [5 empty] | □
|  |  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
[5 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | )]
|  |  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[5 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | )]
|  |  |  | ・ | 給水管とバルブ及びヘッダー
[5 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | )]
|  |  |  | ・ | 給湯管とバルブ及びヘッダー
[5 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | )]
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。

## 増改様式第三面-a (R4.9.30以前に新築した場合)
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等（住戸用）】 | [30 empty] | （第三面）
令和４年 ９ 月 30 日以前に新築した場合
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [21 empty] | 記載図書 |  | 増改築の実施 |  | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [24 empty] | 確認欄
6.省エネル |  |  | 適用する基準 |  | 断熱等性能等級 | [20 empty] | □
ギー対策 | [5 empty] | □ | 非住宅・住宅計算方法
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない |  |  |  |  | □ | 住宅仕様基準
[6 empty] | □ | 誘導仕様基準
一次エネルギー消費量等級
住宅全体 | [5 empty] | □ | 非住宅・住宅計算方法
住棟評価の場合は以下のいずれかを選択
[7 empty] | □ | 住棟評価（単位住戸の合計）
[7 empty] | □ | 住棟評価（単位住戸の合計＋共用部）
地域の区分 | [5 empty] | □ | 住宅仕様基準
（ |  | ） |  |  |  | □ | 誘導仕様基準
【断熱等 |  |  | 非住宅･住宅計算方法 | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [19 empty] | □ | 平面図 | □ | 増改築を実施
性能等級】 |  |  |  | 熱貫流率 | [21 empty] | □ | 立面図
（等級 ） |  |  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合 | [19 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 日射熱取得率 | [21 empty] | □ | 建具表
|  |  | 住宅仕様基準・誘導仕様基準 | 外皮の熱貫流率の基準または、断熱材の熱抵抗の基準 | 屋根 |  | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | W/㎡・K) |  |  |  | □ | 計算書
[14 empty] | 部位の熱抵抗（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 天井 |  | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | W/㎡・K)
[14 empty] | 部位の熱抵抗（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 壁 |  | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | W/㎡・K)
[14 empty] | 部位の熱抵抗（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 | [6 empty] | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱抵抗（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[7 empty] | その他の部分 | [6 empty] | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱抵抗（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 土間床等の外周部 |  | 外気に接する部分 | [6 empty] | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱抵抗（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[7 empty] | その他の部分 | [6 empty] | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱抵抗（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
|  |  |  | 開口部の 断熱性能等 | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[6 empty] | □ | 緩和措置有り
[7 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  |  | 結露防止対策 | 結露の発生 防止対策 | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） | [19 empty] | □ | 仕上表 | □ | 増改築を実施
[6 empty] | □ | 設置 |  | （ | [7 empty] | ） | [8 empty] | □ | 矩形図
[6 empty] | □ | 省略 |  | （ | [7 empty] | ） | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | 通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
[5 empty] | □ | 屋根 |  | 【 | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 省略（ |  |  |  |  | ）】
[6 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | □ | 外壁 |  | 【 | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 省略（ |  |  |  |  | ）】
[6 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 熱橋部対策 | 熱橋部の | ・ | 構造熱橋部の断熱補強措置 | [19 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 断熱補強 | 断熱材の熱抵抗又は断熱材の厚さと種類 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ） |  |  | □
|  |  |  | 対策 | 補強範囲 |  |  | （ | [6 empty] | mm)
|  |  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  |  | 事象等 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められるが補修を行う
【一次エネル |  |  | 非住宅･住宅計算方法 | 外皮性能値 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算 | [8 empty] | □ | 仕上表 | □ | 増改築を実施
ギー消費 |  |  |  |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [10 empty] | 結果表による | [8 empty] | □ | 計算書
量等級】 |  |  |  |  | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [19 empty] | □ | 面積表
（等級 ） |  |  |  | 居室等の面積 | ・ | 合計の床面積 | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算 | [8 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | ・ | 主たる居室 | [9 empty] | 結果表による | [8 empty] | □ | 機器表
[6 empty] | ・ | その他の居室 | [18 empty] | □ | 系統図
|  |  |  | 一次エネル | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算
|  |  |  | ギー消費量 | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [10 empty] | 結果表による
|  |  |  | 設備機器等 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
の仕様
|  |  | 住宅仕様基準 | 暖房設備 | ・ | 暖房方式 |  |  | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [17 empty] | ）
|  |  |  | 冷房設備 | ・ | 冷房方式 |  |  | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [17 empty] | ）
|  |  |  | 換気設備 | ・ | 換気機器の仕様等
[6 empty] | （ | [17 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 | □ | 非居室に白熱灯または同等以下の性能の照明を採用していない
|  |  |  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 | [5 empty] | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・ | 暖房方式 |  |  | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [17 empty] | ）
|  |  |  | 冷房設備 | ・ | 冷房方式 |  |  | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [17 empty] | ）
|  |  |  | 換気設備 | ・ | 熱交換換気設備の有無 | [7 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
[5 empty] | ・ | 換気機器の仕様等
[6 empty] | （ | [17 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  |  |  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 | [5 empty] | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[6 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[6 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[6 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
|  |  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | エネルギー利用効率化設備のいずれも作動するものであることを確認した
|  |  |  | 事象等 | □ | エネルギー利用効率化設備等のうち作動しないものがあるが補修を行う
増改築部分 |  |  | 附則第二条第2項の適用 |  | □ | 増改築部分が誘導仕様基準（令和４年国交告第1106号）に適合
※国土交通省告示1396号附則第二条第2項を適用する場合にのみ記載する |  |  | 適用する基準 |  | 断熱等性能等級 | [20 empty] | □
[6 empty] | □ | 誘導仕様基準
一次エネルギー消費量等級
[6 empty] | □ | 誘導仕様基準
【断熱等 |  |  | 誘導仕様基準 | 外皮の熱貫流率の基準または、断熱材の熱抵抗の基準 | 屋根 |  | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | W/㎡・K) |  |  |  | □ | 計算書 | □ | 増改築を実施
性能等級】 | [13 empty] | 部位の熱抵抗（ | [7 empty] | ㎡・K/W) |  |  |  | □ | 仕上表
（等級 ） |  |  |  |  | 天井 |  | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | W/㎡・K) |  |  |  | □ | 平面図
[14 empty] | 部位の熱抵抗（ | [7 empty] | ㎡・K/W) |  |  |  | □ | 立面図
[5 empty] | 壁 |  | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | W/㎡・K) |  |  |  | □ | 矩計図
[14 empty] | 部位の熱抵抗（ | [7 empty] | ㎡・K/W) |  |  |  | □ | 建具表
[5 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 | [6 empty] | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱抵抗（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[7 empty] | その他の部分 | [6 empty] | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱抵抗（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 土間床等の外周部 |  | 外気に接する部分 | [6 empty] | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱抵抗（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[7 empty] | その他の部分 | [6 empty] | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱抵抗（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
|  |  |  | 開口部の 断熱性能等 | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[6 empty] | □ | 緩和措置有り
[7 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  |  | 結露防止 | 結露の発生 | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） | [19 empty] | □ |  | □ | 増改築を実施
|  |  | 対策 | 防止対策 |  | □ | 設置 |  | （ | [7 empty] | ）
[6 empty] | □ | 省略 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
[6 empty] | □ | 屋根 |  | [ | □ | 有 | ( |  |  |  | ) | □ | 省略 |  | ( |  |  |  | ) | ]
[6 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | ( | [11 empty] | )
[6 empty] | □ | 外壁 |  | [ | □ | 有 | ( |  |  |  | ) | □ | 省略 |  | ( |  |  |  | ) | ]
[6 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | ( | [11 empty] | )
|  |  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  |  | 事象等 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められるが補修を行う
【一次エネル |  |  | 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・ | 暖房方式 |  |  | （ | [14 empty] | ） |  | □ | 仕上表 | □ | 増改築を実施
ギー消費 |  |  |  |  | ・ | 暖房機器の仕様等 | [19 empty] | □ | 計算書
量等級】 | [5 empty] | （ | [17 empty] | ） |  | □ | 面積表
（等級 ） |  |  |  | 冷房設備 | ・ | 冷房方式 |  |  | （ | [14 empty] | ） |  | □ | 平面図
[5 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等 | [19 empty] | □ | 機器表
[6 empty] | （ | [17 empty] | ） |  | □ | 系統図
|  |  |  | 換気設備 | ・ | 熱交換換気設備の有無 | [7 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
[5 empty] | ・ | 換気機器の仕様等
[6 empty] | （ | [17 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  |  |  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 | [5 empty] | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[6 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[6 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[6 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
|  |  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | エネルギー利用効率化設備のいずれも作動するものであることを確認した
|  |  |  | 事象等 | □ | エネルギー利用効率化設備等のうち作動しないものがあるが補修を行う
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。

## 増改様式第三面-b（R4.10.1以降に新築した場合)
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等（住戸用）】 | [28 empty] | （第三面）
令和４年 10 月 1日以降に新築した場合
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [19 empty] | 記載図書 |  | 増改築の実施 |  | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [22 empty] | 確認欄
6.省エネル |  |  | 適用する基準 |  | 断熱等性能等級 | [18 empty] | □
ギー対策 | [5 empty] | □ | 非住宅・住宅計算方法
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準
一次エネルギー消費量等級
住宅全体 | [5 empty] | □ | 非住宅・住宅計算方法
住棟評価の場合は以下のいずれかを選択
[7 empty] | □ | 住棟評価（単位住戸の合計）
[7 empty] | □ | 住棟評価（単位住戸の合計＋共用部）
地域の区分 | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準
（ |  | ）
【断熱等 |  |  | 非住宅･住宅計算方法 | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [17 empty] | □ | 平面図 | □ | 増改築を実施
性能等級】 |  |  |  | 熱貫流率 | [19 empty] | □ | 立面図
（等級 ） |  |  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合 | [17 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 日射熱取得率 | [19 empty] | □ | 建具表
|  |  | 誘導仕様基準 | 外皮の熱貫流率の基準または、断熱材の熱抵抗の基準 | 屋根 |  | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱貫流率（ | [6 empty] | W/㎡・K) |  |  | □ | 計算書
[14 empty] | 部位の熱抵抗（ | [6 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 天井 |  | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱貫流率（ | [6 empty] | W/㎡・K)
[14 empty] | 部位の熱抵抗（ | [6 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 壁 |  | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱貫流率（ | [6 empty] | W/㎡・K)
[14 empty] | 部位の熱抵抗（ | [6 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 | [6 empty] | 部位の熱貫流率（ | [6 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱抵抗（ | [6 empty] | ㎡・K/W)
[7 empty] | その他の部分 | [6 empty] | 部位の熱貫流率（ | [6 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱抵抗（ | [6 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 土間床等の外周部 |  | 外気に接する部分 | [6 empty] | 部位の熱貫流率（ | [6 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱抵抗（ | [6 empty] | ㎡・K/W)
[7 empty] | その他の部分 | [6 empty] | 部位の熱貫流率（ | [6 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ | [5 empty] | ） | 部位の熱抵抗（ | [6 empty] | ㎡・K/W)
|  |  |  | 開口部の 断熱性能等 | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[6 empty] | □ | 緩和措置有り
[7 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  |  | 結露防止対策 | 結露の発生 防止対策 | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 増改築を実施
[6 empty] | □ | 設置 |  | （ | [7 empty] | ） | [6 empty] | □ | 矩形図
[6 empty] | □ | 省略 |  | （ | [7 empty] | ） | [6 empty] | □
[5 empty] | □ | 通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
[5 empty] | □ | 屋根 |  | 【 | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 省略（ |  |  |  | ）】
[6 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | □ | 外壁 |  | 【 | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 省略（ |  |  |  | ）】
[6 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | 熱橋部対策 | 熱橋部の | ・ | 構造熱橋部の断熱補強措置 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 増改築を実施
|  |  |  | 断熱補強 | 断熱材の熱抵抗又は断熱材の厚さと種類 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ） |  | □
|  |  |  | 対策 | 補強範囲 |  |  | （ | [6 empty] | mm)
|  |  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  |  | 事象等 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められるが補修を行う
【一次エネル |  |  | 非住宅･住宅計算方法 | 外皮性能値 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算 | [6 empty] | □ | 仕上表
ギー消費 |  |  |  |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [10 empty] | 結果表による | [6 empty] | □ | 計算書
量等級】 |  |  |  |  | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [17 empty] | □ | 面積表
（等級 ） |  |  |  | 居室等の面積 | ・ | 合計の床面積 | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算 | [6 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | ・ | 主たる居室 | [9 empty] | 結果表による | [6 empty] | □ | 機器表
[6 empty] | ・ | その他の居室 | [16 empty] | □ | 系統図
|  |  |  | 一次エネル | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算
|  |  |  | ギー消費量 | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [10 empty] | 結果表による
|  |  |  | 設備機器等 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
の仕様
|  |  | 住宅仕様基準 | 暖房設備 | ・ | 暖房方式 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 冷房設備 | ・ | 冷房方式 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 換気設備 | ・ | 換気機器の仕様等
[6 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 | □ | 非居室に白熱灯または同等以下の性能の照明を採用していない
|  |  |  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 | [5 empty] | （ | [10 empty] | ）
|  |  | 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・ | 暖房方式 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 冷房設備 | ・ | 冷房方式 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 換気設備 | ・ | 熱交換換気設備の有無 | [7 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
[5 empty] | ・ | 換気機器の仕様等
[6 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  |  |  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 | [5 empty] | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[6 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[6 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[6 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
|  |  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | エネルギー利用効率化設備のいずれも作動するものであることを確認した
|  |  |  | 事象等 | □ | エネルギー利用効率化設備等のうち作動しないものがあるが補修を行う
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。