## 表紙（共同等 S造）
施 工 状 況 報 告 書
【共同住宅用】
(鉄骨造 3階建て以下)
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
工事施工者※ |  | 住所
氏名又は名称
電話
施工(管理)者の氏名※
| 検査対象工程 |  | 検査年月日 | 評価員の氏名
第１回目 | 基礎配筋工事の完了時
第２回目 | 躯体工事の完了時
第３回目 | 下地張りの直前の工事の完了時
第４回目 | 竣工時
［記入要領］
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２．「評価対象建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる名称を記載してください。
未定の場合は、その旨を記入してください。
３．「評価対象建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる住居表示を記載してく
ださい。未定の場合は、その旨を記入してください。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及
び電話番号を記入してください。
５．「施工(管理)者の氏名」欄には、施工(管理)者を記名してください。
６．施工(管理)者が変更される場合などは、「施工(管理)者の氏名」欄に追記してください。
７．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の氏名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入して
ください。
８．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入してください。
９．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
10．「評価員の氏名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員を記名してください。
11．施工者・評価員は、書式の塗りつぶし範囲に関わらず、検査の要否を確認して、適切にﾁｪｯｸを行なってください。

## 1.構造,3劣化，4維持管理（共用部）
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [20 empty] | No.１
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  | 検査項目※ |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
１構造の安定に関すること | 1-1 |  |  |  | 地盤 |  |  | □ | 有 | □ | 地盤調査報告書 | □ | □ |  |  | □ | 支持地盤の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 耐震等級 | [8 empty] | □ | [6 empty] | ・支持力
|  | 倒壊等 |  |  | 直接基礎 |  |  | □ | 有 | □ | 地盤改良報告書 | □ |  |  |  | □ | 床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| ※等級 |  | □ | 3 | □ | 該当なし |  |  |  | □ | ミルシート、他
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | □ | 引張強度成績書 | □ | □ |  |  | □ | 地盤の状態（改良含む） | □ |  | □
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | □ | 工事写真
[10 empty] | □ | 資格者証等 | □ |  |  |  | □ | 基礎位置形状、寸法 | □ | □ | □
| 1-2 | [8 empty] | □
| 耐震等級 | [10 empty] | □ |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 | □ |  | □
損傷
| ※等級 |  | □ | 3 | [7 empty] | □ | □ |  |  | □ | フーチング位置・形状 | □ | □ | □
|  |  | □ | 2
|  |  | □ | 1 | [7 empty] | □ | □ |  |  | □ | かぶり厚さ | □ | □ | □
| 1-3 |  |  |  | 既成杭 |  |  | □ | 有 | □ | 杭施工報告書 | □ |  |  |  | □ | 工法 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| その他 |  |  |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | （ ）
| ■ | その他※ | [7 empty] | □ | 納品書
| □ | 免震建築物 | [7 empty] | □ |  | □ |  |  |  | □ | 杭の種別・規格 | □ |  | □
| 1-4 | [10 empty] | □ |  |  |  | □ | 杭径・杭長・継ぎ | □ | □ | □
| 耐風等級 | [15 empty] | 杭構成
| ※等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1 | [7 empty] | □ |  |  |  | □ | 継ぎ手の施工状況 | □ |  | □
[12 empty] | □ |  |  |  | □ | 配置 | □ | □ | □
1-5
| 耐積雪等級 | [10 empty] | □ |  |  |  | □ | 芯ずれの場合の | □ |  | □
| □ | 該当区域外 | [14 empty] | 補強方法
| ※等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1 | [7 empty] | □ |  |  |  | □ | 杭頭レベル | □ | □ | □
| 1-6 | [10 empty] | □ |  |  |  | □ | 杭頭補強筋 | □ |  | □
地盤又は杭の
| 許容支持力等 | [10 empty] | □ | □ |  |  | □ | ﾌｰﾁﾝｸﾞ位置・形状 | □ | □ | □
及びその設定
| 方法 |  |  |  | 場所打ち杭 |  |  | □ | 有 | □ | 杭施工報告書 | □ |  |  |  | □ | 工法 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[5 empty] | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | （ ）
□
[12 empty] | □ |  |  |  | □ | 杭径・杭長 | □ | □ | □
1-7
| 基礎の構造方 | [10 empty] | □ |  |  |  | □ | 配置 | □ | □ | □
法及び形式等
[12 empty] | □ |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 | □ |  | □
[12 empty] | □ |  |  |  | □ | 配筋の径・本数・ピッチ | □ | □ | □
[12 empty] | □ |  |  |  | □ | コンクリートの種類 | □ |  | □
[12 empty] | □ |  |  |  | □ | かぶり厚さ | □ | □ | □
[12 empty] | □ |  |  |  | □ | 杭頭レベル | □ | □ | □
[12 empty] | □ |  |  |  | □ | 杭頭処理状況 | □ |  | □
[12 empty] | □ | □ |  |  | □ | ﾌｰﾁﾝｸﾞ位置・ 形状 | □ | □ | □
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [20 empty] | No.2
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  | 検査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
１構造の安定に関すること | 1-1 |  |  |  | 構造躯体 |  |  | □ | 有 | □ | ミルシート、他 | □ | □ |  |  | □ | 床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 耐震等級 |  |  |  | 地中梁基礎 |  |  |  |  | □ | 引張強度成績書
|  | 倒壊等 | [7 empty] | □ | 資格者証等 | □ |  |  |  | □ | 地中梁・フーチング | □ |  | □
| ※等級 |  | □ | 3 | [5 empty] | □ | 施工図 | [5 empty] | の位置
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | □ | 工事写真
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | □ | 配合計画書 | □ |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 受入検査報告書
[10 empty] | □ | 圧縮強度成績書 | □ |  |  |  | □ | 鉄筋の径･本数･ピッチ | □ | □ | □
| 1-2 | [8 empty] | □
| 耐震等級 | [10 empty] | □ |  |  |  | □ | 継手の方法・定着 | □ | □ | □
損傷
| ※等級 |  | □ | 3 | [7 empty] | □ | □ |  |  | □ | ガス圧接引張 | □ |  | □
|  |  | □ | 2 | [12 empty] | 強度試験
|  |  | □ | 1
[12 empty] | □ | □ |  |  | □ | コンクリートの種類 | □ |  | □
1-3
| その他 | [10 empty] | □ | □ |  |  | □ | かぶり厚さ | □ | □ | □
| ■ | その他※
| □ | 免震建築物 | [9 empty] | □ | □ |  |  | □ | 貫通口・開口部補強 | □ |  | □
| 1-4 |  |  |  | 構造躯体 |  |  | □ | 有 | □ | ミルシート、他 | □ | □ |  |  | □ | 床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 耐風等級 |  |  |  | 小梁基礎 |  |  |  |  | □ | 引張強度成績書
| ※等級 |  | □ | 2 | [5 empty] | □ | 資格者証等 | □ |  |  |  | □ | 小梁位置 | □ |  | □
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | □ | 施工図
[10 empty] | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 配合計画書
| 1-5 | [8 empty] | □ | 受入検査報告書 | □ |  |  |  | □ | 鉄筋の径･本数･ピッチ | □ | □ | □
| 耐積雪等級 | [8 empty] | □ | 圧縮強度成績書
| □ | 該当区域外 | [7 empty] | □ |  | □ |  |  |  | □補強筋の径・位置等 | 継手の方法・定着 | □ | □ | □
| ※等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1 | [7 empty] | □ | □ | □ |  | □ | コンクリートの種類 | □ |  | □
[12 empty] | □ | □ |  |  | □ | かぶり厚さ | □ | □ | □
1-6
| 地盤又は杭の | [10 empty] | □ | □ |  |  | □ | 貫通口・開口部補強 | □ |  | □
許容支持力等
| 及びその設定 |  |  |  | 構造躯体 |  |  | □ | 有 | □ | ミルシート、他 |  | □ | □ |  | □ | 床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 方法 |  |  |  | 土間コンクリート |  |  |  |  | □ | 引張強度成績書
[10 empty] | □ | 資格者証等 |  | □ | □ |  | □ | 地盤地業の状態 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 施工図
[10 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 鉄筋の種類 | □ |  | □
| 1-7 | [8 empty] | □ | 配合計画書
| 基礎の構造方 | [8 empty] | □ | 受入検査報告書 |  | □ | □ |  | □ | 鉄筋の径･本数･ピッチ | □ | □ | □
| 法及び形式等 | [8 empty] | □ | 圧縮強度成績書
[10 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 継手の方法・定着 | □ | □ | □
[12 empty] | □ | □ | □ |  | □ | コンクリートの種類 | □ |  | □
[13 empty] | □ | □ |  | □ | かぶり厚さ | □ | □ | □
[5 empty] | 構造躯体 |  |  | □ | 有 | □ | ミルシート、他 |  | □ | □ |  | □ | 鋼材の種類・品質 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[5 empty] | 共通 |  |  |  |  | □ | 溶接検査結果
[10 empty] | □ | 工事記録 |  | □ | □ |  | □ | 鉄骨建込精度 |  |  | □
[10 empty] | □ | 工事写真
[10 empty] | □ | 工場管理報告書 |  | □ | □ |  | □ | スリーブ補強 |  |  | □
□
[13 empty] | □ | □ |  | □ | ミルシートの確認 |  |  | □
[5 empty] | 柱脚部 |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ |  |  | □ | アンカーボルト､材料 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
、品質、形状、寸法
[13 empty] | □ |  |  | □ | アンカーボルト位置 | □ | □ | □
・長さ
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [20 empty] | No.3
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  | 検査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
１構造の安定に関すること | 1-1 |  |  |  | 柱部 |  |  | □無 | 無 | □ | ミルシート、他 |  | □ | □ |  | □ | 形状・寸法 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 耐震等級 | [8 empty] | □ | 溶接検査結果
|  | 倒壊等 | [7 empty] | □ | 工事記録 |  | □ | □ |  | □ | 位置 | □ | □ | □
| ※等級 |  | □ | 3 | [5 empty] | □ | 工事写真
|  |  | □ | 2 | 壁部 |  |  |  |  | □ | 工場管理報告書 |  | □ | □ |  | □ | 形状・寸法 | □ | □ | □
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | □
[13 empty] | □ | □ |  | □ | 位置 | □ | □ | □
1-2
| 耐震等級 |  |  |  | 梁部 | [7 empty] | □ | □ |  | □ | 形状・寸法 | □ | □ | □
損傷
| ※等級 |  | □ | 3 | [8 empty] | □ | □ |  | □ | 位置 | □ | □ | □
|  |  | □ | 2
|  |  | □ | 1 | 床 | [7 empty] | □ | □ |  | □ | 形状・寸法 | □ | □ | □
| 1-3 | [11 empty] | □ | □ |  | □ | 位置 | □ | □ | □
その他
| ■ | その他※ |  |  | 階段部 | [7 empty] | □ | □ |  | □ | 形状・寸法 | □ | □ | □
| □ | 免震建築物
[13 empty] | □ | □ |  | □ | 位置 | □ | □ | □
1-4
| 耐風等級 |  |  |  | ブレース部 | [7 empty] | □ | □ |  | □ | 形状・寸法 | □ | □ | □
| ※等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1 | [8 empty] | □ | □ |  | □ | 位置 | □ | □ | □
[5 empty] | ボルト |  |  | □無 |  | □ | 工事記録 |  | □ | □ |  | □ | 種別、品質、径,本数 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 1-5 |  |  |  | 接合部 |  |  |  |  | □ | 工事写真
| 耐積雪等級 | [8 empty] | □ | 工場管理報告書 |  | □ | □ |  | □補強筋の径・位置等 | 締め付け状態 | □ | □ | □
| □ | 該当区域外 | [7 empty] | □
| ※等級 |  | □ | 2 | 床、スラブ | [7 empty] | □ | □ |  | □ | 構造形式 | □ |  | □
|  |  | □ | 1 | 接合部
[13 empty] | □ | □ |  | □ | 種別、品質、径,本数 | □ | □ | □
1-6
| 地盤又は杭の | [11 empty] | □ | □ |  | □ | 溶接方法、管理方法 | □ |  | □
許容支持力等
| 及びその設定 |  |  |  | 現場溶接部 |  |  | □無 |  | □ | ミルシート、他 |  | □ | □ |  | □ | 溶接方法、管理方法 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 方法 | [8 empty] | □ | 溶接検査結果
[10 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 溶接接合部の品質 | □ |  | □
[5 empty] | 工場溶接部 | [7 empty] | □ | □ |  | □ | 溶接方法、管理方法 | □ |  | □
1-7
| 基礎の構造方 | [11 empty] | □ | □ |  | □ | 溶接接合部の品質 | □ |  | □
法及び形式等
[5 empty] | 免震建築物 |  |  | □無 |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | 免震層 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[5 empty] | ■ | 該当なし
[12 empty] | □ | □ |  |  | □ | 免震材料 | □ | □ | □
[13 empty] | □ |  |  | □ | 上部構造 | □ | □ | □
[12 empty] | □ | □ |  |  | □ | 下部構造 | □ | □ | □
[13 empty] | □ |  |  | □ | 落下・挟まれ防止等 | □ | □ | □
[13 empty] | □ |  |  | □ | 表示 | □
[13 empty] | □ |  |  | □ | 管理に関する計画 |  |  | □
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [20 empty] | No.4
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  | 検査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
３ 劣化の軽減に関する こ と | 3-1 |  |  |  | 地盤の防蟻 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  |  | 【ｺﾝｸﾘｰﾄによる場合】 |  |  |  |  | 適・不 | 適・不
| 劣化対策等級 | [8 empty] | □ | 出荷証明書 | □ | □ |  |  | □ | コンクリートの打設範囲 | □
| ※等級 |  | □ | 3 | [5 empty] | □ | 工事写真
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | □ | カタログ |  |  |  |  | 【土壌処理等による場合】
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | □ | 納品書 | □ | □ |  |  | □ | 土壌処理の材料 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 施工報告書
[10 empty] | □ | 性能認定書 | □ | □ |  |  | □ | 土壌処理の状態 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 薬剤容器ラベル |  |  |  |  | 【その他有効な防蟻措置の場合】
[10 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 措置方法・状態 | □ |  | □
[12 empty] | □ | □ |  |  | □ | 措置範囲 | □ |  | □
[5 empty] | 基礎高さ |  |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 基礎高さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
□
[5 empty] | 床下防湿措置 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  |  | 【ｺﾝｸﾘｰﾄによる場合 】 |  |  |  |  | 適・不 | 適・不
[7 empty] | (ⅰ) |  |  | □ | 出荷証明書 | □ | □ |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄの打設範囲・ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | 厚さ
[10 empty] | □ | 梱包材
[10 empty] | □ | [5 empty] | 【防湿フィルムによる場合】
[12 empty] | □ | □ |  |  | □ | 防湿フィルム等の | □ |  | □
措置範囲・種類
[5 empty] | 床下換気措置 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  |  | 【基礎開口による場合】 |  |  |  |  | 適・不 | 適・不
[7 empty] | (ⅱ) |  |  | □ | 出荷証明書 |  | □ | □ | □ | □ | 基礎開口の位置 | □ | □
[10 empty] | □ | 工事写真
[10 empty] | □ | カタログ |  | □ | □ | □ | □ | 基礎開口の大きさ | □ | □
[10 empty] | □ | 梱包材
[10 empty] | □ | [5 empty] | 【ねこ土台による場合】
[13 empty] | □ |  |  | □ | ねこ土台の寸法・形状 | □ | □ | □
[13 empty] | □ |  |  | □ | ねこ土台の位置 | □
【基礎断熱工法の場合】
[12 empty] | □ | □ | □ |  | □ | コンクリート又は | □ | □ | □
防湿フィルムの措置
[12 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 断熱材の種類 | □ | □ | □
[5 empty] | 構造躯体 |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 鋼材の厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
（一般部）
[13 empty] | □ | □ |  | □ | 防錆措置 | □ |  | □
[5 empty] | 構造躯体 |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 鋼材の厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
（最下階の柱脚部）
[13 empty] | □ | □ |  | □ | 防錆措置 | □ |  | □
[13 empty] | □ | □ |  | □ | コンクリートへの埋込 | □ | □ | □
[5 empty] | 構造躯体 |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 鋼材の厚さ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
（その他の部分）
[13 empty] | □ | □ |  | □ | 防錆措置 | □ |  | □
[5 empty] | 小屋裏換気 |  |  | □ | 有 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 給気口の位置・大きさ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[14 empty] | □ | □ | □ | 排気口の位置・大きさ | □ | □ | □
Note on U13: 地盤改良・杭がある場合は選択入力

## 4維持管理 5-1断熱 5-2一次エネ（専用部）
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [20 empty] | No.5
その2.住戸評価用 | [6 empty] | （ ）号室 | [9 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
４ 維持管理・更新への配慮に関すること | 4-1 |  |  |  |  | 専用配管 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □ | □ | コンクリート内 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 維持管理対策 | [8 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 埋め込み配管
| 等級（専用配管） | [8 empty] | □ | 工事写真
| ※等級 |  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | カタログ
|  |  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 1 | 地中埋設管 |  | □ | 有 | □ | 工事写真 | □ | □ | □ | □ | □ | 屋内の地中埋設管 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[10 empty] | □ | [6 empty] | 上のｺﾝｸﾘｰﾄ
[12 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 外周部の地中埋設 | □ |  | □
管上のｺﾝｸﾘｰﾄ
[6 empty] | 専用排水管 |  | □ | 有 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 排水管の仕様等、 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
[6 empty] | の性状等・ | [10 empty] | 設置状態
[15 empty] | □ | □ | 排水管の掃除口 | □
[15 empty] | □ | □ | トラップの清掃措置 | □
[6 empty] | 配管点検口 |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 開口の位置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
[15 empty] | □ | □ | 開口と配管の関係 | □
| 4-4 |  |  |  |  | 躯体天井高 |  | □ | 有 | □ | 躯体図 |  | □ | □ | □ | □ | 躯体天井高 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 更新対策 | [8 empty] | □ | 躯体天井高 |  | □ | □ | □ | □ | 最も低い部分の | □ | □ | □
| （専用部） | [9 empty] | 一覧表 | [5 empty] | 高さ・部位
[6 empty] | 構造躯体の |  | □ | 有 | □ | 躯体図 |  | □ | □ | □ | □ | 構造躯体の壁又は柱の | □ | □ | □
[6 empty] | 壁又は柱 | [10 empty] | 有無
| 4-2 |  |  |  |  | 共用配管 |  | □ | 有 | □ | 工場管理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | コンクリート内への埋設の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 維持管理対策 | [8 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | ないこと（貫通部を除く）
| 等級（専用配管） | [8 empty] | □ | 施工図
| ※等級 | [8 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | 地中埋設管のコンクリート | □ |  | □
| □ | 3 | [7 empty] | □ | [6 empty] | の打設の有無
| □ | 2 |  |  |  | 配管点検口 |  | □ | 有 | □ | 工場管理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | 主要接合部 | □ |  | □
| □ | 1 | [7 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □ | □ | バルブ | □ |  | □
| □ | 該当なし |  |  |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 工場管理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | 立管の清掃口の位置 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □ | □ | 点検口 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 施工図 |  | □ | □ | □ | □ | 横主管の清掃口の位置 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 点検口 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 内面平滑かつたわみ | □ |  | □
抜けその他変形なし
[6 empty] | 横主管のピット内 |  | □ | 有 | □ | 工場管理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | 人通孔の位置と寸法 | □ | □ | □
[6 empty] | 人通口等 |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □
[10 empty] | □ | 施工図 |  | □ | □ | □
[6 empty] | 配管補修の措置 |  | □ | 有 | □ | 工場管理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | 露出 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □ | □ | 補修できるPS内
[10 empty] | □ | 施工図 |  | □ | □ | □ | □ | 上記以外
[6 empty] | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 工場管理報告書 | □ | □ | □ | □ | □ | コンクリート内への埋設の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[10 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | ないこと（貫通部を除く）
[10 empty] | □ | 施工図
[10 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | 地中埋設管のコンクリート | □ |  | □
の打設の有無
[10 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | 人通孔の位置と寸法 | □ | □ | □
[6 empty] | 横主管 |  | □ | 有 | □ | 工場管理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | 到達経路（仕上材等の軽 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | 微な除去による到達可）
[10 empty] | □ | 施工図
[6 empty] | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 工場管理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | 設置位置（仕上材等の軽 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | 微な除去による到達可）
[10 empty] | □ | 施工図
| 4-3 |  |  |  |  | 更新配置 |  | □ | 有 | □ | 工場管理報告書 | [5 empty] | ・更新工事の軽微措置 |  |  |  | 適・不 | 適・不
| 維持管理対策 | [8 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □ | □ | 切断工事の軽微措置 | □ |  | □
| 等級（専用配管） | [8 empty] | □ | 施工図 | [5 empty] | 方法：（ ）
| ※等級 | [8 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | はつり工事の軽微措置 | □ |  | □
| □ | 3 | [7 empty] | □ | [6 empty] | 方法：（ ）
| □ | 2 | [10 empty] | □ | □ | □ | □ | 専用排水管の接続替え | □ |  | □
| □ | 1 | [14 empty] | を容易に行うための措置
| □ | 該当なし | [10 empty] | □ | □ | □ | □ | 更新のための作業空間 | □ |  | □
の確保
[13 empty] | □ | □ | □ | □ | 増設更新のための空間 | □ |  | □
およびスリーブの確保
[6 empty] | 共用排水立管の |  | □ | 有 | □ | 工場管理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | 共用廊下に面する共用部 | □ |  | □
[6 empty] | 位置 |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □ | □ | 外壁面、吹抜け等の | □ |  | □
[10 empty] | □ | 施工図 | [5 empty] | 住戸外周部
[13 empty] | □ | □ | □ | □ | バルコニー | □ |  | □
[13 empty] | □ | □ | □ | □ | 専用住戸部分 | □ |  | □
[13 empty] | □ | □ | □ | □ | その他 | □ |  | □
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [20 empty] | No.6
その2.住戸評価用 | [6 empty] | （ ）号室 | [9 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-1 |  |  |  |  | 躯体の断熱 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 断熱材の保管・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 断熱等 |  |  |  |  | 性能等 |  |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 養生
| 性能等級 | [8 empty] | □ | 工事写真
| ※等級 |  |  | □ | 7 |  |  |  |  | □ | カタログ |  | □ | □ |  | □ | 床の断熱材の | □ | □ | □
|  |  |  | □ | 6 |  |  |  |  | □ | 梱包材 | [5 empty] | 種類・断面構成
|  |  |  | □ | 5 |  |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 4 | [6 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 土間床等の断熱材 | □ | □ | □
|  |  |  | □ | 3 | [11 empty] | の種類・断面構成
|  |  |  | □ | 2
|  |  |  | □ | 1 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ | 外壁の断熱材の | □ | □ | □
種類・断面構成
[13 empty] | □ | □ | □ | □ | 屋根又は天井の | □ | □ | □
断熱材の種類・
断面構成
[6 empty] | 開口部の |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 窓等の仕様 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | 断熱性能等 |  |  |  | □ | 出荷証明書
[10 empty] | □ | カタログ |  | □ | □ | □ | □ | ドアの仕様 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 梱包材
[10 empty] | □ | 窓ラベル |  | □ | □ | □ | □ | 適用除外窓の面積 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 試験報告書等
□
[6 empty] | 開口部の日 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 庇・軒等の状態 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | 射遮蔽措置 |  |  |  | □ | 出荷証明書
[10 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □ | □ | 付属部材の | □ |  | □
[10 empty] | □ | カタログ | [5 empty] | 設置状態
[10 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ | □ | □ | 窓・ドアの仕様 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 窓ラベル
[10 empty] | □ | 試験報告書等 |  | □ | □ | □ | □ | 適用除外窓の面積 | □ |  | □
□
[6 empty] | 躯体の結露防止 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 防湿層の設置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[10 empty] | □ | 出荷証明書
[10 empty] | □ | 工事写真
[10 empty] | □ | カタログ |  | □ | □ |  | □ | 屋根又は外壁の | □ |  | □
[10 empty] | □ | 梱包材 | [5 empty] | 通気層・防風層設置
□
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-2 |  |  |  |  | 居室及び非居室 |  | □ | 有 | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 居室及び非居室 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 一次 |  |  |  |  | の面積 | [10 empty] | の面積
エネルギー
消費量等級
|  | ※ | 等級 | □ | 8 | 躯体の断熱 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 断熱材の保管・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | 7 | 性能等 |  |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 養生
|  |  |  | □ | 6 |  |  |  |  | □ | 工事写真
|  |  |  | □ | 5 |  |  |  |  | □ | カタログ |  |  | □ |  | □ | 床の断熱材の | □ | □ | □
|  |  |  | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 梱包材 | [5 empty] | 種類・断面構成
|  |  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □
[12 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 土間床等の断熱材 | □ | □ | □
の種類・断面構成
[13 empty] | □ | □ |  | □ | 外壁の断熱材の | □ | □ | □
種類・断面構成
[13 empty] | □ | □ |  | □ | 屋根又は天井の | □ | □ | □
断熱材種類・断面構成
[6 empty] | 開口部の |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 窓等の仕様 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | 断熱性能等 |  |  |  | □ | 出荷証明書
[10 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | ドアの仕様 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 梱包材
[10 empty] | □ | 窓ラベル |  |  | □ | □ | □ | 適用除外窓の面積 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 試験報告書等
[6 empty] | 開口部の日 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 庇・軒等の状態 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | 射遮蔽措置 |  |  |  | □ | 出荷証明書
[10 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 付属部材の設置状態 | □ |  | □
[10 empty] | □ | カタログ
[10 empty] | □ | 梱包材 |  |  | □ | □ | □ | 窓・ドアの仕様 | □ |  | □
[10 empty] | □ | 窓ラベル
[10 empty] | □ | 試験報告書等 |  |  | □ | □ | □ | 適用除外窓の面積 | □ |  | □
□
[6 empty] | 自然風の利用 |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置・ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
[10 empty] | □ | 納品書 | [5 empty] | 種類等
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [20 empty] | No.7
その2.住戸評価用 | [6 empty] | （ ）号室 | [8 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-2のつづき |  |  |  |  | 蓄熱の利用 |  | □ | 有 | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 材料の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 一次エネルギー | [8 empty] | □ | 梱包材
| 消費量等級 | [8 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 蓄熱部位の範囲 | □ | □ | □
| ※等級 |  |  | □ | 8 |  |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 7 | 暖房設備 |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 暖房設備の種類・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  |  | □ | 6 |  |  |  |  | □ | 取扱説明書 | [5 empty] | 性能
|  |  |  | □ | 5 |  |  |  |  | □ | 納品書
|  |  |  | □ | 4 |  |  |  |  | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 暖房設備の | □ | □ | □
|  |  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | [6 empty] | 設置位置
[13 empty] | □ | □ | □ | □ | 床暖房の敷設範囲・ | □ | □ | □
性能等
【温水式暖房の場合】
[13 empty] | □ | □ | □ | □ | 温水配管の | □ |  | □
断熱措置
[6 empty] | 冷房設備 |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 冷房設備の種類・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[10 empty] | □ | 取扱説明書 | [5 empty] | 性能
[10 empty] | □ | 納品書
[10 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 冷房設備の | □ |  | □
[10 empty] | □ | [6 empty] | 設置位置
[6 empty] | 換気設備 |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 換気設備の種類・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[10 empty] | □ | 取扱説明書 | [5 empty] | 性能
[10 empty] | □ | 納品書
[10 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 換気設備の | □ |  | □
[10 empty] | □ | [6 empty] | 設置位置
[6 empty] | 給湯設備 |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 熱源機の種類・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[10 empty] | □ | 取扱説明書 | [5 empty] | 性能
[10 empty] | □ | 納品書
[10 empty] | □ | カタログ
[10 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 配管の方式・仕様 | □ | □ | □
[15 empty] | □ | □ | 水栓の仕様 | □ |  | □
[14 empty] | □ | □ | □ | 浴槽の仕様 | □ |  | □
(高断熱浴槽の場合）
[15 empty] | □ | □ | 太陽熱給湯設備の | □ |  | □
種類
[15 empty] | □ | □ | 集熱部の仕様 | □ |  | □
【ソーラーシステムの場合】
[15 empty] | □ | □ | 貯湯タンクの容量 | □ |  | □
[6 empty] | 照明設備 |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 照明設備の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[10 empty] | □ | 取扱説明書 | [5 empty] | 設置位置
[10 empty] | □ | 納品書
[10 empty] | □ | カタログ |  |  |  | □ | □ | 照明機器の種類 | □ |  | □
□
[15 empty] | □ | □ | 調光・人感センサー等 | □ |  | □
の仕様
[6 empty] | 発電設備 |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 太陽電池の種類・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[10 empty] | □ | 取扱説明書 | [5 empty] | 性能
[10 empty] | □ | 納品書
[10 empty] | □ | カタログ |  |  |  | □ | □ | 太陽電池アレイの | □ |  | □
[10 empty] | □ | [6 empty] | 設置方法・位置
[15 empty] | □ | □ | コージェネレーションの | □ |  | □
種類・性能

## 2-5.6火災（共用部)
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [20 empty] | No.8
その1.住棟評価用 | [16 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  | 検査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
| 2-5 |  |  |  | 開口部の |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
| 耐火等級 | [5 empty] | 耐火性能 |  |  | □ | 出荷証明書
| 〔開口部〕 | [8 empty] | □ | 工事写真
| ※等級 |  | □ | 3 | [9 empty] | □ | □ | □ | 開口部の耐火性能 | □ |  | □
|  |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
| □ | 該当なし
| 2-6 |  |  |  | 外壁・軒裏の |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
| 耐火等級 | [5 empty] | 構造 |  |  | □ | 出荷証明書
| 〔開口部以外〕 | [8 empty] | □ | 工事写真
| ※等級 |  | □ | 4 | [5 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ | □ | □ | 外壁の構造 | □ |  | □
|  |  | □ | 3 | [5 empty] | □ | 試験報告書等
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | □
|  |  | □ | 1 | [8 empty] | □ | □ | □ | □ | 軒裏の構造 | □ |  | □
| □ | 該当なし
その他※
該当なし※

## 2-1.2.3.4.7火災（自住戸）
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [19 empty] | No.9
その2.住戸評価用 | [5 empty] | （ ）号室 | [9 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[7 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
２火災時の安全に関すること | 2-1 |  |  |  | 感知警報設備 |  | □ | 有 | □ | 工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | 設置機器の位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 感知警報装置 | [7 empty] | □ | 工事写真
| 【自住戸火災時】 | [7 empty] | □ | 施工図（系統図） |  |  |  | □ | □ | 設備機器の種類 | □ |  | □
| ※等級 |  | □ | 4 |  |  |  |  | □
|  |  | □ | 3
|  |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
| 2-2 |  |  |  | 感知警報設備 |  | □ | 有 | □ | 工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | 設置機器の位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 感知警報装置 | [7 empty] | □ | 工事写真
| 【他戸等火災時】 | [7 empty] | □ | 施工図（系統図） |  |  |  | □ | □ | 設備機器の種類 | □ |  | □
| ※等級 |  | □ | 4 |  |  |  |  | □
|  |  | □ | 3
|  |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
| 2-3 |  |  |  | 排煙形式 |  | □ | 有 | □ | 排煙窓承認図 |  |  |  | □ | □ | 開放型廊下 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 避難安全対策 | [7 empty] | □ | 納品書
| 【他戸等火災時 | [7 empty] | □ | ダクト経路図 |  |  |  | □ | □ | 自然排煙 | □ |  | □
| ・共用廊下】 | [7 empty] | □ | 排煙実施結果
| ※等級 |  | □ | 3 | [5 empty] | 報告書 |  |  |  | □ | □ | 機械排煙（一般） | □ |  | □
|  |  | □ | 2
|  |  | □ | 1 | [9 empty] | □ | □ | 加圧排煙（加圧） | □ |  | □
[14 empty] | □ | □ | その他 | □ |  | □
[5 empty] | 平面形状 |  | □ | 有 | □ | 工事監理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | 直通階段との間に | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[9 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | 他住戸なし
□
[12 empty] | □ | □ | □ | □ | 玄関扉からの2方向非難 | □ |  | □
[12 empty] | □ | □ | □ | □ | その他 | □ |  | □
[5 empty] | 耐火等級 |  | □ | 有 | □ | サッシ図 |  |  |  | □ | □ | 避難経路の開口部の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[5 empty] | (避難経路) |  |  |  | □ | 認定書 | [5 empty] | 耐火時間
| 2-4 |  |  |  | バルコニー |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 直通階段との通路 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 脱出対策 | [7 empty] | □
| 【火災時】 | [12 empty] | □ | □ | 隣戸との通路 | □ |  | □
[5 empty] | 避難器具 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 避難器具種別 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□
[14 empty] | □ | □ | その他 | □ |  | □
| 2-7 |  |  |  | 界壁界床 |  | □ | 有 | □ | 工事監理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | 住戸を囲む界壁界床 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 耐火等級 | [7 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | の耐火時間
| 【界壁及び階床】 | [7 empty] | □ | 認定書
| ※等級 |  | □ | 4 |  |  |  |  | □
|  |  | □ | 3
|  |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
その他※
該当なし※

## 6-1.2空気 7-1.2光・視 自住戸）
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [20 empty] | No.10
その2.住戸評価用 |  |  |  | （ ）号室 | [12 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  | 検査項目 |  |  |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
６空気環境に関すること | 6-1 |  | 居室の |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 製材等の有無 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| ホルムアルデヒド |  | 内装仕上材 | [6 empty] | □ | 出荷証明書
| 対策（内装及び |  | ※ |  | 等級 | □ | 3 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □ | □ | 特定建材の有無 | □ |  | □
| 天井裏等） |  |  |  |  | □ | 2 |  |  | □ | カタログ
[6 empty] | □ | 1 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | その他の建材の有無 | □ |  | □
|  |  |  | ホルムアルデヒド | [8 empty] | □ | □ | □ | □ | 材料の性能区分 | □ |  | □
発散等級
|  |  |  | (特定建材) | [8 empty] | □ | □ | □ | □ | 材料の使用範囲 | □ |  | □
|  |  | 天井裏等の |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 製材等の有無 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 下地材 | [6 empty] | □ | 出荷証明書
|  |  | ※ |  | 等級 | □ | 3 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □ | □ | 特定建材の有無 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 2 |  |  | □ | 梱包材
[10 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | その他の建材の有無 | □ |  | □
[13 empty] | □ | □ | □ | □ | 気密層又は | □ |  | □
通気止めによる措置
[13 empty] | □ | □ | □ | □ | 換気設備による措置 | □ |  | □
|  |  |  | ホルムアルデヒド |  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 材料の性能区分 | □ |  | □
発散等級
|  |  |  | (特定建材) | [8 empty] | □ | □ | □ | □ | 材料の使用範囲 | □ |  | □
| 6-2 |  | 居室の換気対策 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備の仕様 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 換気対策 | [8 empty] | □ | 出荷証明書
[10 empty] | □ | カタログ
[10 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備の位置 | □ |  | □
[14 empty] | □ | □ | □ | 給排気口の位置等 | □
[15 empty] | □ | □ | 建具の通気措置 | □ | □
|  |  | 局所換気対策 |  |  | 便所 |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 機械換気設備 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
[15 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | □
[6 empty] | 浴室 |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 機械換気設備 | □
[15 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | □
[6 empty] | 台所 |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 機械換気設備 | □
[15 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | □
７光・視環境に関すること | 7-1 |  | 開口部 |  |  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 開口部の形状等 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
単純開口率
[15 empty] | □ | □ | 開口部の大きさ | □ | □
| 7-2 |  | 開口部 |  |  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 開口部の形状等 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
方位別開口比
[15 empty] | □ | □ | 開口部の大きさ | □ | □
その他※

## 8-1.2.3.4音（自住戸）
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [20 empty] | No.11
その2.住戸評価用 | [6 empty] | （ ）号室 | [9 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
８音環境に関すること | 8-1 |  |  |  |  | 界床 |  | 上階 |  | □ | 工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | 特別評価方法認定番号 |  |  | □ | 適・不 | 適・不
| 重量床衝撃 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 認定書 | [5 empty] | （ ）
音遮断対策
| ※等級 |  |  | □ | 5 |  |  | 下階
|  |  |  | □ | 4 |  |  | □ | 有
|  |  |  | □ | 3
|  |  |  | □ | 2
|  |  |  | □ | 1
| 相当スラブ |  |  |  |  | 界床 |  | 上階 |  | □ | 工事監理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | 床組の構造 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 厚 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | （□特別評価認定）
[10 empty] | □ | 納品書 | [5 empty] | （□その他 ）
[8 empty] | 下階 |  | □ | 仕上げ表
[8 empty] | □ | 有 | □ | 認定書 |  | □ | □ | □ | □ | 床の仕上げ構造 | □ |  | □
（□特別評価認定）
（□その他 ）
[13 empty] | □ | □ | □ | □ | 天井の構造 | □ |  | □
（□特別評価認定）
（□その他 ）
| 8-2 |  |  |  |  | 界床 |  | 上階 |  | □ | 工事監理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | 床組の構造 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 軽量床衝撃 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | （□特別評価認定）
| 音遮断対策 | [8 empty] | □ | 納品書 | [5 empty] | （□その他 ）
| ※等級 |  |  | □ | 5 |  |  | 下階 |  | □ | 仕上げ表
|  |  |  | □ | 4 |  |  | □ | 有 | □ | 認定書 |  |  | □ | □ | □ | 床の仕上げ構造 | □ |  | □
|  |  |  | □ | 3 | [11 empty] | （□特別評価認定）
|  |  |  | □ | 2 | [11 empty] | （□その他 ）
|  |  |  | □ | 1
[14 empty] | □ | □ | □ | 天井の構造 | □ |  | □
（□特別評価認定）
（□その他 ）
| 軽量床衝撃 |  |  |  |  | 界床の仕上げ |  | 上階 |  | □ | 工事監理報告書 |  |  | □ | □ | □ | 床の仕上げ構造 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 音レベル | [6 empty] | □ | 有 | □ | 施工図 | [5 empty] | （□特別評価認定）
| 低減量 | [8 empty] | □ | 納品書 | [5 empty] | （□その他 ）
| （床仕上げ | [6 empty] | 下階 |  | □ | 仕上げ表
| 構造） | [6 empty] | □ | 有 | □ | 認定書
| 8-3 |  |  |  |  | 界壁 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  | □ | □ | □ | □ | 界壁の構造 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 透過損失等級 | [8 empty] | □ | 平面詳細図
| ※等級 |  |  | □ | 4 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ | 界壁の厚さ | □ | □ | □
| （界壁） |  |  | □ | 3
|  |  |  | □ | 2
|  |  |  | □ | 1
| 8-4 |  |  |  |  | 開口部の遮音性能 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 開口部の設置状況 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
| 透過損失等級 | [8 empty] | □ | 出荷証明書
| 北※ |  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | 試験成績書等 |  |  |  | □ | □ | 開口部の遮音性能 | □ | □ | □
| □ | 該当なし |  | □ | 2 |  |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 1
| 東※ |  | 等級 | □ | 3
| □ | 該当なし |  | □ | 2
|  |  |  | □ | 1
| 西※ |  | 等級 | □ | 3
| □ | 該当なし |  | □ | 2
|  |  |  | □ | 1
| 南※ |  | 等級 | □ | 3
| □ | 該当なし |  | □ | 2
|  |  |  | □ | 1
その他※

## 9-1高齢者（専用部)
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [19 empty] | No.12
その2.住戸評価用 | [5 empty] | （ ）号室 | [9 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[7 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
９高齢者等への配慮に関すること | 9-1 |  |  |  | 部屋の配置 |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 日常生活空間の配置 | □ |  |  | 適・不 | 適・不
高齢者等
配慮対策等級
| （専用部分） | [12 empty] | □ | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの | □ | □
| ※等級 |  | □ | 5 | [11 empty] | 設置・出入口の幅員
|  |  | □ | 4
|  |  | □ | 3 | 段差 |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 玄関出入口の段差 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 2
|  |  | □ | 1 | [9 empty] | □ | □ | 玄関上りかまちの段差 | □ | □
[14 empty] | □ | □ | 浴室出入口の段差 | □ | □
[14 empty] | □ | □ | バルコニー出入口 | □ | □
の段差
[14 empty] | □ | □ | 居室の部分の床と | □ | □
その他の床の段差
[14 empty] | □ | □ | その他の部分の段差 | □
[14 empty] | □ | □ | 日常生活空間外の | □ | □
床の段差
[5 empty] | 階段 |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | けあげ・踏面・ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
蹴込み寸法
[14 empty] | □ | □ | 回り階段の構成 | □
[14 empty] | □ | □ | 平面形状 | □
[14 empty] | □ | □ | 滑り止め・段鼻の出 | □
（等級5のみ）
[5 empty] | 手すり |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 階段の手すり | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
□
[14 empty] | □ | □ | 便所の手すり | □
[14 empty] | □ | □ | 浴室の手すり | □
[13 empty] | □ | □ | □ | 玄関の手すり | □ |  | □
[13 empty] | □ | □ | □ | 脱衣室の手すり | □ |  | □
[5 empty] | 手すり |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | バルコニーの手すり | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
(転落防止
のための手すり)
[14 empty] | □ | □ | 2階以上の窓の | □ | □
手すり
[14 empty] | □ | □ | 廊下及び階段の | □ | □
手すり
[5 empty] | 通路・出入口の |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 通路の幅員 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
幅員
（日常生活空間）
[14 empty] | □ | □ | 玄関出入口の幅員 | □ | □
[14 empty] | □ | □ | 浴室出入口の幅員 | □ | □
[14 empty] | □ | □ | 他の出入口の幅員 | □ | □
[5 empty] | 寝室･便所･浴室 |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 特定寝室の広さ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
の広さ
[5 empty] | （日常生活空間） | [8 empty] | □ | □ | 便所の広さ | □ | □
・腰掛式便器
[14 empty] | □ | □ | 浴室の広さ | □ | □
その他※
該当なし※

## 9-2高齢者（共用部)
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [19 empty] | No.13
その2.住戸評価用 | [5 empty] | （ ）号室 | [9 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[7 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
９高齢者等への配慮に関すること | 9-1 |  |  |  | 共用廊下 |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 手すりの設置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 高齢者等 |  |  |  | □ | 該当無し
| 配慮対策等級 | [12 empty] | □ | □ | 転落防止手すり | □ | □ | □
（共用部分）
| ※等級 |  | □ | 5 | [10 empty] | □ | 床の段差
|  |  | □ | 4
|  |  | □ | 3 | [9 empty] | □ | □ | 床の段差が生じる場合 | □ | □ | □
|  |  | □ | 2 | [11 empty] | の構造
|  |  | □ | 1
[14 empty] | □ | □ | 幅員 | □ | □ | □
[5 empty] | 共用階段 |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | けあげ・踏面・ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[5 empty] | □ | 該当無し | [9 empty] | 蹴込み寸法
[14 empty] | □ | □ | 平面形状 | □ |  | □
[14 empty] | □ | □ | ノンスリップの状態 | □ |  | □
[14 empty] | □ | □ | 段鼻の出の有無 | □ |  | □
[14 empty] | □ | □ | 手すりの設置 | □ | □ | □
[14 empty] | □ | □ | 転落防止手すり | □ | □ | □
（外部階段）
[5 empty] | エレベーター |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | エレベーター開口幅 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[5 empty] | □ | 該当無し |  |  | □
[14 empty] | □ | □ | エレベーターかご寸法 | □ | □ | □
[14 empty] | □ | □ | エレベーターホール | □ | □ | □
寸法
[14 empty] | □ | □ | 住棟出入口からエレ | □ | □ | □
ベーターホールの経路
の状態
（幅・手すり・傾斜路・
段差）
その他※
該当なし※

## 10-1防犯 １階
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [20 empty] | No.14
その2.住戸評価用 | [6 empty] | （ ）号室 | [9 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  |  | 検査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[9 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
⒑防犯に関すること | 10-1 |  |  |  |  | 評価対象外 |  |  | □ | 有 |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の大きさ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
| 開口部の |  |  |  |  | の開口部
侵入防止対策
[6 empty] | 開口部の区分 |  |  | □ | 有 |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の区分 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  | ※【 | 1 | 】 | 階 | （ａ、ｂ、ｃ） | [10 empty] | （ａ、ｂ、ｃ）
[6 empty] | 住戸の出入口 |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | 〔区分ａ〕 |  |  |  |  | □ | [5 empty] | ・施工状態
[6 empty] | ※ | □ | 対策あり | [6 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
[7 empty] | □ | その他 | [8 empty] | ・施工状態
[7 empty] | □ | 該当なし
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
・施工状態
[6 empty] | 外部からの |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | 接近が比較 |  |  |  |  | □
[6 empty] | 的容易な開 | [8 empty] | □ | □ | サッシの性能 ・ | □ |  | □
[6 empty] | 口部 | [10 empty] | 施工状態（ｸﾚｾﾝﾄ含む）
〔区分ｂ（ⅰ）〕
[6 empty] | 共用廊下又は | [8 empty] | □ | □ | ガラスの性能（FIX含む） | □ |  | □
[6 empty] | 共用階段 | [10 empty] | ・施工状態
[6 empty] | ※ | □ | 対策あり
[7 empty] | □ | その他 | [6 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 該当なし | [8 empty] | ・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
[6 empty] | 外部からの |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | 接近が比較 |  |  |  |  | □
[6 empty] | 的容易な開 | [8 empty] | □ | □ | サッシの性能 ・ | □ |  | □
[6 empty] | 口部 | [10 empty] | 施工状態（ｸﾚｾﾝﾄ含む）
〔区分ｂ（ⅱ）〕
[6 empty] | バルコニー等 | [8 empty] | □ | □ | ガラスの性能（FIX含む） | □ |  | □
・施工状態
[6 empty] | ※ | □ | 対策あり
[7 empty] | □ | その他 | [6 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 該当なし | [8 empty] | ・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
[6 empty] | ａ及びｂに |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | 掲げるもの |  |  |  |  | □
以外のもの
[6 empty] | （区分ｃ） | [8 empty] | □ | □ | サッシの性能 ・ | □ |  | □
施工状態（ｸﾚｾﾝﾄ含む）
[6 empty] | ※ | □ | 対策あり
[7 empty] | □ | その他 | [6 empty] | □ | □ | ガラスの性能（FIX含む） | □ |  | □
[7 empty] | □ | 該当なし | [8 empty] | ・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | □ |  | □
・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
・その他…対策が講じられていない開口部 ・該当なし…該当する開口部がない
その他※
該当なし※

## 10-1防犯 2階 （必要な階層分作成）
| 施 工 状 況 報 告 書 【共同住宅等用】 （鉄骨造_3階建て以下） | [20 empty] | No.15
その2.住戸評価用 | [6 empty] | （ ）号室 | [9 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項（等級） |  |  |  |  | 検査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[9 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
⒑防犯に関すること | 10-1 |  |  |  |  | 評価対象外 |  |  | □ | 有 |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の大きさ | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
| 開口部の |  |  |  |  | の開口部
侵入防止対策
[6 empty] | 開口部の区分 |  |  | □ | 有 |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の区分 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
|  | ※【 | 2 | 】 | 階 | （ａ、ｂ、ｃ） | [10 empty] | （ａ、ｂ、ｃ）
[6 empty] | 住戸の出入口 |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | 〔区分ａ〕 |  |  |  |  | □ | [5 empty] | ・施工状態
[6 empty] | ※ | □ | 対策あり | [6 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
[7 empty] | □ | その他 | [8 empty] | ・施工状態
[7 empty] | □ | 該当なし
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
・施工状態
[6 empty] | 外部からの |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | 接近が比較 |  |  |  |  | □
[6 empty] | 的容易な開 | [8 empty] | □ | □ | サッシの性能 ・ | □ |  | □
[6 empty] | 口部 | [10 empty] | 施工状態（ｸﾚｾﾝﾄ含む）
〔区分ｂ（ⅰ）〕
[6 empty] | 共用廊下又は | [8 empty] | □ | □ | ガラスの性能（FIX含む） | □ |  | □
[6 empty] | 共用階段 | [10 empty] | ・施工状態
[6 empty] | ※ | □ | 対策あり
[7 empty] | □ | その他 | [6 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 該当なし | [8 empty] | ・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
[6 empty] | 外部からの |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | 接近が比較 |  |  |  |  | □
[6 empty] | 的容易な開 | [8 empty] | □ | □ | サッシの性能 ・ | □ |  | □
[6 empty] | 口部 | [10 empty] | 施工状態（ｸﾚｾﾝﾄ含む）
〔区分ｂ（ⅱ）〕
[6 empty] | バルコニー等 | [8 empty] | □ | □ | ガラスの性能（FIX含む） | □ |  | □
・施工状態
[6 empty] | ※ | □ | 対策あり
[7 empty] | □ | その他 | [6 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | □ |  | □
[7 empty] | □ | 該当なし | [8 empty] | ・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
[6 empty] | ａ及びｂに |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | 掲げるもの |  |  |  |  | □
以外のもの
[6 empty] | （区分ｃ） | [8 empty] | □ | □ | サッシの性能 ・ | □ |  | □
施工状態（ｸﾚｾﾝﾄ含む）
[6 empty] | ※ | □ | 対策あり
[7 empty] | □ | その他 | [6 empty] | □ | □ | ガラスの性能（FIX含む） | □ |  | □
[7 empty] | □ | 該当なし | [8 empty] | ・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 | □ |  | □
・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・仕様 | □ |  | □
・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能 | □ |  | □
・施工状態
・その他…対策が講じられていない開口部 ・該当なし…該当する開口部がない
その他※
該当なし※

## 6-3測定
施工状況報告書【戸建住宅用】
| 性能表示事項 | 測定記録欄
|  | 項 目 |  |  |  | 結 果
6空気環境に関すること | 6-3 室内空気中の化学物質の濃度等 | 検査者の氏名
|  | 特定測定物質の名称 | 特定測定物質の濃度
|  |  | 測定器具の名称 | 採取器具の名称
|  | [ホルムアルデヒド] |  | 分析器具の名称
|  |  | 採取を行った年月日及び時刻等 | 採取を行った年月日 |  | 年 月 日
|  |  |  | 採取を行った時刻 |  | 時 分 ～ 時 分
|  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 |  | 年 月 日
|  |  | 採取条件 | 居室の名称
|  |  |  | 採取中の(平均)室温 |  | ℃
|  |  |  | 採取中の(平均)相対湿度 |  | ％
天候
日照の状況
|  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
|  | 特定測定物質の名称 | 特定測定物質の濃度
|  |  | 測定器具の名称 | 採取器具の名称
|  | [ ] |  | 分析器具の名称
|  |  | 採取を行った年月日及び時刻等 | 採取を行った年月日 |  | 年 月 日
|  |  |  | 採取を行った時刻 |  | 時 分 ～ 時 分
|  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 |  | 年 月 日
|  |  | 採取条件 | 居室の名称
|  |  |  | 採取中の(平均)室温 |  | ℃
|  |  |  | 採取中の(平均)相対湿度 |  | ％
天候
日照の状況
|  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
|  | 特定測定物質の名称 | 特定測定物質の濃度
|  |  | 測定器具の名称 | 採取器具の名称
|  | [ ] |  | 分析器具の名称
|  |  | 採取を行った年月日及び時刻等 | 採取を行った年月日 |  | 年 月 日
|  |  |  | 採取を行った時刻 |  | 時 分 ～ 時 分
|  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 |  | 年 月 日
|  |  | 採取条件 | 居室の名称
|  |  |  | 採取中の(平均)室温 |  | ℃
|  |  |  | 採取中の(平均)相対湿度 |  | ％
天候
日照の状況
|  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
（注）以下、測定すべき化学物質の種類に応じて記入欄を追加する。