## 住棟【必須】
自己評価書兼設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [9 empty] | 評価書記載による
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [7 empty] | 番号 | [9 empty] | 認定書等添付状況
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 | □ | 特認 | [10 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 | □ | 特認 | [10 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 | □ | 特認 | [10 empty] | □ | 添付 |  | □ | 表紙のみ添付
―住棟【必須項目】―
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [13 empty] | 記 載 図 書
1構造の安定に関すること | １－１ |  | 等級 |  |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | ・ | 構造計算方法 | [12 empty] | □ | 伏図
| 耐震等級 |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  | 及び | 風圧力 |  |  | □ | 限界耐力計算 | [11 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 基礎等 |  |  |  | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [11 empty] | □
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | □ | 型式 | [5 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [11 empty] | □
|  | (免震建築物) |  |  | □ | 認証 | [5 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１）
[12 empty] | □ | その他の計算方法
| １－３ |  | □ | [5 empty] | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| その他 |  | 免震 | [7 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
■
|  |  | その他 | [5 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| １－６ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の |  | ・ | 許容支持力等 | [12 empty] | □ | 調査書
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [7 empty] | 許容支持力等 |  | □ | 地盤 |  | （ |  | kN/㎡） | [6 empty] | ※整数未満の端数切捨て |  | □
[11 empty] | □ | 杭 |  | （ |  | kN/本） | [6 empty] | ※整数未満の端数切捨て |  | □
[9 empty] | 及びその設定 |  | ・ | 地盤調査方法等
[9 empty] | 方法 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[11 empty] | □ | 地盤改良有
[11 empty] | 方法 |  | （ | [10 empty] | ）
| １－７ | [6 empty] | 基礎 | 基礎の構造方 |  | □ | 直接基礎 | [11 empty] | ） | □ | 伏図
| 基礎の構造方法及び形式等 | [7 empty] | 法及び形式等 |  | ・ | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | □
[11 empty] | ・ | 基礎の形式 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | □
[11 empty] | □ | 杭基礎 |  |  | 杭種 |  | （ | [6 empty] | ）
[12 empty] | 杭径 |  | （ |  | cm） |  |  | 杭長 |  | （ |  | m）
３劣化の軽減に関すること | ３－１ |  | 等級 |  |  |  |  | コンクリート | コンクリート |  | コンクリートの種類 |  |  |  | □ | 普通コンクリート | [8 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  | ・ | 種類 | [5 empty] | □ | 軽量コンクリート | [8 empty] | □ | 矩計図
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | セメント | セメント |  | セメントの種類 |  |  |  | □ | 普通ポルトランドセメント | [8 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  | 種類 | [5 empty] | □ | 中庸熱･低熱ポルトランドセメント | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 | [8 empty] | □ | フライアッシュセメント | [8 empty] | □
[15 empty] | □ | 高炉セメント
[15 empty] | □ | その他のポルトランドセメント
[9 empty] | 水セメント比 ・ かぶり厚さ |  | 等級３の場合 | [13 empty] | □ | 仕様書
[11 empty] | 水セメント比 |  |  |  | □ | 50％以下 |  | □ | 55％以下 | [5 empty] | □
[11 empty] | 最小かぶり厚さ |  |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
等級２の場合
[11 empty] | 水セメント比 |  |  |  | □ | 55％以下 |  | □ | 60％以下
[11 empty] | 最小かぶり厚さ |  |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
[8 empty] | 部材の設計・配筋 | 設計かぶり厚さ |  | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
[8 empty] | コンクリート | スランプ |  | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
[8 empty] | の品質 |  |  | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
[11 empty] | □ | その他 フロー値管理等（同等の材料分離抵抗がある）
注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
[9 empty] | 単位水量 |  | □ | １８５kg/m3 以下 |  |  |  | □ | その他
[9 empty] | 空気量 |  | □ | ４～６％ |  |  |  | □ | その他
[8 empty] | 施工計画 | コンクリートの |  | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[9 empty] | 充填方法等 |  | □ | JASS５－７節、８節に準拠 | [6 empty] | □ | その他
[8 empty] | その他の構造部材等 |  |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条、
第79条の3及び第80条の2の規定に適合
[8 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－２ |  | 等級 |  |  |  |  | 共用配管 | コンクリート |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への | [12 empty] | □ | 仕様書
| 維持管理 |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  |  | 内埋込み配管 |  |  | 埋め込み無し（モルタル、コンクリートブロックを含む） | [12 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 地中 | 埋設管上の |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [12 empty] | □ | 平面図
| （共用配管） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [15 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 認証 |  | 共用 | 排水管の |  | ・ | 共用立管の掃除口 | [12 empty] | □ | 構造図
| □ | 該当なし | [5 empty] | 排水管 | 清掃措置 |  | □ | 最上階又は屋上、最下階及び3階以内おきの中間階又は15ｍ | [12 empty] | □ | 設備図
[12 empty] | 以内毎に設置 | [12 empty] | □
[11 empty] | ・ | 横主管の掃除口 | [12 empty] | □
[11 empty] | □ | 15ｍ以内毎に設置（清掃に支障が生じる場合を除く ）
[8 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の主要接合部等の
[8 empty] | 点検口 | の点検措置 |  |  | 点検措置等の確保
[8 empty] | 排水管の | 内面の仕様 |  | □ | 排水管の内面が平滑である
[8 empty] | 性状等 | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[8 empty] | 横主管の | 設置位置 |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の横主管が
[8 empty] | 設置位置 |  |  |  | 共用部分に設けられている
[9 empty] | 到達経路 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
[8 empty] | 配管補修 | 設置位置 |  | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出
[8 empty] | の措置 |  |  |  | 又は補修可能な開口を持つＰＳに設置
[9 empty] | 補修措置 |  | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく
補修できる
| ４－３ |  | 等級 |  |  |  |  | 共用 | コンクリート |  | □ | 排水管のコンクリート内への埋め込み無し | [12 empty] | □ | 仕様書
| 更新対策 |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  | 排水管 | 内埋込み配管 |  |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む） | [12 empty] | □ | 配置図
| （共用排水管） |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  | 埋設管上の |  | □ | 排水管上のコンクリート打設無し | [12 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [15 empty] | □ | 矩計図
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 |  |  | 横主管の |  | □ | 排水横主管が共用部に設けられている | [12 empty] | □ | 構造図
[9 empty] | 設置位置等 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 | [12 empty] | □ | 設備図
[12 empty] | の軽微な除去により到達可能なものを含む） | [12 empty] | □
[9 empty] | 排水管の |  | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出 | [12 empty] | □
[9 empty] | 設置位置 |  |  | 又は更新が行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の
軽微な除去により更新可能なものを含む）
[9 empty] | 切断工事等 |  | □ | 共用排水管の切断工事の軽減する措置、かつ、コンクリート
[9 empty] | 軽減措置 |  |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
[11 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[11 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための作業空間の確保
[9 empty] | 増設更新 |  | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
[9 empty] | 対応措置 |  |  | スリーブ等の設置
[11 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[11 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための作業空間の確保
|  |  | 等級に係わらず記入 |  |  |  |  | 共用排水 | 共用排水 |  | □ | 共用廊下に面する共用部分
[8 empty] | 立管の | 立管の位置 |  | □ | 外壁面・吹き抜け等の住戸外周部
[8 empty] | 位置 |  |  | □ | バルコニー
[11 empty] | □ | 住戸専用部
[11 empty] | □ | その他

## 住戸【必須】
自己評価書兼設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】
評価対象建築物の名称 | [9 empty] | 0
住戸タイプ名
住戸番号
―住戸【必須項目】―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への | [14 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  | □ | 3 | ■ | 基準 |  | 内埋込み配管 |  |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | [14 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | 他住戸内の専 |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の他住戸専用部内への | [14 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  | 用部内の設置 |  |  | 設置無し | [14 empty] | □ | 基礎伏図
[6 empty] | □ | 認証 | 地中 | 埋設管上の |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [14 empty] | □ | 構造図
[8 empty] | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [17 empty] | □ | 設備図
[8 empty] | 排水管の | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [14 empty] | □
[8 empty] | 性状等 | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [14 empty] | □
[8 empty] | 専用 | 排水管の |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
[8 empty] | 排水管 | 清掃措置
[8 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
[8 empty] | 点検口 | の点検措置
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 地域区分・適用する 基準 | 地域区分 |  | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  | □ | ３地域 |  |  | □ | ４地域 |  |  |  | □ | 計算書
| 断熱等 性能等級 |  |  | □ | 7 | ■ | 基準 |  |  |  | □ | ５地域 |  |  | ■ | ６地域 |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  |  | □ | 6 | □ | 特認 |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算法（性能基準） | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 5 | □ | 型式 |  |  |  | □ | 住宅仕様基準※１（等級４） | [6 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級５） | [6 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 4 | □ | 認証 | 躯体・開口部の断熱性能等 | 非住宅・住宅計算法（性能基準） |  | □ | 外皮平均熱貫流率の基準に適合 | [14 empty] | □ | カタログ
|  |  |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | UAの値を評価書に記載する | [11 empty] | ※２ |  | □
|  |  |  | □ | 2 | [7 empty] | 外皮平均熱貫流率 UA | [6 empty] | （ |  |  |  | W/㎡K） |  |  | □
|  |  |  | □ | 1 | [19 empty] | ※小数点第三位を切り上げ
[11 empty] | □ | 冷房期の平均日射熱取得率の基準に適合
[12 empty] | □ | ηACの値を評価書に記載する | [11 empty] | ※３
[20 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 ηAC （ |  |  |  | ）
※小数点第二位を切り上げ
[9 empty] | 住宅仕様基準・誘導仕様基準 |  | 躯体の断熱性能等 |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合
[14 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
[11 empty] | 緩和措置 |  |  | □ | 外気に接する床をその他の部分とみなす | [9 empty] | ※４
[14 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射（４％緩和）
[8 empty] | 結露防止 | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □ | 仕上表
[8 empty] | 対策 | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □ | 平面図
[9 empty] | の設置 |  | □ | 除外規定適用 | [14 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | 通気層 |  | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □
[9 empty] | の設置 |  | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □
[11 empty] | □ | 除外規定適用
[9 empty] | 断熱材の施工 |  | □ | 躯体面に断熱材を全面密着
[8 empty] | 熱橋部対策 |  |  | □ | 断熱補強有り
[11 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| ５－２ |  |  | 等級 |  |  |  | 地域区分・適用する 基準 | 地域区分 |  | □ | １地域 |  |  | □ | ２地域 |  | □ | ３地域 |  |  | □ | ４地域 |  |  |  | □ | 面積表
| 一次エネルギー消費量 等級 |  |  | □ | 8 | ■ | 基準 |  |  |  | □ | ５地域 |  |  | ■ | ６地域 |  | □ | ７地域 |  |  | □ | ８地域 |  |  |  | □ | 配置図
|  |  |  | □ | 7 | □ | 特認 |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算法（性能基準） | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 6 | □ | 型式 |  |  |  | □ | 住宅仕様基準※１（等級４） | [6 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級５） | [6 empty] | □ | 設備仕様書
|  |  |  | □ | 5 | □ | 認証 | 一次エネルギー消費量に関する基本事項 | 非住宅・住宅計算法（性能基準） |  | □ | 一次エネルギー消費量の基準に適合 | [14 empty] | □ | 設備機器表
|  |  |  | □ | 4 | [6 empty] | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [11 empty] | ※５ |  | □ | 設備平面図
|  |  |  | □ | 1 | [21 empty] | □ | 設備系統図
[13 empty] | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ |  |  |  | MJ/㎡・年） |  |  | □ | 製品カタログ
[11 empty] | エネルギー利用効率化設備※６による設計一次エネルギー消費量の削減率※５ | [7 empty] | 売電分含む |  |  |  | ( |  |  | %) | □
[19 empty] | 売電分含まない |  |  |  | ( |  |  | %) | □
[11 empty] | 設備機器に係る概要 |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[14 empty] | □ | その他
[9 empty] | 住宅仕様基準・誘導仕様基準 |  | □ | 各設備の仕様の基準に適合
[11 empty] | □ | 申請者が提案する設備仕様における同等性の確認を利用
[8 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること
注意
|  | ※１ : | 長期使用構造等の併願申請を行わない場合は住宅仕様基準を用いることができます。
|  | ※２ : | 等級 7 の場合のみ明示することができる
|  | ※３ : | 等級 7 の場合のみ明示することができる
|  | ※４ : | 躯体の断熱性能で、断熱材の熱抵抗値基準に適合を選択した場合に使用できる
|  | ※５ : | 等級 6、7及び8 の場合のみ明示することができる
|  | ※６ : | 基準省令第２条第１項に定めるエネルギー利用効率化設備をいい、コージェネレーション設備を除く。

## 住棟【選択】
自己評価書兼設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】
評価対象建築物の名称 | [8 empty] | 0
―住棟【選択項目】―
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [10 empty] | 記 載 図 書
1構造の安定に関すること | １－２耐震等級 |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 地震力及び
| （損傷防止） |  | □ | 3 | ■ | 基準 | 及び | 風圧力 |  | □ | １－１耐震等級と同じ
| □ | 評価対象外 | □ | 2 | □ | 特認 | 基礎等 |  |  | □ | その他
|  | (免震建築物) | □ | 1 | □ | 型式 |  | 基礎
| １－４ |  | 等級 |  | □ | 認証
| 耐風等級 |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
| １－５ |  | 等級 |  |  |  |  | 横架材
| 耐積雪等級 |  | □ | 2
| □ | 該当区域外 | □ | 1 |  |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
２火災時の安全に関すること | ２－５ |  | 等級 |  |  |  | 開口部の耐火性能 （耐火性能が最も低いもの） | 防火設備の仕様等 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [9 empty] | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  | □ | 3 | ■ | 基準 | [5 empty] | 耐火時間 | （ | □ | 60分以上 | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | 平面図
| （延焼のおそれのある部分・開口部） |  | □ | 2 | □ | 特認 | [9 empty] | □ | その他 |  | ） |  | □ | 建具表
|  |  | □ | 1 | □ | 型式 | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証
| □ | 該当なし | [5 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| ２－６ |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒裏の構造 | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  | （ | □ | 60分以上 |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  | □ | 4 | ■ | 基準 | [7 empty] | □ | 20分以上 |  | □ | その他 |  | ） | □ | 矩計図
| （延焼のおそれのある部分・開口部以外） |  | □ | 3 | □ | 特認 | （耐火性能が最も低いもの） | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  | （ | □ | 60分以上 |  | □ | 45分以上 |  |  | □
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 | [7 empty] | □ | 20分以上 |  | □ | その他 |  | ） | □
|  |  | □ | 1 | □ | 認証
| □ | 該当なし | [5 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用

## 住戸【選択】
自己評価書兼設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】
評価対象建築物の名称 | [10 empty] | 0
住戸タイプ名
住戸番号
―住戸【選択項目】―
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記 載 図 書
２火災時の安全に関すること | ２－１ |  | 等級 |  |  |  | 感知部分 |  |  | 種類 |  |  | □ | 自動火災報知設備等 | [14 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 仕様書
| 感知警報装 |  | □ | 4 | ■ | 基準 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [14 empty] | (等級4) | □ | 平面図
| 置設置等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 | [14 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 設備図
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 | [6 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等 | [14 empty] | (等級4,3,2,1) | □
| (自住戸火災時) |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 寝室、居室、台所等、階段 | [14 empty] | (等級4,3) | □
[13 empty] | □ | 寝室、台所等 | [14 empty] | (等級2)
[13 empty] | □ | 消防法に定める場所 | [14 empty] | (等級1)
[10 empty] | 種別・感度 |  |  | □ | 評価基準に定める種別及び感度の基準に適合 | [14 empty] | (等級4,3,2)
[13 empty] | □ | 消防法に定める種別及び感度の基準に適合 | [14 empty] | (等級1)
[10 empty] | 取付け位置 |  |  | □ | 評価基準に定める設置位置の基準に適合 | [14 empty] | (等級4,3,2)
[13 empty] | □ | 消防法に定める設置位置の基準に適合 | [14 empty] | (等級1)
[7 empty] | 警報部分 |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 居室のある各階に設置 | [14 empty] | (等級4)
[13 empty] | □ | 住戸内に設置 | [14 empty] | (等級3,2)
[13 empty] | □ | 設置なし（消防法施行令第２１条による自動火災報知設備の場合） | [14 empty] | (等級1)
[10 empty] | 音響性能 |  |  | □ | 警報音70dB以上のものを150㎡毎に設置 | [14 empty] | (等級4)
[13 empty] | □ | 警報音85dB以上のものを350㎡毎に設置 | [14 empty] | (等級4)
[13 empty] | □ | 警報音70dB以上のものを設置 | [14 empty] | (等級3,2)
[13 empty] | □ | 上記以外の警報器で基準に適合するものを設置 | [14 empty] | (等級4,3,2)
| ２－２ |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 |  |  | 種類 |  |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備又は同等品（自動火災報知設備） | [14 empty] | （等級4） | □ | 仕様書
| 感知警報装 |  | □ | 4 | ■ | 基準 | 装置 | [5 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備（自動鳴動） | [14 empty] | （等級4） | □ | 平面図
| 置設置等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備 | [14 empty] | （等級3） | □ | 設備図
| (他住戸等火災時) |  | □ | 2 | □ | 型式 | [6 empty] | □ | 共同住宅用非常警報設備 | [14 empty] | （等級2） | □
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 当該階及び直下の階 | [14 empty] | （等級4,3,2） | □
| □ | 該当なし | [10 empty] | □ | その他 | [14 empty] | （等級4,3,2）
| ２－３ | [5 empty] | 排煙形式 | [5 empty] | □ | 開放型廊下 |  |  |  |  | □ | 自然排煙（令第126条の3第1項各号） | [9 empty] | □ | 仕上表
| 避難安全対策 |  | 設計内容説明欄と同様 |  | ■ | 基準 | [6 empty] | □ | 機械排煙（一般） |  |  |  |  | □ | 機械排煙（加圧式） | [5 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 平面図
| （他住戸等火災時･共用廊下） |  |  |  | □ | 特認 | 平面形状 | [5 empty] | □ | 通常の歩行経路による２以上の方向への避難可 | [15 empty] | □ | 建具表
[5 empty] | □ | 型式 | [6 empty] | □ | 直通階段との間に他の住戸等なし | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 | [6 empty] | □ | その他 | [14 empty] | 注：「その他」の場合のみ耐火等級についても評価 | □
| □ | 該当なし | 等級 |  |  |  | 耐火等級 |  |  | 防火設備の仕様等 （耐火性能が最も低いもの) |  |  | □ | 令第112条第1項に規定する特定防火設備（60分以上）
|  |  | □ | 3 |  |  | （避難経路の隔壁の開口部） | [5 empty] | □ | 建築基準法第2条第9号の2ロの防火設備（20分以上）
|  |  | □ | 2 | [8 empty] | □ | その他
|  |  | □ | 1
| ２－４ | [5 empty] | 脱出対策 |  |  | 避難器具 の種類 |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 仕上表
| 脱出対策 |  | 設計内容説明欄と同様 |  | ■ | 基準 | [6 empty] | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 平面図
| （火災時） |  |  |  | □ | 特認 | （避難階に存する住戸以外） | [5 empty] | □ | 避難器具 |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 型式 | [11 empty] | □ | 滑り台 |  |  |  | □ | 避難用タラップ | [5 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 | [11 empty] | □ | 避難橋 |  |  |  | □ | 滑り棒
[18 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ）
[13 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| ２－７ |  | 等級 |  |  |  | 界壁 |  |  | 界壁の構造等 |  |  | □ | 界壁の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  | □ | 4 | ■ | 基準 | 及び |  |  | □ | 該当なし |  |  |  | 耐火時間（ |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 | [5 empty] | □ | 平面図
| （界壁及び界床） |  | □ | 3 | □ | 特認 | 下階界床 | [10 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） |  |  | □ | 矩計図
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 | （耐火性能が最も低いもの） |  |  | 界床の構造等 |  |  | □ | 界床の耐火性能 | [15 empty] | □ | 認定書(基準法)
| □ | 該当なし | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | □ | 該当なし |  |  |  | 耐火時間（ |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 | [5 empty] | □
[18 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－４ |  | 設計内容説明欄と同様 |  | ■ | 基準 | 構造躯体 |  |  | 躯体天井高 |  |  | ・ | 躯体の天井高さ | [15 empty] | □ | 矩計図
| 更新対策 |  |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｍm以上） | [10 empty] | □ | 計算書
| (住戸専用部） |  |  |  | □ | 型式 | [6 empty] | □ | 異なる躯体天井高さが存する場合最も低い部分の躯体天井高さ | [15 empty] | □ | 躯体天井高一覧表
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｍm以上） | [10 empty] | □
最も低い部分
| (共同住宅 及び 長屋のみ) | [14 empty] | □ | はり |  |  | □ | 傾斜天井
[16 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
[10 empty] | 住宅専用部の |  |  | ・ | 住戸専用部の構造躯体で間取変更の障害となりうるもの
[10 empty] | 構造躯体の | [5 empty] | □ | 有（ |  | □ | 壁 |  | □ | 柱）
[10 empty] | 壁又は柱 | [5 empty] | □ | 無
６空気環境に関すること | ６－１ |  | 内装 |  |  |  | 内装仕上 |  |  | 使用建材 |  |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| ホルムアル |  | 等級 |  | ■ | 基準 | 下地材等 | [22 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  | □ | 3 | □ | 特認 | 居室の |  |  | ホルムアルデ |  |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [15 empty] | □
| （内装及び天井裏等） |  | □ | 2 | □ | 型式 | 内装の |  |  | ヒド発散等級 |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 | 仕上げ材 |  |  | □ | 該当なし
|  |  | 天井裏等 |  |  |  | 天井裏 |  |  | ホルムアルデ |  |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  | 等級 |  |  |  | 等の下 |  |  | ヒド発散等級 |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
|  |  | □ | 3 |  |  | 地材等 |  |  | □ | 該当なし
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | 措置方法 |  |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による
| ６－２ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 換気対策 |  |  | 種類 |  |  | □ | 機械換気設備 | [15 empty] | □ | 平面図
| 換気対策 |  |  |  | ■ | 基準 | [6 empty] | □ | その他 | [15 empty] | □ | 設備図
[5 empty] | □ | 特認 | 局所換気 |  |  | 便所 |  |  | ・ | 機械換気設備 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | 換気計算書
[5 empty] | □ | 型式 | 対策 |  |  | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | 浴室 |  |  | ・ | 機械換気設備 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 台所 |  |  | ・ | 機械換気設備 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | □ | 該当なし |  | ・ | 換気のできる窓 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 居室床面積に対する | [5 empty] | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 |  |  |  | ■ | 基準 | 開口部の割合 | [14 empty] | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | □ | 建具表
| ７－２ |  |  |  | □ | 特認 | 方位別開口部の | [5 empty] | ・ | 方位別開口比 | [5 empty] | 北面 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | □
| 方位別開口比 |  |  |  | □ | 型式 | 面積合計の比 | [12 empty] | 東面 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | □
[5 empty] | □ | 認証 | [13 empty] | 南面 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
[20 empty] | 西面 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
[20 empty] | 真上 |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
８音環境に関すること | ８－２ イ |  | 最高 |  |  |  | 上階 |  |  | 受音室名 |  |  | ( | [15 empty] | ) | □ | 仕上表
| 軽量床衝撃音対策等級 |  | 等級 |  | ■ | 基準 | 界床 |  |  | 特認 |  |  | □ | 特別評価方法認定による | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 5 | □ | 特認 |  |  |  | 床構造 |  |  | □ | 床構造区分１（均質単板：230mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：280mm以上） | [15 empty] | □ | 構造図
|  |  | □ | 4 | □ | 型式 | □ | 該当なし |  | 区分 |  |  | □ | 床構造区分２（均質単板：170mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：230mm以上） | [15 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 3 | □ | 認証 | [6 empty] | □ | 床構造区分３（均質単板：130mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：200mm以上） | [15 empty] | □
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | 床仕上げ |  |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認 |  |  | □
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 構造区分 |  |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[13 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[13 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[13 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  |  |  |  | : | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 |  |  | ( | [15 empty] | )
|  |  | 等級 | [6 empty] | 特認 |  |  | □ | 特別評価方法認定による
|  |  | □ | 5 | [5 empty] | 床構造 |  |  | □ | 床構造区分１（均質単板：230mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：280mm以上）
|  |  | □ | 4 | [5 empty] | 区分 |  |  | □ | 床構造区分２（均質単板：170mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：230mm以上）
|  |  | □ | 3 | [8 empty] | □ | 床構造区分３（均質単板：130mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：200mm以上）
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | 床仕上げ |  |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 構造区分 |  |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[13 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[13 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[13 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  |  |  |  | : | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | 最高 |  |  |  | 下階 |  |  | 受音室名 |  |  | ( | [15 empty] | )
|  |  | 等級 |  |  |  | 界床 |  |  | 特認 |  |  | □ | 特別評価方法認定による
|  |  | □ | 5 | [5 empty] | 床構造 |  |  | □ | 床構造区分１（均質単板：230mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：280mm以上）
|  |  | □ | 4 |  |  | □ | 該当なし |  | 区分 |  |  | □ | 床構造区分２（均質単板：170mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：230mm以上）
|  |  | □ | 3 | [8 empty] | □ | 床構造区分３（均質単板：130mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：200mm以上）
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | 床仕上げ |  |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 構造区分 |  |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[13 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[13 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[13 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  |  |  |  | : | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 |  |  | ( | [15 empty] | )
|  |  | 等級 | [6 empty] | 特認 |  |  | □ | 特別評価方法認定による
|  |  | □ | 5 | [5 empty] | 床構造 |  |  | □ | 床構造区分１（均質単板：230mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：280mm以上）
|  |  | □ | 4 | [5 empty] | 区分 |  |  | □ | 床構造区分２（均質単板：170mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：230mm以上）
|  |  | □ | 3 | [8 empty] | □ | 床構造区分３（均質単板：130mm以上、ボイドスラブの等価厚さ：200mm以上）
|  |  | □ | 2 | [5 empty] | 床仕上げ |  |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 構造区分 |  |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[13 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[13 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
[13 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  |  |  |  | : | □ | 試験 |  | □ | 特認
| ８－２ ロ |  | 最高 |  |  |  | 上階 |  |  | 受音室名 |  |  | ( | [15 empty] | ) | □ | 仕上表
| 軽量床衝撃音レベル低減量 |  | dB以上 |  | ■ | 基準 | 界床 | [22 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 30 | □ | 特認 |  |  |  | 床仕上げ |  |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認 |  |  | □ | 構造図
|  |  | □ | 25 | □ | 型式 | □ | 該当なし |  | 構造区分 |  |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認 |  |  | □ | 計算書
|  |  | □ | 20 | □ | 認証 | [6 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認 |  |  | □
|  |  | □ | 15 | [8 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認 |  |  | □
|  |  | □ | 他
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 |  |  | ( | [15 empty] | )
dB以上
|  |  | □ | 30 | [5 empty] | 床仕上げ |  |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 25 | [5 empty] | 構造区分 |  |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 20 | [8 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 15 | [8 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 他
|  |  | 最高 |  |  |  | 下階 |  |  | 受音室名 |  |  | ( | [15 empty] | )
|  |  | dB以上 |  |  |  | 界床
|  |  | □ | 30 | [5 empty] | 床仕上げ |  |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 25 |  |  | □ | 該当なし |  | 構造区分 |  |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 20 | [8 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 15 | [8 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 他
|  |  | 最低 | [6 empty] | 受音室名 |  |  | ( | [15 empty] | )
dB以上
|  |  | □ | 30 | [5 empty] | 床仕上げ |  |  | □ | 床仕上構造区分１ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 25 | [5 empty] | 構造区分 |  |  | □ | 床仕上構造区分２ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 20 | [8 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 15 | [8 empty] | □ | 床仕上構造区分４ |  |  |  |  | : | □ | 告示 |  | □ | 試験 |  | □ | 特認
|  |  | □ | 他
| ８－３ |  | 等級 |  |  |  | 界 壁 の |  |  | 界壁の構 |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ 26cm以上のRC造又はSRC造 | [14 empty] | 等級4 | □ | 仕上表
| 透過損失等級 |  | □ | 4 |  |  | 遮音性能 |  |  | 造・仕様 |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ 18cm以上のRC造又はSRC造 | [14 empty] | 等級3 | □ | 平面図
| （ 界 壁 ） |  | □ | 3 | [8 empty] | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ 12cm以上のRC造又はSRC造 | [14 empty] | 等級2 | □ | 構造図
|  |  | □ | 2 | [8 empty] | □ | その他 |  | ( | [12 empty] | ) | □ | 計算書
| □ | 該当なし | □ | 1 | [5 empty] | 付帯条件 |  |  | □ | コンセントボックス等が、当該界壁の両面の対面する位置に | [15 empty] | □
[14 empty] | 欠き込んで設けられていない | [14 empty] | 等級4・等級3・等級2 | □
[13 empty] | □ | GL工法としない | [14 empty] | 等級4・等級3・等級2
[13 empty] | □ | 建築基準法第30条の規定に適合 | [14 empty] | 等級4・等級3・等級2・等級1
[10 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
| ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 居室の 外壁開口部の遮音性能 |  |  | 北の方位の サッシ ・ ドアセット （最低のもの） |  |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 透 過 損 失 |  | 等級 |  | ■ | 基準 | [7 empty] | □ | 25dB以上（等級3） | [7 empty] | □ | 20dB以上（等級2） | [5 empty] | □ | 平面図
| 等 級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | JISの遮音等級表示品 | [15 empty] | □ | 計算書
| （外壁開口部） |  | □ | 2 | □ | 型式 | [7 empty] | □ | T-2以上（等級3） | [7 empty] | □ | T-1以上（等級2） | [5 empty] | □ | 建具表
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 | [6 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用 | [15 empty] | □ | 試験成績書
|  |  | 東面 | [6 empty] | 東の方位の サッシ ・ ドアセット （最低のもの） |  |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値 | [15 empty] | □
|  |  | 等級 | [10 empty] | □ | 25dB以上（等級3） | [7 empty] | □ | 20dB以上（等級2） | [5 empty] | □
|  |  | □ | 3 | [8 empty] | □ | JISの遮音等級表示品
|  |  | □ | 2 | [9 empty] | □ | T-2以上（等級3） | [7 empty] | □ | T-1以上（等級2）
|  |  | □ | 1 | [8 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
|  |  | 南面 | [6 empty] | 南の方位の サッシ ・ ドアセット （最低のもの） |  |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値
|  |  | 等級 | [10 empty] | □ | 25dB以上（等級3） | [7 empty] | □ | 20dB以上（等級2）
|  |  | □ | 3 | [8 empty] | □ | JISの遮音等級表示品
|  |  | □ | 2 | [9 empty] | □ | T-2以上（等級3） | [7 empty] | □ | T-1以上（等級2）
|  |  | □ | 1 | [8 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
| □ | 該当無し（北） | 西面 | [6 empty] | 西の方位の サッシ ・ ドアセット （最低のもの） |  |  | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値
| □ | 該当無し（東） | 等級 | [10 empty] | □ | 25dB以上（等級3） | [7 empty] | □ | 20dB以上（等級2）
| □ | 該当無し（南） | □ | 3 | [8 empty] | □ | JISの遮音等級表示品
| □ | 該当無し（西） | □ | 2 | [9 empty] | □ | T-2以上（等級3） | [7 empty] | □ | T-1以上（等級2）
|  |  | □ | 1 | [8 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
９高齢者等への配慮に関すること | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  |  | 特定寝室 の位置 |  |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） | □ | 平面図
| 高齢者等配慮対策等級 |  | □ | 5 | ■ | 基準 | 配置等 | [5 empty] | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
|  |  | □ | 4 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） |  | □ | 3 | □ | 型式 | 段差 |  |  | 日常生活 空間内 |  |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 2 | □ | 認証 | [6 empty] | □ | 適用除外の段差あり | [15 empty] | □
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 日常生活 空間外 |  |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[13 empty] | □ | 適用除外の段差あり
[7 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 階段無 |  | 蹴込み |  |  | □ | 蹴込みが30mm以下 | [15 empty] | □
[13 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 形式等 |  |  | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[13 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 滑り防止 |  |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[10 empty] | 段鼻 |  |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 階段の幅員 |  |  | □ | 建築基準法施行令第23条～第27条の基準に適合
[7 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 |  |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [6 empty] | □ | 平面図
[14 empty] | □ | 玄関（ |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室（ |  | （ | □ | 設置準備） |  |  | □
[10 empty] | 転落防止手摺の設置 |  |  | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[13 empty] | □ | 窓（２階以上） |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[13 empty] | □ | 廊下及び階段
[13 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[10 empty] | バルコニー等 |  |  | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[7 empty] | 通路等の |  |  | 通路の幅員 |  |  | □ | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  |  | 出入口の幅員 |  |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □
[7 empty] | (日常生活 | [5 empty] | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[7 empty] | 空間内） | [6 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[7 empty] | 寝室、便 |  |  | 浴室の寸法 |  |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 所及び浴 |  |  | 便所の寸法等 |  |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [7 empty] | □
[7 empty] | 室 | [6 empty] | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[7 empty] | (日常生活 | [6 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[7 empty] | 空間内） | [5 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[10 empty] | 特定寝室面積 |  |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保
| ９－２ |  | 等級 |  |  |  | 共用廊下 |  |  | 床の段差 |  |  | □ | 経路上の段差なし | [15 empty] | □ | 仕様書
| 高齢者等配慮対策等級 |  | □ | 5 | ■ | 基準 | [6 empty] | □ | 経路上の高低差なし | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 4 | □ | 特認 | □ | [6 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合） | [13 empty] | □ | 矩計図
| （共用部分） |  | □ | 3 | □ | 型式 | 該当なし |  |  | 歩行補助手摺 |  |  | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm） | [15 empty] | □
|  |  | □ | 2 | □ | 認証 | [23 empty] | □
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 開放廊下の |  |  | □ | 開放なし
[10 empty] | 転落防止手摺 |  |  | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
[10 empty] | 幅員等 |  |  | □ | 有効幅員1,400mm以上
[13 empty] | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
[7 empty] | 共用階段 |  |  | 勾 配 等 |  |  | □ | 勾配7/11以下、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm | [14 empty] | (等級5)
[13 empty] | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm | [14 empty] | (等級4)
[7 empty] | □ | [5 empty] | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm | [14 empty] | （等級3,2）
[7 empty] | 該当なし | [5 empty] | □ | エレベーター利用可能
[10 empty] | 蹴 込 み |  |  | □ | 蹴込20mm以下、かつ、蹴込板設置 | [14 empty] | (等級5)
[13 empty] | □ | 蹴込30mm以下、かつ、蹴込板設置 | [14 empty] | (等級4)
[13 empty] | □ | 蹴込30mm以下 | [14 empty] | （等級3,2）
[13 empty] | □ | エレベーター利用可能
[10 empty] | 形 式 等 |  |  | □ | 踊り場付き折れ階段又は直階段の形式、かつ、最上段の | [14 empty] | (等級5)
食込み及び最下段の突出なし
[13 empty] | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし | [14 empty] | （等級4,3,2）
[13 empty] | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[13 empty] | □ | 段鼻の出なし（踏面先端と蹴込み板を60～90°の面でつなぐ等の措置）
[10 empty] | 昇降補助手摺 |  |  | □ | 階段手摺の両側設置（手摺高700mm～900mm） | [14 empty] | (等級5)
[13 empty] | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm） | [14 empty] | （等級4,3,2）
[10 empty] | 外部開放階段の転落防止手摺 |  |  | □ | 開放なし
[13 empty] | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
[10 empty] | 基準法 |  |  | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
[10 empty] | 幅員 |  |  | □ | 有効幅員が900㎜以上 | [14 empty] | （等級3）
（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用できない場合）
[7 empty] | エレベーター |  |  | エレベーター 利用 |  |  | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までエレベーターを利用し到達できる | [14 empty] | (等級5,4)
[13 empty] | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までエレベーターを利用し到達できる | [14 empty] | （等級3）
□
[7 empty] | 該当なし | [5 empty] | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階まで共用階段
（１階分の移動に限る）を利用し到達できる
[10 empty] | エレベーター 仕様 |  |  | □ | 出入口幅800mm以上
[13 empty] | □ | かご奥行寸法内法1,350mm以上
[10 empty] | エレベーター ホールの広さ |  |  | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
[10 empty] | 経路上の床段差等 |  |  | □ | 経路上の段差なし
[13 empty] | □ | 経路上の高低差なし
[14 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合）
10 | １０－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □ | 平面図
防犯に関すること | 開口部の |  |  |  | ■ | 基準 | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [8 empty] | □ | 立面図
| 侵入防止対策 |  |  |  | □ | 特認 | [6 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □ | 建具表
| □ | 建物出入口の存する階の住戸 |  |  | □ | 型式 | [9 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [8 empty] | □
| *1 |  |  |  | □ | 認証 | [6 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □
[12 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
| □ | 建物出入口の存する階以外の住戸 |  |  |  |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
| *1 | [11 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅰ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅱ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅰ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅱ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅰ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅱ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅰ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[14 empty] | (ⅱ) |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[12 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
Note on U57: 別紙の一覧表（HPに掲載）や計算書又は当ファイルに掲載している別紙－更新対策用の書類を使用してください。

## 住戸【選択】8-1イ
自己評価書兼設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】
評価対象建築物の名称 | [6 empty] | 0
住戸タイプ名
住戸番号
―住戸【選択項目】―
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [15 empty] | 記 載 図 書
[11 empty] | 上階界床 | [5 empty] | 下階界床
[12 empty] | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 該当なし
[11 empty] | 最高 |  |  | 最低 |  |  | 最高 |  |  | 最低
８音環境に関すること | ８－１ イ |  |  |  | 上階 | 受音室名 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 重量床衝撃音対策等級 |  | ■ | 基準 | 界床 | [17 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 特認 | ・ | 特認 | 特別評価方法認定による |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  | □ | 構造図
|  |  | □ | 型式 | 下階 | 床構造 | 均質単板スラブ |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  | □ | 計算書
|  |  | □ | 認証 | 界床 |  | ボイドスラブ |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  | □ | 断面詳細図
[6 empty] | 施工方法 | ΔL |  | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②ｄ(i)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  | □ | ( )
[7 empty] | =+5 | [15 empty] | □ | ( )
[9 empty] | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②ｄ(ⅱ)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ΔL |  | 直接床構造の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
= 0
[9 empty] | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅱ)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[9 empty] | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅲ)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[9 empty] | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅳ)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[9 empty] | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅴ)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[9 empty] | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅵ)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[9 empty] | 発泡プラスチィック系床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅶ)に適合）の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | ΔL=＋５ ，０（直接床構造の上に施工を除く）の場合は、床下地構造材の構成を右欄に記入してください。 |  |  |  | [ | [9 empty] | ] | 上
[11 empty] | [ | [9 empty] | ]
[11 empty] | [ | [9 empty] | ] | ↑
[11 empty] | [ | [9 empty] | ]
[11 empty] | [ | [9 empty] | ]
[11 empty] | [ | [9 empty] | ] | 下
[7 empty] | ΔL |  | その他の床下地構造材の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
= -5
[7 empty] | 特別評価方法認定による施工 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[6 empty] | 床仕上げ材 | 8-1(3)ロ②ｄ(i)(a)の床仕上げ材 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | その他の床仕上げ材 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 特別評価方法認定による床仕上げ材 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[6 empty] | 等価厚さ | 150ｍｍ以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 160ｍｍ以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 170ｍｍ以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 180ｍｍ以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 190ｍｍ以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 200ｍｍ以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 210ｍｍ以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 220ｍｍ以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 230ｍｍ以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 240ｍｍ以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 250ｍｍ以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 260ｍｍ以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 270ｍｍ以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 280ｍｍ以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[6 empty] | 受音室面積 | 8ｍ2以下 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 10ｍ2以下 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 11ｍ2以下 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 12ｍ2以下 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 13ｍ2以下 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 15ｍ2以下 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 16ｍ2以下 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 17ｍ2以下 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 21ｍ2以下 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 26ｍ2以下 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[6 empty] | 端部拘束条件 | 0辺 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 1辺以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 2辺以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 3辺以上 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 4辺 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □
[5 empty] | 告示8-1(3)⑤の判定手法を用いる場合はご記入ください。 | 等級換算スラブ厚 | 室名 | [15 empty] | □ | 計算書
[7 empty] | 面積 | [15 empty] | □
拘束辺
ΔLA
等級換算スラブ厚 ｈｒ
算定式
ｈｒ＝（ｈ１×10((-ΔLＡ)/40）)
ΔLA＝a・log10（S)+ｂ
|  | 自己評価結果 | [7 empty] | 等 級 |  | □ | 5 |  | □ | 5 |  | □ | 5 |  | □ | 5
[12 empty] | □ | 4 |  | □ | 4 |  | □ | 4 |  | □ | 4
[12 empty] | □ | 3 |  | □ | 3 |  | □ | 3 |  | □ | 3
[12 empty] | □ | 2 |  | □ | 2 |  | □ | 2 |  | □ | 2
[12 empty] | □ | 1 |  | □ | 1 |  | □ | 1 |  | □ | 1

## 住戸【選択】8-1ロ
自己評価書兼設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】
評価対象建築物の名称 | [7 empty] | 0
住戸タイプ名
住戸番号
―住戸【選択項目】―
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [13 empty] | 記 載 図 書
[11 empty] | 上階界床 |  |  |  |  | 下階界床
[12 empty] | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 該当なし
[11 empty] | 最高 |  |  | 最低 |  | 最高 |  |  | 最低
８音環境に関すること | ８－１ ロ |  |  |  |  | 上階 | 受音室名 | [14 empty] | □ | 仕上表
| 相当ス ラ ブ 厚 |  |  | ■ | 基準 | 界床 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 特認 | ・ | スラブの種類 | 均質単板スラブ |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ | 構造図
| （重量床衝撃音） |  |  | □ | 型式 | 下階 |  | ボイドスラブ |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ | 計算書
|  |  |  | □ | 認証 | 界床 |  | その他の床構造 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ | 断面詳細図
[7 empty] | 施工方法 | ΔL = +5 | 乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②ｄ(i)に適合）の上に施工 | [12 empty] | □ | ( )
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ | ( )
乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②ｄ(ⅱ)に適合）の上に施工
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[8 empty] | ΔL = 0 | 直接床構造の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅱ)に適合）の上に施工
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅲ)に適合）の上に施工
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅳ)に適合）の上に施工
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅴ)に適合）の上に施工
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
乾式二重床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅵ)に適合）の上に施工
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
発泡プラスチィック系床下地構造材（8-1(3)ロ②e(ⅶ)に適合）の上に施工
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[8 empty] | ΔL=＋５ ，０（直接床構造の上に施工を除く）の場合は、床下地構造材の構成を右欄に記入してください。 |  |  | [ | [8 empty] | ] | 上
[11 empty] | [ | [8 empty] | ]
[11 empty] | [ | [8 empty] | ] | ↑
[11 empty] | [ | [8 empty] | ]
[11 empty] | [ | [8 empty] | ]
[11 empty] | [ | [8 empty] | ] | 下
[8 empty] | ΔL = -5 | その他の床下地構造材の上に施工 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[8 empty] | 特別評価方法認定による施工 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 床仕上げ材 | 8-1(3)ロ②ｄ(i)(a)の床仕上げ材 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[8 empty] | その他の床仕上げ材 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[8 empty] | 特別評価方法認定による床仕上げ材 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[7 empty] | 相当スラブ厚 | ΔＬ | 床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量 （ｄB）
[12 empty] | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[8 empty] | ｈ1 | 床構造の等価厚さ（m） |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
[8 empty] | ｈｓ | 相当スラブ厚（cm） |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  |  | □
|  | 自己評価結果 | [7 empty] | ｃｍ以上 | □ | 27 |  | □ | 27 | □ | 27 |  | □ | 27
|  |  | ※相当スラブ厚は下記算定式により求める。 ｈｓ＝ｈ1×10ΔL/40×100 特に⊿L＝-5の場合は相当スラブ厚が低減されますので、注意してください。 | [7 empty] | □ | 20 |  | □ | 20 | □ | 20 |  | □ | 20
[11 empty] | □ | 15 |  | □ | 15 | □ | 15 |  | □ | 15
[11 empty] | □ | 11 |  | □ | 11 | □ | 11 |  | □ | 11
[11 empty] | □ | その他 |  | □ | その他 | □ | その他 |  | □ | その他

## 長期使用構造等
―長期使用構造等である旨の確認― ※1
| 確認 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [7 empty] | 設計 内容 確認欄
| 項目 |  |  | 項目 |  |  |  | 設計内容 |  |  |  | 記載図書
[12 empty] | □ | 仕上表
| 1.構造躯体等の劣化の対策 |  | コンクリート・セメント | 水セメント比 | 水セメント比 |  |  | □ | 45％以下 | □ | 50％以下 | □ | 矩計図
|  |  |  | かぶり厚さ | 最小かぶり厚さ |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保 |  |  | □ | 伏図等
|  |  | （追加措置） | [8 empty] | □
| 3.可変性 |  | 躯体天井高さ | 躯体天井高さ |  | □ | 住戸の躯体天井高さ2,650㎜以上 |  |  |  |  | □
| 5.高齢者等配慮対策等級 |  |  | 等級３※2 （共用部分） |  | □ | 共用部がないため該当なし
[6 empty] | □ | 設計住宅性能評価添付図書（設計内容説明書）による
※1: |  | 長期使用構造等である確認（長期優良住宅）を選択された場合のみ記載して下さい。
※2: |  | 高齢者対策等級（共用部分）の等級３のうち、手すり、段差、高低差の基準は除く。