## 防犯対策実施内容書
愛知県防犯優良マンション防犯対策実施内容書 | [5 empty] | Excelファイルも提出してください。
項目 |  | 基準 |  |  | 実施内容 | 設計段階審査 |  | 竣工後審査 |  | 備考
[6 empty] | 指摘事項 | 対応 | 指摘事項 | 対応
1 | 共用部
① | 共用出入口 | a | 共用玄関は、道路及び道路に準ずる通路（以下「道路等」という。）からの見通しが確保された位置に配置されていること。 道路等からの見通しが確保されていない場合には、見通しを補完する対策が講じられていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  |  | 見通しを補完する対策 |  | ・カメラの番号
|  |  | ① | 防犯カメラを設置する。
|  |  | ② | 共用玄関の外側の扉（屋外）付近、または共用玄関に風除室がある場合は風除室の外側の扉（屋外）付近。 | ・コメント
|  |  | ③ | 「画角Ａ」相当で撮影する。
|  | b | 共用玄関は、不正開扉に配慮したオートロックシステムを備えた玄関扉及びその玄関扉を通過する人物を写す防犯カメラが設置されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | c | 共用玄関の扉を含む開口部は、その内外を相互に見通せる構造となっていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  |  | 見通しを補完する対策 |  | ・カメラの番号
|  |  | ① | 防犯カメラとモニターを設置する。
|  |  | ② | 風除室内で集合玄関機の操作者も撮影できる位置。 | ・コメント
|  |  | ③ | 「画角Ａ」相当で撮影する。
|  | ｄ | 共用玄関の照明設備は、その内側の床面においては５０ルクス以上、その外側の床面において、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、２０ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | e | 共用玄関以外の共用出入口は、道路等からの見通しが確保された位置に設置されていること。 道路等からの見通しが確保されていない場合には、見通しを補完する対策が講じられていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  |  | 見通しを補完する対策 |  | ・カメラの番号
|  |  | ① | 防犯カメラを設置する。
|  |  | ② | 共用玄関以外の共用出入口の外側の扉（屋外）付近。 | ・コメント
|  |  | ③ | 「画角B」相当で撮影する。
| 共用出入口の続き | ｆ | 共用玄関以外の共用出入口には、防犯上有効な構造の自動施錠機能付きの錠を備えた扉が設置されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | ｇ | 共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において２０ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
② | 共用メールコーナー | a | 共用メールコーナーは、共用玄関、エレベーターホール又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置されていること。 共用玄関等からの見通しが確保されていない場合には、見通しを補完する対策が講じられていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  |  | 見通しを補完する対策 |  | ・カメラの番号
|  |  | ① | 防犯カメラを設置する。
|  |  | ② | メールコーナーの郵便受箱投入口付近。 | ・コメント
|  |  | ③ | 「画角A」相当で撮影する。
|  | b | 郵便受箱は、施錠可能なものとし壁貫通型となっていること。 既存マンション認定基準においては、この事項は[推奨事項]とする。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | c | 共用メールコーナーの照明設備は、床面において５０ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
③ | エレベーターホール | a | 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置されていること。 共用玄関等からの見通しが確保されていない場合には、見通しを補完する対策が講じられていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  |  | 見通しを補完する対策 |  | ・カメラの番号
|  |  | ① | 防犯カメラを設置する。
|  |  | ② | エレベーターの扉の付近で、扉へ接近する動線をカバーする画角。 | ・コメント
|  |  | ③ | 「画角A」相当で撮影する。
|  | b | 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において５０ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。その他の階のエレベーターホールの照明設備は、床面において２０ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
⑤ | エレベーター | a | エレベーターかご内には、防犯カメラが設置されていること。また、当該カメラと連動するモニターが、共用出入口の存する階のエレベーターホールに設置されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | b | エレベーターは、非常時において押しボタン、インターホン等によりかご内から外部に連絡又は吹鳴する装置が設置されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
 非常押しボタンを押すと、次の ａ ～ ｄ の機能が作動すること.
|  |  | a. | 外部（エレベーターかご上部やエレベーターホール等）に設置されたブザー等の警報装置が鳴ること。
|  |  | b. | エレベーターは、各階停止運転に切り替わること。
|  |  | c. | 戸閉促進ボタンは無効となること。 （戸の開いている時間は、通常運転時に準ずる。）
|  |  | d. | インターホンボタンと連動し、同時に作動させること。
 リセットボタンの操作が行われない限り、約3 分間継続してすべての機器の作動が現状に復帰しないこと。
|  | c | エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉は、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓が設置されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
窓の設置を補完する対策
|  |  | ① | 非常押しボタンを設置する。
|  |  | ② | 設置位置
 エレベーターかご内に、非常押しボタンを２ヶ所以上設置する。設置位置は、かご内のできるだけ離れた（違う面）位置とする。
 共用出入口の存する階のエレベーターホールに、エレベーターの警報装置を作動させる非常押しボタンを設置する
|  |  | ③ | 設置高さは、床面から1,500mm以下（ボタンの中心）とする。
|  | d | エレベーターのかご内の照明設備は、床面において５０ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
⑤ | 共用廊下、共用階段 | a | 共用廊下及び共用階段は、各住戸のバルコニー等に近接する部分については、当該バルコニー等に侵入しにくい構造となっていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | b | 共用廊下及び共用階段は、乗り越え等による侵入が困難な構造となっていること。 やむを得ず侵入が可能な構造となる場合は、道路からの見通しが確保されているか、面格子の設置等の侵入防止に有効な対策が講じられていること。 |  | ・図面番号
・コメント
| 共用廊下、共用階段の続き | c | 共用廊下及び共用階段は、それぞれの各部分、エレベーターホール等からの見通しが確保され、死角を有しない配置又は構造となっていること。 既存マンション認定基準においては、この事項は[推奨事項]とする。 |  | ・図面番号
・コメント
|  |  | 見通しを補完する対策 |  | ・カメラの番号
|  |  | ① | 防犯カメラを設置する。
|  |  | ② | 共用玄関の存する階または避難階の死角となる部分を撮影する位置。 | ・コメント
|  |  | ③ | 「画角A」相当で撮影する。
|  | d | 共用階段のうち、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されていること。 既存マンション認定基準においては、この事項は[推奨事項]とする。 |  | ・図面番号
・コメント
|  |  | 常時開放を補完する対策 |  | ・図面番号
次のいずれかの対策を行う
対策 １
|  |  | ① | 階段室内に、非常押しボタンを設置する。
|  |  | ② | 非常押しボタンは次の機能を有していること。
 すべての階の階段室の床面から1,500mm以下（ボタンの中心）の位置に、非常押しボタンを設置する。
 非常押しボタンと連動したブザーを、階段室内に１ヶ所以上設置する
|  |  | 対策 ２ |  | ・カメラの番号
|  |  | ① | 共用出入口の存する階の階段室内に、防犯カメラを設置する。
・コメント
|  |  | ② | 階段室の内側から扉を通過する位置
|  |  | ③ | 「画角B」相当で撮影する。
|  | e | 共用廊下及び共用階段の照明設備は、極端な明暗が生じないように配慮しつつ、床面において２０ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
⑥ | 自転車置場・オートバイ置場 | a | 自転車置場・オートバイ置場は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置されていること。屋内に設置する場合には、構造上支障のない範囲において、周囲に外部から自転車置場・オートバイ置場の内部を見通すことが可能となる開口部が確保されていること。 周囲からの見通しが確保されていない場合には、見通しを補完する対策が講じられていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  |  | 見通しを補完する対策 |  | ・カメラの番号
|  |  | ① | 防犯カメラを設置する。
|  |  | ② | 自転車置場・オートバイ置場の駐輪スペース付近で動線上必ず通る場所。 | ・コメント
|  |  | ③ | 「画角Ａ」「画角ＡＡ」相当で撮影する。
| 自転車置場・オートバイ置場の続き | b | 自転車置場・オートバイ置場には、チェーン用バーラック、サイクルラックの設置等、自転車又はオートバイの盗難防止に有効な措置を講じられていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | c | 自転車置場・オートバイ置場の照明設備は、屋外に設置されている場合には、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において３ルクス以上、屋内に設置されている場合には、床面において２０ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
⑦ | 駐車場 | a | 駐車場は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置されていること。 屋内に設置する場合には、構造上支障のない範囲において、周囲に外部から駐車場の内部を見通すことが可能となる開口部が確保されていること。 周囲からの見通しが確保されていない場合には、見通しを補完する対策が講じられていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  |  | 見通しを補完する対策 |  | ・カメラの番号
|  |  | ① | 防犯カメラを設置する。
|  |  | ② | 駐車場内の車路で動線上必ず通る場所。 | ・コメント
|  |  | ③ | 「画角Ａ」「画角ＡＡ」相当で撮影する。
|  | b | 駐車場の出入口には、そこを通過する車両及び人物を写す防犯カメラが設置されていること。 |  | ・カメラの番号
・コメント
|  | c | 駐車場の照明設備は、屋外に設置されている場合には、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において３ルクス以上、屋内に設置されている場合には、床面において２０ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
⑧ | 通路 | a | 通路（道路に準ずるものを除く。以下同じ。）は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | b | 通路は、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中するように配置されていること。 既存マンション認定基準においては、この事項は[推奨事項]とする 。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | c | 通路の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、路面において３ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
⑨ | 児童遊園、広場又は緑地等 | a | 児童遊園、広場又は緑地等は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置されていること。 また、道路等からの見通しが確保されていない場合には、見通しを補完する対策が講じられていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  |  | 見通しを補完する対策 |  | ・カメラの番号
|  |  | ① | 防犯カメラを設置する。
|  |  | ② | 児童遊園、広場又は緑地等内で動線上必ず通る場所。 | ・コメント
|  |  | ③ | 「画角Ａ」「画角ＡＡ」相当で撮影する。
|  | b | 塀、柵又は垣等を設置する場合には、その位置、構造、高さ等は周囲の死角の原因及び住戸の窓等への侵入の足場となっていないこと。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | c | 塀、柵又は垣等は、領域性を明示するよう配置されていること。 既存マンション認定基準においては、この事項は[推奨事項]とする。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | d | 児童遊園、広場又は緑地等の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、地面において３ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
⑩ | 防犯カメラ | a | 記録装置と一体化したシステムとして構成されていること。 |  | ・図面番号(システム構成)
・図面番号(防犯カメラ・レコーダーの性能)
|  | b | 有効な監視体制がとられていること。 |  | □ 図書は、竣工時検査までに提出予定
|  |  | ① | 防犯カメラ及び録画装置は、定期的（１年に１回程度）に保守点検を実施すること。保守点検には、交換が必要なハードディスクユニットの交換時期を明記すること
・図面番号
・コメント
|  |  | ② | 録画映像の取り扱いについて、運用基準や記録画像提出規定などを明文化したもの（取扱い規則案等）があること。
|  | c | 見通しの補完、犯意の抑制等の観点から有効な位置に必要な台数が配置されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | d | 防犯カメラを設置する部分の照明設備は、照度の確保に関する規定のある各項目に掲げるもののほか、当該防犯カメラが有効に機能するため必要となる照度が確保されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
⑪ | その他 | a | 屋上は、出入口等に扉を設置し、屋上を居住者等に常時開放する場合を除き、当該扉は施錠可能なものとなっていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | b | 屋上がバルコニー等に接近する場所となる場合には、避難上支障のない範囲において、面格子又は柵の設置等当該バルコニー等への侵入防止に有効な措置が講じられていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | c | ゴミ置場は、道路等からの見通しが確保された位置に配置されていること。 また、住棟と別棟とする場合は、住棟等への延焼のおそれのない位置に配置されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | d | ゴミ置場は、他の部分と塀、扉、施錠可能な扉等で区画され、照明設備が設置されていること。 既存マンション認定基準においては、この事項は[推奨事項]とする。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | e | 集会室等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | ｆ | 管理人室を設置する場合は、共用玄関、共用メールコーナー（宅配ボックスを含む。以下同じ。）及びエレベーターホールを見通せる構造となっているか、または、これらに近接した位置に配置されていること。 既存マンション認定基準においては、この事項は[推奨事項]とする。 |  | ・図面番号
・コメント
⑫ | 推奨事項 | a | 共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
2 | 専用部分
① | 住戸の玄関扉 | a | 住戸の玄関は、防犯建物部品等の扉（枠を含む。以下同じ。）及び錠が設置されていること。 既存マンション認定基準においては、やむを得ずこれを満たさない場合は、補完する措置が講じられていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | b | 住戸の玄関扉は、外部の様子を見通すことが可能なドアスコープ等が設置されているとともに、錠の機能を補完するドアチェーン又はドアガードが設置されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
② | インターホン | a | 住戸内には、住戸玄関の外側との間で通話が可能な機能等を有するインターホン又はドアホンが設置されていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | b | インターホンは、住戸内と共用玄関の外側との間で通話が可能な機能及び共用玄関扉の錠を住戸内から解錠する機能を有していること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | c | インターホンは、管理人室を設置する場合にあっては、住戸内と管理人室との間で通話が可能な機能等を有していること。 既存マンション認定基準においては、この事項は[推奨事項]とする。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | d | インターホンは、共用玄関に設置された専用カメラの映像を写すモニター機能を有していること。 非常時であることを管理人室等に知らせる非常押しボタンが設置されていること。 既存マンション認定基準においては、この事項は[推奨事項]とする。 |  | ・図面番号
・コメント
③ | 住戸の窓 | a | 共用廊下に面する住戸の窓（侵入のおそれのない小窓を除く。以下同じ。）及び接地階に存する住戸の窓のうちバルコニー等に面するもの以外のものは、防犯建物部品等のサッシ及びガラス（防犯建物部品等のウインドウフィルムを貼付したものを含む。）、面格子その他の建具が設置されていること。 既存マンション認定基準においては、やむを得ずこれを満たさない場合は、補完する措置が講じられていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | b | バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは、避難計画に支障のない範囲において、防犯建物部品等のサッシ及びガラス（防犯建物部品等のウインドウフィルムを貼付したものを含む。）その他の建具が設置されていること。 既存マンション認定基準においては、やむを得ずこれを満たさない場合は、補完する措置が講じられていること。 |  | ・図面番号
・コメント
④ | バルコニー | a | 住戸のバルコニーは、縦樋、階段の手摺り等を利用した侵入が困難な位置に配置されていること。やむを得ず縦樋又は階段の手摺り等がバルコニーに接近する場合には、面格子の設置等バルコニーへの侵入防止に有効な措置が講じられていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | b | 専用庭を配置する場合は、その周囲に設置する柵又は垣は、侵入防止に有効な構造となっていること。 |  | ・図面番号
・コメント
⑤ | 推奨事項 | a | 住戸のバルコニーの手摺り等は、プライバシーの確保、転落防止及び構造上支障のない範囲において、周囲の道路等、共用廊下、居室の窓等からの見通しが確保された構造となっていること。 |  | ・図面番号
・コメント
|  | b | 接地階の住戸のバルコニーの外側等の住戸周りは、住戸のプライバシーの確保に配慮しつつ、周囲からの見通しを確保したものとすること。 |  | ・図面番号
・コメント