## 既存不適格調書
年 月 日
構造耐力規定に関する既存不適格調書
（宛先） 一般財団法人愛知県建築住宅センター 理事長 殿
[5 empty] | 建築主 | 氏名
[5 empty] | 調査者 | 住所
[5 empty] | （設計者） | 資格 （ ）建築士（ ）登録第 号
氏名
[6 empty] | 電話 | - -
増築等に係る既存建築物に対する構造耐力規定（法第20条）の緩和規定（法第86条の７・令第137条の２・令第137条の12・令第137条の16）適用にあたり報告します。
１．増築等に係る部分の概要＜共通＞
増築等に係る部分の床面積の合計(a) |  |  |  |  | ㎡ | 基準時以降に増築等を行った 部分の面積(b) |  |  |  | ㎡
基準時における延べ面積（A) |  |  |  |  | ㎡ | (c)= A/2： | 0 | ㎡ (d)= A/20： | 0 | ㎡
増改築 | 該当する 適用区分 に レ | 適用区分１（令第137条の２第一号イ） |  | 規模制限なし（構造一体）
|  | 適用区分２（令第137条の２第一号ロ） |  | 規模制限なし（EXP.J分離）
|  | 適用区分３（令第137条の２第二号イ） |  | 基準時の1/20超（50㎡を超える場合は50㎡）かつ1/2以下（構造一体）・・・a+b≦c
|  | 適用区分４（令第137条の２第二号イ） |  | 基準時の1/20超（50㎡を超える場合は50㎡）かつ1/2以下（EXP.J分離）・・・a+b≦c
|  | 適用区分５（令第137条の２第二号ロ） |  | 基準時の1/20超（50㎡を超える場合は50㎡）かつ1/2以下・・・a+b≦c（法20条1項四号建築物に限る）
|  | 適用区分６（令第137条の２第二号ハ） |  | 基準時の1/20超（50㎡を超える場合は50㎡）かつ1/2以下で令第137条の2第一号に定める 基準
|  | 適用区分７（令第137条の２第三号イ） |  | 基準時の１／20以下かつ50㎡以下（EXP.J分離等）・・・a+b≦d, 50
|  | 適用区分８（令第137条の２第三号ロ） |  | 基準時の１／20以下かつ50㎡以下で令第137条の2第一号又は令第137条の2第二号に定める基準
| 接続部 | EXP.J等既設に影響を与えない→ |  |  | 増築部の基礎とは干渉しないことを確認 |  |  |  | その他
大規模の修繕・大規模の模様替 |  |  |  | 構造耐力上の危険性が増大しない（令第137条の12第１項） | [5 empty] | ２～５のみ記入
移転 |  |  |  | 同一敷地内におけるもの又は認定を受けたもの(令第137条の16) | [5 empty] | ２～５のみ記入
調査者（設計者）所見
２．既存不適格建築物の概要＜共通＞
既存不適格となっている部分、規定、基準時 |  |  |  | （部分） |  | （規定） |  | （基準時）
※記入欄が不足する場合は別紙添付
建物名称等 |  | 名 称
所有者（管理者）
所在地
|  | 用 途 |  |  |  |  | 竣工年月
設計者
施工者
建物履歴 ※１ |  | 増築、改築、用途変更 |  | 無 | 有 （ |  | 年 増・改・修・模・用・除 |  |  | ㎡）
|  | 修繕・模様替 、除却 |  |  | （ |  | 年 増・改・修・模・用・除 |  |  | ㎡）
|  | 火災等被災歴 |  | 無 | 有 （ |  | 年被災 |  |  | ）
構造概要 |  | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | その他( |  | ）
階 | [8 empty] | 合計
床面積（㎡） | [8 empty] | 0
３．設計図書等の有無 ＜共通＞
意匠図 |  | 有 | 無 |  | 構造図 |  | 有 | 無
構造計算書 |  | 有 | 無 |  | 地質調査資料 |  | 有 | 無
確認申請書 |  | 有 | 無 |  | 確認番号
４．新築又は増築等の時期を示す書類＜共通＞ ※２
検査済証 |  | 建築確認台帳に係る記載事項証明 |  |  | 確認済証 |  | 登記事項証明書
その他（ | [9 empty] | ）
５．基準時以前の建築基準関係規定の適合＜共通＞
基準時以前の建築基準関係規定に適合することを確認した
確認方法 （概要） |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
その他（ ）
６．構造耐力規定の緩和条件＜増改築＞
（注意）増改築に係る部分以外の部分が適用区分１～８のいずれか及び各適用区分内のすべての項目に該当すること
適用区分１ |  |  | 規模制限なし 【令第137条の２第一号イ 構造一体】
＜構造耐力上主要な部分＞
耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →７－１へ
令第３章第８節の規定に適合 ※３
計算方法☆： |  | 令第81条第１項 |  | 令第81条第２項第一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ
|  | 令第81条第２項第二号イ |  | 令第81条第３項 |  |  |  | ☆同等以上の計算方法を含む
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭46建告第109号の規定に適合（法第20条第1項第一号に基づく認定を受けた場合
又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く） ※４
＜特定天井＞
平17国交告第566号第１第二号ロの規定に適合（法第20条第１項第一号に基づく認定を受けた場合又は令第81条第2項第一号ロに掲げる
構造計算により安全を確認した場合を除く）
| 平25国交告第771号第３の規定に適合 |  |  | 令第39条第3項に基づく認定を受けたもの
増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しており、落下防止措置が講じられているもの
適用区分２ |  |  | 規模制限なし 【令第137条の２第一号ロ EXP.J分離】
＜構造耐力上主要な部分＞
耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →７－１へ
下記の(1)から(3)のいずれかに該当
令第３章第８節の規定に適合 ※３
| 計算方法☆： | 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
令第３章第８節の規定（地震に係る部分に限る）に適合し、かつ、令第82条第一号から第三号（地震に係る部分を除く）までの構造計算
により安全を確認（法第20条第１項第二号から第四号の建築物に限る） ※３
| 計算方法☆： | 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
地震に対して下記区分により安全を確認し、かつ、令第82条第一号から第三号（地震に係る部分を除く）までの構造計算により
安全を確認 ※５
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭46建告第109号の規定に適合（法第20条第1項第一号に基づく認定を受けた場合
又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く） ※４
＜特定天井＞
平17国交告第566号第１第二号ロの規定に適合（法第20条第１項第一号に基づく認定を受けた場合又は令第81条第2項第一号ロに掲げる
構造計算により安全を確認した場合を除く）
| 平25国交告第771号第３の規定に適合 |  |  |  | 令第39条第3項に基づく認定を受けたもの
増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しており、落下防止措置が講じられているもの
下記区分 ２－１又は２－２に該当
区分２－１ |  |  | 平17国交告第566号第２第一号ハ
耐震診断によって安全を確認 | [9 empty] | →７－２へ
区分２－２ |  |  | 平17国交告第566号第２第一号ハ
新耐震基準に適合することを確認 | [9 empty] | →７－３へ
適用区分３ |  |  | 基準時の1/20超（50㎡を超える場合は50㎡）かつ1/2以下【令第137条の２第二号イ 構造一体】
＜構造耐力上主要な部分＞
耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →７－１へ
地震に対して下記の(1)から(3)のいずれかに該当
令第３章第８節の規定に適合 ※３
| 計算方法☆： | 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
法第20条第１項第四号に掲げる建築物のうち木造である場合、下記に定めるところにより安全を確認（木造のみ選択可）
令第42条、第43条、第46条第１項から第３項まで及び第４項（表３に係る部分を除く）＊
＊令第42条（土台及び基礎）最下階の柱の下部に土台があり、基礎に緊結されている
令第43条（柱の小径）柱の小径が基準値以内、通し柱が適正に配置されている等
令第46条（構造耐力上必要な軸組等）壁又は筋かいを入れた軸組が釣合いよく配置され、隅角に火打材があり、小屋組に振れ止めがある等
〃 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比等により安全を確認
平13国交告第1540号第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
【建築物の内部に床を増設するなどの増築がある場合に選択可】増改築前後において架構を構成する部材（間柱、小ばり等を除く）に追加及び変更がない場合
（部材の強度及び耐力が上昇する変更を除く）
下記区分により安全を確認
地震時を除いて下記の(1)又は(2)に該当
令第３章第８節の規定に適合 ※３
| 計算方法☆： | 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
法第20条第１項第四号に掲げる建築物のうち木造である場合、下記に定めるところにより安全を確認（木造のみ選択可）
令第46条第４項（表２に係る部分を除く）＊
＊ 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比等により安全を確認
平13国交告第1540号第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭46建告第109号の規定に適合（法第20条第1項第一号に基づく認定を受けた場合
又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く） ※４
＜特定天井＞
平17国交告第566号第１第二号ロの規定に適合（法第20条第１項第一号に基づく認定を受けた場合又は令第81条第2項第一号ロに掲げる
構造計算により安全を確認した場合を除く）
| 平25国交告第771号第３の規定に適合 |  |  |  | 令第39条第3項に基づく認定を受けたもの
増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しており、落下防止措置が講じられているもの
下記区分 ３－１又は３－２ に該当
区分３－１ |  |  | 平17国交告第566号第３第一号二
耐震診断によって安全を確認 | [9 empty] | →７－２へ
区分３－２ |  |  | 平17国交告第566号第３第一号二
新耐震基準に適合することを確認 | [9 empty] | →７－３へ
適用区分４ |  |  | 基準時の1/20超（50㎡を超える場合は50㎡）かつ1/2以下【令第137条の２第二号イ】（EXP.J分離）・・・a+b≦c
＜構造耐力上主要な部分＞
耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →７－１へ
下記の（1）から(3)のいずれかに該当
平17国交告第566号第３第一号ロ
地震に対して下記の(i) 又は(ii)に該当
令第３章第８節の規定に適合 ※３
|  | 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
法第20条第１項第四号に掲げる建築物のうち木造である場合、下記に定めるところにより安全を確認（木造のみ選択可）
令第42条、第43条、第46条第１項から第３項まで及び第４項（表３に係る部分を除く）＊
＊令第42条（土台及び基礎）最下階の柱の下部に土台があり、基礎に緊結されている
令第43条（柱の小径）柱の小径が基準値以内、通し柱が適正に配置されている等
令第46条（構造耐力上必要な軸組等）壁又は筋かいを入れた軸組が釣合いよく配置され、隅角に火打材があり、小屋組に振れ止めがある等
〃 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比等により安全を確認
平13国交告第1540号第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
平17国交告第566号第３第一号ハ
地震時を除いて下記の(i)又は(ii)に該当
令第３章第８節の規定に適合 ※３
|  | 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
法第20条第１項第四号に掲げる建築物のうち木造である場合、下記に定めるところにより安全を確認（木造のみ選択可）
令第46条第４項（表２に係る部分を除く）＊
＊ 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比等により安全を確認
平13国交告第1540号第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
平17国交告第566号第３第一号二
【建築物の内部に床を増設するなどの増築がある場合に選択可】増改築前後における既存の独立部分の架構を構成する部材（間柱、小ばり等を除く）に追加及び変更がない場合（部材の強度及び耐力が上昇する変更を除く）
地震に対して下記区分により安全を確認
地震時を除いて下記のいずれかに該当
令第３章第８節の規定に適合 ※３
|  | 計算方法☆： 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
法第20条第１項第四号に掲げる建築物のうち木造である場合、下記に定めるところにより安全を確認（木造のみ選択可）
令第46条第４項（表２に係る部分を除く）＊
＊ 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比等により安全を確認
平13国交告第1540号第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
平17国交告第566号第３第一号ホ又はへ
地震に対して下記区分により安全を確認し、かつ、令第82条第一号から第三号（地震に係る部分を除く）までの構造計算により
安全を確認※５
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭46建告第109号の規定に適合（法第20条第1項第一号に基づく認定を受けた場合
又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く） ※４
＜特定天井＞
平17国交告第566号第１第二号ロの規定に適合（法第20条第１項第一号に基づく認定を受けた場合又は令第81条第2項第一号ロに掲げる
構造計算により安全を確認した場合を除く）
| 平25国交告第771号第３の規定に適合 |  |  |  | 令第39条第3項に基づく認定を受けたもの
増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しており、落下防止措置が講じられているもの
下記区分 ４－１～４－３ のいずれかに該当
区分４－１ |  |  | 平17国交告第566号第３第一号ロ
下記のいずれかによって安全を確認
令第３章第８節の規定（地震に係る部分に限る）に適合 ※３
|  | 計算方法☆： 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
法第20条第１項第四号に掲げる建築物のうち木造である場合、下記に定めるところにより安全を確認（木造のみ選択可）
令第42条、第43条、第46条第１項から第３項まで及び第４項（表３に係る部分を除く）＊
＊令第42条（土台及び基礎）最下階の柱の下部に土台があり、基礎に緊結されている
令第43条（柱の小径）柱の小径が基準値以内、通し柱が適正に配置されている等
令第46条（構造耐力上必要な軸組等）壁又は筋かいを入れた軸組が釣合いよく配置され、隅角に火打材があり、小屋組に振れ止めがある等
〃 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比等により安全を確認
平13国交告第1540号第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
区分４－２ |  |  | 平17国交告第566号第３第一号二、ホ又はへ
耐震診断によって安全を確認 | [9 empty] | →７－２へ
区分４－３ |  |  | 平17国交告第566号第３第一号二、ホ又はへ
新耐震基準に適合することを確認 | [9 empty] | →７－３へ
適用区分５ |  |  | 基準時の1/20超（50㎡を超える場合は50㎡）かつ1/2以下【令第137条の２第二号ロ】（法20条1項四号建築物に限る） ※６
令第3章第1節から第7節の2まで（第36条及び第38条第2項から第4項までを除く）の規定に適合
基礎の補強について平17国交告第566号第４の規定に適合
適用区分６ |  |  | 令第137条の2第一号に定める基準【令第137条の２第二号ハ】
令第137条の2第一号イ | [8 empty] | →適用区分１へ
令第137条の2第一号ロ | [8 empty] | →適用区分２へ
適用区分７ |  |  | 基準時の１／20以下かつ50㎡以下（EXP.J分離等）【令第137条の２第三号イ】
構造耐力上の危険性が増大しない |  |  |  | 接続方法（ | EXP.J等 | その他 | ）
調査者（設計者）所見
適用区分８ |  |  | 令第137条の2第一号又は令137条の2第二号に定める基準【令第137条の２第三号ロ】
令第137条の2第一号イ | [8 empty] | →適用区分１へ
令第137条の2第一号ロ | [8 empty] | →適用区分２へ
令第137条の2第二号イ | [8 empty] | →適用区分３ 又は ４へ
令第137条の2第二号ロ（法第20条第１項第四号の建築物に限る） | [8 empty] | →適用区分５へ
７．安全確認の方法＜増改築＞
７－１ 耐久性等関係規定の確認
確認方法 |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
その他（ ）
７－２ 耐震診断によって安全を確認 ※７
平17国交告第566号第２第一号ハ、第３第一号二又はホにより、平18国交告第185号に定める規定（平18国交告第184号別添）によって安全を確認
した
７－３ 新耐震基準への適合性によって安全を確認 ※７
国住指第2275号（平成24年９月27日） 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る
認定について（技術的助言）」 によって安全を確認した
確認方法 |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
|  | 構造計算書の確認 |  | その他（ ）
８．総合所見＜増改築＞
＜添付図書＞
※１ 既往工事の履歴がある場合は、既存建築物の平面図及び配置図に各既往工事に係る建築物の部分が分かるように示すこと。
※２ 建築年が明記された公的証明書：確認済証（写）、検査済証（写）又は同証明書、登記事項証明書、他
※３ 構造図及び構造計算書を添付すること。
※４ 増改築に係る部分以外の部分の屋根瓦が、増改築に係る部分の屋根ふき材と構造上分離しているものに限り、
軒及びけらばから二枚通りまでが一枚ごとに、その他の部分のうちむねにあっては一枚おきごとに、銅線、鉄線、くぎ等で下地に緊結され、
またはこれと同等以上の効力を有する方法ではがれ落ちないようにふかれているものについては昭46建告109号第１第三号を満たす必要はない。
※５ 構造図及び構造計算書を添付すること。ただし、法第20条第１項第四号に掲げる建築物に限る。
※６ 各規定に適合していることを示す図書を添付すること。
※７ 耐震診断等報告書（別紙様式）を添付すること。ただし、第三者機関による耐震診断の評定を受けた場合は、評価書（写）の添付をもって替えることができる。
その他必要と認め指示したものを添付すること。
(いずれか)
(いずれか)
(1)
(2)
(いずれか)
(3)
(いずれか)
(いずれか)
(いずれか)
(いずれか)
(いずれか)
(いずれか)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(いずれか)
(いずれか)
(2)
(3)
(いずれか)
(いずれか)
(いずれか)
(いずれか)
(i)
(ii)
(i)
(ii)
(1)
計算方法☆：

## 耐震診断等報告書
別紙様式
年 月 日
耐 震 診 断 等 報 告 書
（宛先） 一般財団法人愛知県建築住宅センター 理事長 殿
|  |  |  | 建築主 | 氏名
|  |  |  | 報告者 | 住所
資格 （ ）建築士（ ）登録第 号
|  |  |  | （設計者） | 氏名
電話
増築に係る既存不適格部分の建築部分について、 新耐震基準の適合性 ・ 耐震診断 により、地震に対して
構造耐力上安全であることを調査・確認しましたので結果を報告します。
１．対象建築物の概要
建物名称等 | 名 称
所在地
構造種別 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | その他( |  | ）
階 数 | 地上 階 地下 階 |  |  |  | 延べ面積 |  | ㎡
架構形式 | X方向 | ﾗｰﾒﾝ | 耐力壁（筋交等） |  | その他（ |  |  |  | ）
| Y方向 | ﾗｰﾒﾝ | 耐力壁（筋交等） |  | その他（ |  |  |  | ）
使用材料 | コンクリート |  | Fc＝ |  | N/ｍｍ2
| 鉄 筋 | SD | SR |  | 鋼 材
基礎形式 | 直接基礎 （ 独立基礎 ・ べた基礎 ・ 布基礎 ） |  |  |  | 杭基礎 （ 既成杭 ・ 場所打ち杭 ） |  |  | その他 （ ）
２．耐震診断等の方法
（財）日本建築防災協会による
「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法 → |  |  |  |  | 方法１ |  | 方法２ |  | →３－１へ
「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める精密診断法 → |  |  |  |  | 精密診断法１ |  | 精密診断法２ |  | →３－４へ
既存鉄骨造建築物の耐震診断指針 | [8 empty] | →３－２へ
既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 | [8 empty] | →３－３へ
既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 | [8 empty] | →３－４へ
公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目 | [8 empty] | →３－４へ
(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定）
（財）建築保全センターによる 官庁施設の総合耐震診断基準 | [8 empty] | →３－４へ
屋内運動場等の耐震性能診断基準 | [8 empty] | →３－４へ
（社)プレハブ建築協会による |  |  |  | 昭和56年6月以降のもので
木質系工業化住宅の耐震診断法 → |  |  |  | 旧38条認定基準に適合 |  |  |  |  | →３－４へ
鉄鋼系工業化住宅の耐震診断法 → |  |  |  | 旧38条認定または工業化住宅性能認定基準に適合 |  |  |  |  | →３－４へ
コンクリート系工業化住宅の耐震診断法 → |  |  |  | 旧38条認定基準に適合 |  |  |  |  | →３－４へ
平18国交告184（別添）建築物の耐震診断の指針に定める方法 | [8 empty] | →３－４へ
その他の方法 （ ） | [8 empty] | →３－４へ
昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(新耐震基準）に適合 | [8 empty] | →４へ
耐震診断（改修） の方針
※耐震診断（改修）の方針は、概要を箇条書きで記入のこと。
３．耐震診断の結果（新耐震基準への適合性確認による場合以外）
３－１ 「木造住宅の耐震診断と補強方法」（日本建築防災協会）に定める一般診断法
木造の建築物等(木造の建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分)
方向 | 階 | P（ｋN） | E | D | Pd=P×E×D | 必要耐力 Qr(kN) | 耐震指標 Iｗ＝Pd/Qr
X | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
| 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
Y | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
| 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
３－２ 日本建築防災協会による既存鉄骨造建築物の耐震診断指針
方向 | 階 | E0 | Fes | Z | Rt | Is=E0/FesZRt |  | q値
X | 3 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 2 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 1 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
Y | 3 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 2 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 1 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
３－３ 日本建築防災協会による既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準
第１次診断法
方向 | 階 | Cw | Cc | Csc | E0 | SD | T | Is | Iso
X | 3 | [7 empty] | ≧0.8
| 2 | [7 empty] | ≧0.8
| 1 | [7 empty] | ≧0.8
Y | 3 | [7 empty] | ≧0.8
| 2 | [7 empty] | ≧0.8
| 1 | [7 empty] | ≧0.8
第２次診断法 |  | ※第３次診断まで行う場合は３－４ その他の診断法による
方向 | 階 | E0 | SD | T | Ctu・SD |  | Is | Iso
X | 3 |  |  |  |  | ≧0.3 |  | ≧0.6
| 2 |  |  |  |  | ≧0.3 |  | ≧0.6
| 1 |  |  |  |  | ≧0.3 |  | ≧0.6
Y | 3 |  |  |  |  | ≧0.3 |  | ≧0.6
| 2 |  |  |  |  | ≧0.3 |  | ≧0.6
| 1 |  |  |  |  | ≧0.3 |  | ≧0.6
３－４ その他の診断法 |  | 別紙による（診断結果を示すもの）
※劣化状況（劣化度低減係数、経年指標、診断法の劣化に関する適用範囲等）、形状指標については採用値等の根拠となる
資料を添付すること
※耐震補強を行う場合は補強後の数値を記入し、補強計画図を添付すること
※診断に用いた図面、その他必要と認め指示したものを添付すること
４．劣化状況等の現地調査結果（新耐震基準への適合性確認による場合）
調査位置 | 調査内容 |  |  | 調査方法 |  | 原因、影響、対策についての考察
床 | ひびわれ
大梁 | 腐食状況
壁 | 傾斜、たわみ、座屈等の変形
柱 | 柱梁接合部・溶接部の確認
基礎 | 亀裂
その他 | 不同沈下
（ ） | その他（ ）
※全景(全周）及び劣化状況の写真（部位・状況を記入）を添付すること
５．報告者（設計者）の所見
※耐震改修・補修等も含めて設計者の判断を記入すること。

## 既存不適格調書 (新記入例)
【記入例】 | [10 empty] | ○○年○○月○○日
構造耐力規定に関する既存不適格調書
（宛先） 一般財団法人愛知県建築住宅センター 理事長 殿
[6 empty] | 建築主 | 氏名 | ○○ ○○
[6 empty] | 調査者 | 住所 | ○○県○○市○○町○－○
[6 empty] | （設計者） | 資格 （ ）建築士（ ）登録第 号
[7 empty] | 氏名 | (株)○○設計 ○○ ○○
[7 empty] | 電話 | ○○○-○○○-○○○○
増築等に係る既存建築物に対する構造耐力規定（法第20条）の緩和規定（法第86条の７・令第137条の２・令第137条の12・令第137条の16）適用にあたり報告します。
１．増築等に係る部分の概要＜共通＞
| 増築等に係る部分の床面積の合計(a) |  |  |  | 150 | ㎡ | 基準時以降に増築等を行った 部分の面積(b) |  |  | 50 | ㎡
| 基準時における延べ面積（A) |  |  |  | 300 | ㎡ | (c)= A/2： | 150 | ㎡ (d)= A/20： | 15 | ㎡
| 増改築 | 該当する 適用区分 に レ | 適用区分１（令第137条の２第一号イ） |  | 規模制限なし（構造一体）
|  |  | 適用区分２（令第137条の２第一号ロ） |  | 規模制限なし（EXP.J分離）
|  |  | 適用区分３（令第137条の２第二号イ） |  | 基準時の1/20超（50㎡を超える場合は50㎡）かつ1/2以下（構造一体）・・・a+b≦c
|  |  | 適用区分４（令第137条の２第二号イ） |  | 基準時の1/20超（50㎡を超える場合は50㎡）かつ1/2以下（EXP.J分離）・・・a+b≦c
|  |  | 適用区分５（令第137条の２第二号ロ） |  | 基準時の1/20超（50㎡を超える場合は50㎡）かつ1/2以下・・・a+b≦c（法20条1項四号建築物に限る）
|  |  | 適用区分６（令第137条の２第二号ハ） |  | 基準時の1/20超（50㎡を超える場合は50㎡）かつ1/2以下で令第137条の2第一号に定める 基準
|  |  | 適用区分７（令第137条の２第三号イ） |  | 基準時の１／20以下かつ50㎡以下（EXP.J分離等）・・・a+b≦d, 50
|  |  | 適用区分８（令第137条の２第三号ロ） |  | 基準時の１／20以下かつ50㎡以下で令第137条の2第一号又は令第137条の2第二号に定める基準
|  | 接続部 | EXP.J等既設に影響を与えない→ |  |  | 増築部の基礎とは干渉しないことを確認 |  |  |  | その他
| 大規模の修繕・大規模の模様替 |  |  |  | 構造耐力上の危険性が増大しない（令第137条の12第１項） | [5 empty] | ２～５のみ記入
| 移転 |  |  |  | 同一敷地内におけるもの又は認定を受けたもの(令第137条の16) | [5 empty] | ２～５のみ記入
調査者（設計者）所見
２．既存不適格建築物の概要＜共通＞
| 既存不適格となっている部分、規定、基準時 |  |  |  | （部分） |  | （規定） |  | （基準時）
[5 empty] | 建築物全体（構造計算） |  | 法第20条 |  | 1981-06-01
※記入欄が不足する場合は別紙添付
| 建物名称等 |  | 名 称 |  | ○○○○
|  |  | 所有者（管理者） |  | ○○ ○○
|  |  | 所在地 |  | ○○市○○町○-○○
|  |  | 用 途 |  | ○○○○ |  |  | 竣工年月 | 昭和54年10月
|  |  | 設計者 |  | (株)○○設計 ○○ ○○
|  |  | 施工者 |  | (株)○○建設 代表取締役 ○○ ○○
| 建物履歴 ※１ |  | 増築、改築、用途変更 |  | 無 | 有 （ | 平成18 | 年 増・改・修・模・用・除 |  | 50 | ㎡）
|  |  | 修繕・模様替 、除却 |  |  | （ |  | 年 増・改・修・模・用・除 |  |  | ㎡）
|  |  | 火災等被災歴 |  | 無 | 有 （ |  | 年被災 |  |  | ）
| 構造概要 |  | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | その他( |  | ）
| 階 |  | 1F | 2F | ３F |  |  |  |  | 合計
| 床面積（㎡） |  | 150 | 100 | 100 |  |  |  |  | 350
３．設計図書等の有無 ＜共通＞
| 意匠図 |  | 有 | 無 |  | 構造図 |  | 有 | 無
| 構造計算書 |  | 有 | 無 |  | 地質調査資料 |  | 有 | 無
| 確認申請書 |  | 有 | 無 |  | 確認番号 |  | 第○○-○○号、第○○-○○号（増築）
４．新築又は増築等の時期を示す書類＜共通＞ ※２
| 検査済証 |  | 建築確認台帳に係る記載事項証明 |  |  | 確認済証 |  | 登記事項証明書
| その他（ | [9 empty] | ）
５．基準時以前の建築基準関係規定の適合＜共通＞
基準時以前の建築基準関係規定に適合することを確認した
| 確認方法 （概要） |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
その他（ ）
６．構造耐力規定の緩和条件＜増改築＞
（注意）増改築に係る部分以外の部分が適用区分１～８のいずれか及び各適用区分内のすべての項目に該当すること
| 適用区分１ |  |  | 規模制限なし 【令第137条の２第一号イ 構造一体】
＜構造耐力上主要な部分＞
| 耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →７－１へ
令第３章第８節の規定に適合 ※３
| 計算方法☆： |  | 令第81条第１項 |  | 令第81条第２項第一号イ |  |  | 令第81条第２項第一号ロ
|  |  | 令第81条第２項第二号イ |  | 令第81条第３項 |  |  |  | ☆同等以上の計算方法を含む
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭46建告第109号の規定に適合（法第20条第1項第一号に基づく認定を受けた場合
又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く） ※４
＜特定天井＞
平17国交告第566号第１第二号ロの規定に適合（法第20条第１項第一号に基づく認定を受けた場合又は令第81条第2項第一号ロに掲げる
構造計算により安全を確認した場合を除く）
|  | 平25国交告第771号第３の規定に適合 |  |  | 令第39条第3項に基づく認定を受けたもの
増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しており、落下防止措置が講じられているもの
| 適用区分２ |  |  | 規模制限なし 【令第137条の２第一号ロ EXP.J分離】
＜構造耐力上主要な部分＞
| 耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →７－１へ
下記の(1)から(3)のいずれかに該当
令第３章第８節の規定に適合 ※３
|  | 計算方法☆： | 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  |  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
令第３章第８節の規定（地震に係る部分に限る）に適合し、かつ、令第82条第一号から第三号（地震に係る部分を除く）までの構造計算
により安全を確認（法第20条第１項第二号から第四号の建築物に限る） ※３
|  | 計算方法☆： | 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  |  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
地震に対して下記区分により安全を確認し、かつ、令第82条第一号から第三号（地震に係る部分を除く）までの構造計算により
安全を確認 ※５
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭46建告第109号の規定に適合（法第20条第1項第一号に基づく認定を受けた場合
又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く） ※４
＜特定天井＞
平17国交告第566号第１第二号ロの規定に適合（法第20条第１項第一号に基づく認定を受けた場合又は令第81条第2項第一号ロに掲げる
構造計算により安全を確認した場合を除く）
|  | 平25国交告第771号第３の規定に適合 |  |  |  | 令第39条第3項に基づく認定を受けたもの
増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しており、落下防止措置が講じられているもの
下記区分 ２－１又は２－２に該当
| 区分２－１ |  |  | 平17国交告第566号第２第一号ハ
| 耐震診断によって安全を確認 | [9 empty] | →７－２へ
| 区分２－２ |  |  | 平17国交告第566号第２第一号ハ
| 新耐震基準に適合することを確認 | [9 empty] | →７－３へ
| 適用区分３ |  |  | 基準時の1/20超（50㎡を超える場合は50㎡）かつ1/2以下【令第137条の２第二号イ 構造一体】
＜構造耐力上主要な部分＞
| 耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →７－１へ
地震に対して下記の(1)から(3)のいずれかに該当
令第３章第８節の規定に適合 ※３
|  | 計算方法☆： | 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  |  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
法第20条第１項第四号に掲げる建築物のうち木造である場合、下記に定めるところにより安全を確認（木造のみ選択可）
令第42条、第43条、第46条第１項から第３項まで及び第４項（表３に係る部分を除く）＊
＊令第42条（土台及び基礎）最下階の柱の下部に土台があり、基礎に緊結されている
令第43条（柱の小径）柱の小径が基準値以内、通し柱が適正に配置されている等
令第46条（構造耐力上必要な軸組等）壁又は筋かいを入れた軸組が釣合いよく配置され、隅角に火打材があり、小屋組に振れ止めがある等
〃 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比等により安全を確認
平13国交告第1540号第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
【建築物の内部に床を増設するなどの増築がある場合に選択可】増改築前後において架構を構成する部材（間柱、小ばり等を除く）に追加及び変更がない場合
（部材の強度及び耐力が上昇する変更を除く）
下記区分により安全を確認
地震時を除いて下記の(1)又は(2)に該当
令第３章第８節の規定に適合 ※３
|  | 計算方法☆： | 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  |  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
法第20条第１項第四号に掲げる建築物のうち木造である場合、下記に定めるところにより安全を確認（木造のみ選択可）
令第46条第４項（表２に係る部分を除く）＊
＊ 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比等により安全を確認
平13国交告第1540号第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭46建告第109号の規定に適合（法第20条第1項第一号に基づく認定を受けた場合
又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く） ※４
＜特定天井＞
平17国交告第566号第１第二号ロの規定に適合（法第20条第１項第一号に基づく認定を受けた場合又は令第81条第2項第一号ロに掲げる
構造計算により安全を確認した場合を除く）
|  | 平25国交告第771号第３の規定に適合 |  |  |  | 令第39条第3項に基づく認定を受けたもの
増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しており、落下防止措置が講じられているもの
下記区分 ３－１又は３－２ に該当
| 区分３－１ |  |  | 平17国交告第566号第３第一号二
| 耐震診断によって安全を確認 | [9 empty] | →７－２へ
| 区分３－２ |  |  | 平17国交告第566号第３第一号二
| 新耐震基準に適合することを確認 | [9 empty] | →７－３へ
| 適用区分４ |  |  | 基準時の1/20超（50㎡を超える場合は50㎡）かつ1/2以下【令第137条の２第二号イ】（EXP.J分離）・・・a+b≦c
＜構造耐力上主要な部分＞
| 耐久性等関係規定に適合 | [9 empty] | →７－１へ
下記の（1）から(3)のいずれかに該当
平17国交告第566号第３第一号ロ
地震に対して下記の(i) 又は(ii)に該当
令第３章第８節の規定に適合 ※３
|  |  | 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  |  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
法第20条第１項第四号に掲げる建築物のうち木造である場合、下記に定めるところにより安全を確認（木造のみ選択可）
令第42条、第43条、第46条第１項から第３項まで及び第４項（表３に係る部分を除く）＊
＊令第42条（土台及び基礎）最下階の柱の下部に土台があり、基礎に緊結されている
令第43条（柱の小径）柱の小径が基準値以内、通し柱が適正に配置されている等
令第46条（構造耐力上必要な軸組等）壁又は筋かいを入れた軸組が釣合いよく配置され、隅角に火打材があり、小屋組に振れ止めがある等
〃 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比等により安全を確認
平13国交告第1540号第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
平17国交告第566号第３第一号ハ
地震時を除いて下記の(i)又は(ii)に該当
令第３章第８節の規定に適合 ※３
|  |  | 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  |  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
法第20条第１項第四号に掲げる建築物のうち木造である場合、下記に定めるところにより安全を確認（木造のみ選択可）
令第46条第４項（表２に係る部分を除く）＊
＊ 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比等により安全を確認
平13国交告第1540号第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
平17国交告第566号第３第一号二
【建築物の内部に床を増設するなどの増築がある場合に選択可】増改築前後における既存の独立部分の架構を構成する部材（間柱、小ばり等を除く）に追加及び変更がない場合（部材の強度及び耐力が上昇する変更を除く）
地震に対して下記区分により安全を確認
地震時を除いて下記のいずれかに該当
令第３章第８節の規定に適合 ※３
|  |  | 計算方法☆： 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  |  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
法第20条第１項第四号に掲げる建築物のうち木造である場合、下記に定めるところにより安全を確認（木造のみ選択可）
令第46条第４項（表２に係る部分を除く）＊
＊ 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比等により安全を確認
平13国交告第1540号第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
平17国交告第566号第３第一号ホ又はへ
地震に対して下記区分により安全を確認し、かつ、令第82条第一号から第三号（地震に係る部分を除く）までの構造計算により
安全を確認 ※５
＜建築設備・屋根ふき材等＞
建築設備（屋上突出の水槽・煙突、給排水管、昇降機等）は、各規定に適合
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭46建告第109号の規定に適合（法第20条第1項第一号に基づく認定を受けた場合
又は令第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算により安全を確認した場合を除く） ※４
＜特定天井＞
平17国交告第566号第１第二号ロの規定に適合（法第20条第１項第一号に基づく認定を受けた場合又は令第81条第2項第一号ロに掲げる
構造計算により安全を確認した場合を除く）
|  | 平25国交告第771号第３の規定に適合 |  |  |  | 令第39条第3項に基づく認定を受けたもの
増築又は改築をする部分の天井と構造上分離しており、落下防止措置が講じられているもの
下記区分 ４－１～４－３ のいずれかに該当
| 区分４－１ |  |  | 平17国交告第566号第３第一号ロ
下記のいずれかによって安全を確認
令第３章第８節の規定（地震に係る部分に限る）に適合 ※３
|  |  | 計算方法☆： 令第81条第1項 |  | 令第81条第2項第一号イ |  |  | 令第81条第2項第一号ロ
|  |  | 令第81条第2項第二号イ |  | 令第81条第3項 |  |  | ☆同等以上の計算を含む
法第20条第１項第四号に掲げる建築物のうち木造である場合、下記に定めるところにより安全を確認（木造のみ選択可）
令第42条、第43条、第46条第１項から第３項まで及び第４項（表３に係る部分を除く）＊
＊令第42条（土台及び基礎）最下階の柱の下部に土台があり、基礎に緊結されている
令第43条（柱の小径）柱の小径が基準値以内、通し柱が適正に配置されている等
令第46条（構造耐力上必要な軸組等）壁又は筋かいを入れた軸組が釣合いよく配置され、隅角に火打材があり、小屋組に振れ止めがある等
〃 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える場合は壁量計算及び壁率比等により安全を確認
平13国交告第1540号第１から第10までの規定（枠組壁工法又は木質プレハブ工法）
| 区分４－２ |  |  | 平17国交告第566号第３第一号二、ホ又はへ
| 耐震診断によって安全を確認 | [9 empty] | →７－２へ
| 区分４－３ |  |  | 平17国交告第566号第３第一号二、ホ又はへ
| 新耐震基準に適合することを確認 | [9 empty] | →７－３へ
| 適用区分５ |  |  | 基準時の1/20超（50㎡を超える場合は50㎡）かつ1/2以下【令第137条の２第二号ロ】（法20条1項四号建築物に限る） ※６
令第3章第1節から第7節の2まで（第36条及び第38条第2項から第4項までを除く）の規定に適合
基礎の補強について平17国交告第566号第４の規定に適合
| 適用区分６ |  |  | 令第137条の2第一号に定める基準【令第137条の２第二号ハ】
| 令第137条の2第一号イ | [8 empty] | →適用区分１へ
| 令第137条の2第一号ロ | [8 empty] | →適用区分２へ
| 適用区分７ |  |  | 基準時の１／20以下かつ50㎡以下（EXP.J分離等）【令第137条の２第三号イ】
| 構造耐力上の危険性が増大しない |  |  |  | 接続方法（ | EXP.J等 | その他 | ）
調査者（設計者）所見
| 適用区分８ |  |  | 令第137条の2第一号又は令137条の2第二号に定める基準【令第137条の２第三号ロ】
| 令第137条の2第一号イ | [8 empty] | →適用区分１へ
| 令第137条の2第一号ロ | [8 empty] | →適用区分２へ
| 令第137条の2第二号イ | [8 empty] | →適用区分３ 又は ４へ
| 令第137条の2第二号ロ（法第20条第１項第四号の建築物に限る） | [8 empty] | →適用区分５へ
７．安全確認の方法＜増改築＞
７－１ 耐久性等関係規定の確認
| 確認方法 |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
その他（ ）
７－２ 耐震診断によって安全を確認 ※７
平17国交告第566号第２第一号ハ、第３第一号二又はホにより、平18国交告第185号に定める規定（平18国交告第184号別添）によって安全を確認
した
７－３ 新耐震基準への適合性によって安全を確認 ※７
国住指第2275号（平成24年９月27日） 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る
認定について（技術的助言）」 によって安全を確認した
| 確認方法 |  | 現地調査 |  | 図面（ 意匠図 ・ 構造図 ・ 施工図 ） と現地の照合
|  |  | 構造計算書の確認 |  | その他（ ）
８．総合所見＜増改築＞
現地調査の結果、既存の図面どおりに施工されており、施工状態も良好であった。また、耐震診断により地震に対して安全であることを確認した。その他、法適合性について上記のとおり現地調査及び既存図面により確認した。
＜添付図書＞
※１ 既往工事の履歴がある場合は、既存建築物の平面図及び配置図に各既往工事に係る建築物の部分が分かるように示すこと。
※２ 建築年が明記された公的証明書：確認済証（写）、検査済証（写）又は同証明書、登記事項証明書、他
※３ 構造図及び構造計算書を添付すること。
※４ 増改築に係る部分以外の部分の屋根瓦が、増改築に係る部分の屋根ふき材と構造上分離しているものに限り、
軒及びけらばから二枚通りまでが一枚ごとに、その他の部分のうちむねにあっては一枚おきごとに、銅線、鉄線、くぎ等で下地に緊結され、
またはこれと同等以上の効力を有する方法ではがれ落ちないようにふかれているものについては昭46建告109号第１第三号を満たす必要はない。
※５ 構造図及び構造計算書を添付すること。ただし、法第20条第１項第四号に掲げる建築物に限る。
※６ 各規定に適合していることを示す図書を添付すること。
※７ 耐震診断等報告書（別紙様式）を添付すること。ただし、第三者機関による耐震診断の評定を受けた場合は、評価書（写）の添付をもって替えることができる。
その他必要と認め指示したものを添付すること。
(いずれか)
(いずれか)
(1)
(2)
(いずれか)
(3)
(いずれか)
(いずれか)
(いずれか)
(いずれか)
(いずれか)
(いずれか)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(いずれか)
(いずれか)
(2)
(3)
(いずれか)
(いずれか)
(いずれか)
(いずれか)
(i)
(ii)
(i)
(ii)
(1)
計算方法☆：
＜例＞
S５４
300㎡
H27
150㎡
Exp.J
Exp.J
H18
50㎡

## 耐震診断等報告書（記入例）
【記入例】 | [8 empty] | 別紙様式
○○年○○月○○日
耐 震 診 断 等 報 告 書
（宛先） 一般財団法人愛知県建築住宅センター 理事長 殿
|  |  |  | 建築主 | 氏名 | ○○ ○○
|  |  |  | 報告者 | 住所 | ○○県○○市○○町○－○
資格 （一級）建築士（大臣）登録第○○○○号
|  |  |  | （設計者） | 氏名 | (株)○○設計 ○○ ○○
[5 empty] | 電話 | ○○○-○○○-○○○○
増築に係る既存不適格部分の建築部分について、 新耐震基準の適合性 ・ 耐震診断 により、地震に対して
構造耐力上安全であることを調査・確認しましたので結果を報告します。
１．対象建築物の概要
建物名称等 | 名 称 |  | ○○○○
| 所在地 |  | ○○市○○町○-○○
構造種別 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  | その他( |  | ）
階 数 | 地上 ３ 階 地下 階 |  |  |  | 延べ面積 | 1550 | ㎡
架構形式 | X方向 | ﾗｰﾒﾝ | 耐力壁（筋交等） |  | その他（ |  |  |  | ）
| Y方向 | ﾗｰﾒﾝ | 耐力壁（筋交等） |  | その他（ |  |  |  | ）
使用材料 | コンクリート |  | Fc＝ | 21 | N/ｍｍ2
| 鉄 筋 | SD ２９５A | SR |  | 鋼 材
基礎形式 | 直接基礎 （ 独立基礎 ・ べた基礎 ・ 布基礎 ） |  |  |  | 杭基礎 （ 既成杭 ・ 場所打ち杭 ） |  |  | その他 （ ）
２．耐震診断等の方法
（財）日本建築防災協会による
「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法 → |  |  |  |  | 方法１ |  | 方法２ |  | →３－１へ
「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める精密診断法 → |  |  |  |  | 精密診断法１ |  | 精密診断法２ |  | →３－４へ
既存鉄骨造建築物の耐震診断指針 | [8 empty] | →３－２へ
既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 | [8 empty] | →３－３へ
既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 | [8 empty] | →３－４へ
公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目 | [8 empty] | →３－４へ
(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定）
（財）建築保全センターによる 官庁施設の総合耐震診断基準 | [8 empty] | →３－４へ
屋内運動場等の耐震性能診断基準 | [8 empty] | →３－４へ
（社)プレハブ建築協会による |  |  |  | 昭和56年6月以降のもので
木質系工業化住宅の耐震診断法 → |  |  |  | 旧38条認定基準に適合 |  |  |  |  | →３－４へ
鉄鋼系工業化住宅の耐震診断法 → |  |  |  | 旧38条認定または工業化住宅性能認定基準に適合 |  |  |  |  | →３－４へ
コンクリート系工業化住宅の耐震診断法 → |  |  |  | 旧38条認定基準に適合 |  |  |  |  | →３－４へ
平18国交告184（別添）建築物の耐震診断の指針に定める方法 | [8 empty] | →３－４へ
その他の方法 （ ） | [8 empty] | →３－４へ
昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(新耐震基準）に適合 | [8 empty] | →４へ
耐震診断（改修） の方針 | ・（財）日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説(2001)」の診断法による。 ・耐震性能の目標値はIs≧0.60及びCTU・SD値≧0.30とした。 ・使用する材料強度は、設計図書（設計図、構造計算書）に示される値を採用した。 ・形状指標SD、経年指標Tについては耐震診断基準に基づき算出した。 ・土圧のかかる１階Y方向については、鉛直部材耐力から土圧荷重を差し引きIs値、CTU・SD値を補正した。 ・Y方向境界梁について梁耐力の検討を行った結果、○○部を補強することとした。
※耐震診断（改修）の方針は、概要を箇条書きで記入のこと。
３．耐震診断の結果（新耐震基準への適合性確認による場合以外）
３－１ 「木造住宅の耐震診断と補強方法」（日本建築防災協会）に定める一般診断法
木造の建築物等(木造の建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分)
方向 | 階 | P（ｋN） | E | D | Pd=P×E×D | 必要耐力 Qr(kN) | 耐震指標 Iｗ＝Pd/Qr
X | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
| 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
Y | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
| 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | ≧1.0
３－２ 日本建築防災協会による既存鉄骨造建築物の耐震診断指針
方向 | 階 | E0 | Fes | Z | Rt | Is=E0/FesZRt |  | q値
X | 3 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 2 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 1 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
Y | 3 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 2 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
| 1 | [5 empty] | ≧0.6 |  | ≧1.0
３－３ 日本建築防災協会による既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準
第１次診断法
方向 | 階 | Cw | Cc | Csc | E0 | SD | T | Is | Iso
X | 3 | [7 empty] | ≧0.8
| 2 | [7 empty] | ≧0.8
| 1 | [7 empty] | ≧0.8
Y | 3 | [7 empty] | ≧0.8
| 2 | [7 empty] | ≧0.8
| 1 | [7 empty] | ≧0.8
第２次診断法 |  | ※第３次診断まで行う場合は３－４ その他の診断法による
方向 | 階 | E0 | SD | T | Ctu・SD |  | Is | Iso
X | 3 | 1.12 | 0.93 | 0.99 | 0.38 | ≧0.3 | 1.0312 | ≧0.6
| 2 | 1.1 | 0.93 | 0.99 | 0.36 | ≧0.3 | 1.0128 | ≧0.6
| 1 | 0.84 | 0.93 | 0.99 | 0.34 | ≧0.3 | 0.77339 | ≧0.6
Y | 3 | 1.14 | 0.93 | 0.99 | 0.39 | ≧0.3 | 1.0496 | ≧0.6
| 2 | 1.13 | 0.93 | 0.99 | 0.37 | ≧0.3 | 1.0404 | ≧0.6
| 1 | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 0.33 | ≧0.3 | 0.78259 | ≧0.6
３－４ その他の診断法 |  | 別紙による（診断結果を示すもの）
※劣化状況（劣化度低減係数、経年指標、診断法の劣化に関する適用範囲等）、形状指標については採用値等の根拠となる
資料を添付すること
※耐震補強を行う場合は補強後の数値を記入し、補強計画図を添付すること
※診断に用いた図面、その他必要と認め指示したものを添付すること
４．劣化状況等の現地調査結果（新耐震基準への適合性確認等による場合）
調査位置 | 調査内容 |  |  | 調査方法 |  | 原因、影響、対策についての考察
床 | ひびわれ |  |  | 目視、実測 |  | 構造耐力上有害なひび割れ無し。その他、構造耐力上の有害な変形、腐食等の異常は認められなかった。
大梁 | 腐食状況 |  |  | 目視
壁 | 傾斜、たわみ、座屈等の変形 |  |  | 実測
柱 | 柱梁接合部・溶接部の確認 |  |  | －
基礎 | 亀裂 |  |  | 実測
その他 | 不同沈下 |  |  | 目視
（階段） | その他（ ）
※全景(全周）及び劣化状況の写真（部位・状況を記入）を添付すること
５．報告者（設計者）の所見
別添図面のとおり耐震補強を行うこととして耐震診断を実施した結果により、構造耐震指標Is値及び強度に係る指標CTU・SD値の目標値を上回り「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説(2001)」(財団法人 日本建築防災協会）に示されている「構造体の耐震性」は、X方向、Y方向の全階において、「安全（想定する地震動に対して所要の耐震性を確保している）」という判定になることを確認しました。
※耐震改修・補修等も含めて設計者の判断を記入すること。
※本項目の記入例は、新耐震基準への適合性確認による場合の例です。（耐震診断等で経年指標等を考慮している場合は記入不要。）